《一向少墙剪力墙结构抗震设计方法若干指导意见（征求意见稿）》征求意见及处理情况统计表

| 条文 | 修改意见 | 处理情况 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 不同高度的“一向少墙”结构，是否可以在要求上适当区别对待。 | 说明 | 高规已有相应规定。 |
|  | 层间位移角的控制上，建议对两个方向的位移角是否可以区别对待。对少墙一向的位移角比规范要求适当放松，多墙的一向严格按规范控制。 | 采纳 | 增设4.3条。 |
| 8.1条 | 对于性能控制标准表一中的LS、 CP应有解释 | 说明 | 已在相应文件中有了规定和说明。 |
| 9.4条 | “少墙方向楼板的支座钢筋，按风和地震作用的计算结果宜增加10%且应保证钢筋的可靠锚固。”实际设计中，通常项目设计院一般不计算楼板应力，此项规定执行有难度。 | 采纳 | 在9.4条补充文字修改。 |
| 6.2条 | “设防地震（中震）计算模型采用与小震计算相同的计算方法。”中震下阻尼比，地震力放大等如何考虑？ | 说明 | 文本中已有说明。 |
| 6.1.1条 | 一字墙面外搭梁的文字表述内容与相应图片信息不符，建议调整 | 采纳 | 按意见更改。 |