## 深圳市      （小区）火警火灾应急预案

## （示范文本）

一、应急小组成员

（一）总指挥：（姓名，下同）

（二）副总指挥：

（三）联络组：

（四）安保组：

（五）工程组：

（六）保洁组：

注：建议“联络组”成员由服务中心或监控中心的工作人员组成。

二、火警火灾应急处理程序

（一）火情类别：Ⅰ类火情、Ⅱ类火情。

火警初期，物业服务工作人员可自行扑灭的，为Ⅰ类火情；

火势较大，物业服务工作人员无法自行扑灭，需专业消防队救援的，为Ⅱ类火情。

（二）火灾应急处理程序

Ⅰ类火情火灾应急处理程序

| 任务 | 责任成员及行动 |
| --- | --- |
| 发现 与 报告 | 联络组 | 一旦发现消控设备报警或接到火警信息，应立即通知安保组值班人员赶赴现场确认。 准确记录起火地点、起火部位、燃烧物品、燃烧范围、报警人姓名、报警人电话等重要信息。 |
|  |  | 立即将火警信息向总指挥/副总指挥报告，并保持通话畅通及时跟进处置。 |
| 应急 处置 | 安保组 | 接到通知后,立即启动三分钟应急程序，携带对讲机、灭火器、防护装备立即赶赴现场确认。 如确认是Ⅰ类火情，立即展开扑灭自救，并将事件情况报告给联络组和总指挥/副总指挥。 |
|  | 总指挥/副总指挥 | 前往现场检查确认火灾是否扑灭。 通知工程组排查隐患。 通知联络组详细记录火灾全程详情。 |
| 事后调查和 清理现场 | 联络组 | 详细记录火灾扑救工作的全程详情，组织调查、分析事故原因，形成总结报告。 |
|  | 保洁组 | 在工程组的配合下，在确保安全的前提下，对火灾现场进行清理，恢复整洁。 |
|  | 工程组 | 组织人员对火灾现场周围设施设备进行检查维修，恢复至火灾前的完好状态。 |

Ⅱ类火情火灾应急处理程序

| 任务 | 责任成员及行动 |
| --- | --- |
| 发现与 报告 | 联络组 | 一旦发现消控设备报警或接到火警报告，应立即通知安保组安排赶赴现场确认。 准确记录起火地点、起火部位、燃烧物品、燃烧范围、报警人姓名、报警人电话等重要信息。 |
|  |  | 立即将火警信息向总指挥/副总指挥报告，并保持通话畅通及时跟进处置。 |
| 应急处置 | 安保组 | 接到通知后,立即启动三分钟应急程序，携带对讲机、灭火器、防护装备等立即赶赴现场确认。 如确认是Ⅱ类火情，立即将事件情况报告给联络组和总指挥/副总指挥。 在专业消防队到达前，可根据实际情况做一些简单的救援及防护工作，不得强行进入火场救人。 与其他成员共同维持现场秩序、组织人员疏散，做好消防应急救援通道、取水点的警戒和准备工作。 尽可能地启动关闭防火（烟）门、喷淋、灭火器等消防设施措施手段；注意防爆，把受到或可能受到火势威胁的易燃易爆物品迅速清理出楼外，排除可能的危险隐患，预防险情扩大造成二次灾害。 专业消防队到达后，主动引导并听从消防队的指挥安排，积极完成引导、协助消防队开展火情救援、灭火抢险、现场清理处置等主要工作任务。 |
|  | 总指挥/副总指挥 | 接到通知后，立即通知应急小组全体成员前往现场开展灭火、警戒、维持秩序和组织疏散等应急处置工作。 迅速安排联络组拨打“119”电话报警，并要求其做好接应消防车的准备工作。 |
|  | 联络组 | 按指令迅速拨打“119”电话报警，并向“119”清楚告知：发生火灾的项目名称、地理位置、火灾发生部位、燃烧物品、火势情况、接应人员信息及联系方式等重要信息。 立即分区域通过消防广播、警铃、微信群等方式通知业主、物业使用人。如收到有人员受伤或者被困的信息，则及时拨打“120”。 派专人到路口设置显眼引导标识，接应、引导消防队进入火灾现场救援；并联络协调安保组、工程组等予以配合。 做好现场情况信息的上传下达工作，认真记录事件发展、所采取的措施、存在的问题等情况，直至事件完全解决。 |
|  | 工程组 | 将消防电梯降至首层，并派专人控制；同时停止起火区域的其他电梯和中央空调运行。 根据火势情况决定是否采用部分或全部断电、断气、打开排烟装置等措施。 保障消防救援的用水、供电、消防设备等运行。 配合联络组清除路障，引导消防队顺利到达现场。 |
| 事后调查和 清理现场 | 总指挥/副总指挥 | 成立调查小组配合政府相关部门做好事故调查。 紧急情况或事故处理结束后，应进行总结、分析，填写事故报告、及时整改、吸取经验教训。 对在事故的抢救、指挥、信息报送等方面有突出贡献的工作人员，按有关规定给予表彰、奖励。 物业管理区域购买了公众责任险等保险的，安排联络组积极跟进处置保险理赔。 |
|  | 安保组 | 经消防队确认火场安全后，引导业主有序返回住所。 协助总指挥/副总指挥开展事故调查工作。 |
|  | 联络组 | 统计人员伤亡情况和辖区财产损失情况，向总指挥/副总指挥及政府等相关部门如实报告；积极跟进处置保险理赔。 现场详细记录火灾扑救工作的全过程，调查事故发生原因，形成总结报告。 |
|  | 工程组 | 组织清理灭火器材，及时整备补充消防器材。 组织人员对给排水、供电、供空调、电梯等设施设备全面检查、测试，恢复至火灾前的完好状态。 |
|  | 保洁组 | 在工程组等成员的配合下，以确保安全为前提，对火灾现场进行清理、恢复。 |

三、应急流程指引图

否

是

否                            是

附件

火警火灾应急处理相关要求

一、事故预防

坚持“预防为主、综合防治”原则，避免火警火灾事故发生，应当采取以下安全措施：

（一）建立消防安全管理工作制度，健全消防安全主体责任制，重点工作落实到每一个岗位，确保物业管理区域内无死角监控，有效防止预防火灾，确保安全。

（二）全面开展日常巡查、加强全员防控意识和工作。采取人防、技防相结合的方式，充分发挥各种防控方式的综合能力，确保各项安全工作措施的落实到位，排查并消除各类火灾隐患，切实提高重大火灾、爆炸事故的预防保障水平。

人防：物业管理区域内防火人人有责。开展培训、组织物业服务工作人员、业主、物业使用人进行演练。物业服务工作人员发现火灾隐患，或发现火灾发生要及时通报。

技防：物业管理区域内要配备有充足、必要的防火设施设备，充分利用现有的防火设备，并设置视频监控形成立体防控。

- 建立消防安全预防日常工作例会制度。每季度由总指挥组织召开一次防火会议，定期分析防火工作形势，总结经验教训，制定相应对策和措施，确保各岗位责任落实到位，做到布置工作任务“事事有人管、件件有落实。”

二、预警要求

针对物业管理区域内可能发生火灾的风险，物业服务企业应在共有物业显著位置设置警示提示装置。如遇突发火警火灾事故，应第一时间启动警示提示装置。值班人员发现周围的火势发生情况等立即向总指挥/副总指挥报告，应急小组全体成员应立即就位，启动火警火灾应急预案。总指挥/副总指挥应根据火情等级，迅速发布应急救援、人员疏散等火警信号；待火灾事故处理完毕后，解除预警信号。

三、人员疏散

物业管理区域内发生火情时，应急小组的任务应是扑救火灾、疏散人员、抢救重要物资和维持秩序。火灾发生后的危急关头，首要应以疏散人员、急救受伤人员为主，保护业主以及自己的生命安全。

（一）火灾发生后，立即启动应急预案，在场人员按应急预案和培训方法启动应急疏散工作。在疏散路线上设立岗位，为业主、物业使用人等指明疏散方向，引导、护送业主、物业使用人等向安全区域疏散。这时，切记要提醒大家：不要乘坐电梯，要用湿毛巾捂住口鼻，尽量降低身体姿势有序、快速离开。

（二）人员的疏散以就近安全门、消防通道为主，也可根据火场实际情况，灵活机动地引导人员疏散。

（三）认真检查起火区域及附近区域的各个单元，并关闭门窗和空调。发现有人员被困在起火区域，在保证自身安全的前提下，应先营救被困人员，确保每一位业主、物业使用人及外来人员均能安全撤离火场。

（四）接待安置好疏散下来的人员，通过良好的服务稳定人们的情绪，并及时清点人员，检查是否还有人没有撤出来。

（五）疏散顺序为：→先起火单元及相邻单元→后起火层上面2层和下面1层；疏散一般以向下疏散为原则（底层向外疏散），若向下通道已被烟火封住，则可考虑向屋顶撤离。

四、火场救援

（一）专业消防队到达前。应急小组在消防队未到达现场前，可根据实际情况做一些简单的救护及防护工作，不得强行进入火场救人。

（二）专业消防队到达后。应听从消防队的安排，积极协助消防队抢救受火灾威胁的住户。当有人员受到火势威胁时，应根据救人任务的大小和现有的灭火力量，首先组织人员协助救人，同时部署一定力量扑救火灾。在力量不足的情况下，应将主要力量协助救人。

五、灭火方式

（一）切断电源。当电器设备发生火灾或引燃附近可燃物时，应尽快关闭总开关，断绝电源，并及时用干粉灭火器进行扑救。

（二）带电灭火。电气设备设施发生火灾时，在一般情况下应切断电源后才进行扑救。但在紧急状态下，待切断电源后才进行扑救，可能殆误战机，因此，在有条件的物业管理区域可利用先进的灭火器材带电灭火，迅速有效地扑灭火灾。

（三）其他灭火。如精密仪器起火应使用二氧化碳灭火器进行扑救；如油类、液体胶类发生火灾应使用泡沫或干粉灭火器，严禁使用水进行扑救；在扑救燃烧产生有毒物质的火灾前，必须佩戴防毒面具后进行扑救。

六、重要物资疏散

（一）重要物资，特别贵重或不能用水扑救的物资，受到火灾直接威胁而无法保护时，必须立即组织人员抢救和疏散。

（二）易燃易爆和有毒有害物品以及受较大压力的桶、罐等容器或设备，在火势威胁下有发生爆炸或释放毒气的危险时，要抓紧加强保护或疏散。

（三）阻碍接近火源影响灭火行动的物资要进行搬移或疏散。

（四）对于能够助长火势蔓延的物品，要及时予以隔离或疏散。

七、安全警戒

（一）项目外围警戒：采取清除路障，引导一切无关车辆离开现场，劝导过路行人远离现场等措施维护外围秩序，为迎接消防队开展灭火工作创造有利条件。

（二）火情首层出入口警戒：禁止无关人员进入大楼，引导疏散人员离开大楼，看管好从着火层疏散下来的物品，保证消防电梯为消防队进入火情区域专用，为灭火创造条件。

（三）着火层之下一层警戒：禁止住户登上着火层，防止不法分子趁火打劫或乘机制造混乱，保护好消防装备器材。

八、通讯联络

（一）联络组应保证值班电话必须畅通，要设专人接、传话。

（二）总指挥/副总指挥与应急小组各成员应利用对讲机等通讯工具保持联系。

## 深圳市    （小区）台风、暴雨、雷电灾害应急预案

## （示范文本）

一、应急小组成员

（一）总指挥：（姓名，下同）

（二）副总指挥：

（三）安保组：

（四）联络组：

（五）工程组：

（六）保洁组：

注：建议“联络组”成员由服务中心或监控中心的工作人员组成。

- 台风、暴雨、雷电预警信号及分级

根据《深圳市气象灾害预警信号发布规定》（深圳市人民政府令第275号）《深圳市防台风预案》等有关文件的规定,我市台风、暴雨、雷电预警信号及分级如下所示：

（一）台风预警信号

| 台风白色预警信号 | 为“注意级”信号，其含义为：48小时内可能受热带气旋影响。 |
| --- | --- |
| 台风蓝色预警信号 | 为“戒备级”信号，其含义为：24小时内将受台风影响，平均风力可达6级以上，或者阵风8级以上；或者已经受台风影响，平均风力为6至7级，或者阵风8至9级并将持续。 |
| 台风黄色预警信号 | 为“防御级”信号，其含义为：24小时内将受台风影响，平均风力可达8级以上，或者阵风10级以上；或者已经受台风影响，平均风力为8至9级，或者阵风10至11级并将持续。 |
| 台风橙色预警信号 | 为“紧急防御级”信号，其含义为：12小时内将受台风影响，平均风力可达10级以上，或者阵风12级以上；或者已经受台风影响，平均风力为10至11级，或者阵风12级以上并将持续。 |
| 台风红色预警信号 | 为“特别紧急防御级”信号，其含义为：12小时内将受或者已经受台风影响，平均风力可达12级以上，或者已达12级以上并将持续。 |

（二）暴雨预警信号

| 暴雨黄色预警信号 | 为“戒备级”信号，其含义为：6小时内可能或者已经受暴雨影响（或1小时雨量将达到30毫米）。 |
| --- | --- |
| 暴雨橙色预警信号 | 为“防御级”信号，其含义为：3小时内可能或者已经受暴雨影响，降雨量50毫米以上（或1小时雨量将达到50毫米）。 |
| 暴雨红色预警信号 | 为“紧急防御级”信号，其含义为：3小时内可能或已经受暴雨影响，降雨量100毫米以上（或1小时雨量将达到70毫米以上）。 |

（三）雷电预警信号

我市的雷电预警信号为，其含义为2小时内可能或者已经受雷电影响。当出现频繁且离本地较近的雷击情况时，可认为是强雷暴天气。

- 台风、暴雨、雷电应急处理程序

（一）台风应急处理程序

| 任务 | 责任成员及行动 |
| --- | --- |
| 发现与 报告 | 天气预报 | 深圳市气象台发布白色台风预警信号。 |
|  | 联络组 | 将气象情况向总指挥/副总指挥报告，并及时通知应急小组全体成员做好准备。 |
| 台风白色预警信号 | 总指挥/副总指挥 | 召集应急小组全体成员会议，部署防台风工作。 安排相关人员全天24小时值班。 |
|  | 安保组 | 全面排查物业管理区域各建筑物及外围的安全隐患，拆除或加固易松动物体。 |
|  | 联络组 | 在公告栏内张贴防风防汛提示，并通过广播、微信告知业主、物业使用人台风信息，提示其做好防御准备。 检查清点储备的应急物资（如沙包、麻绳、水桶等），确保到位。 |
|  | 工程组 | 全面排查物业管理区域内全部共用设施设备的安全隐患，同时检查设施设备防雨防风措施的情况。 绑扎固定室外电线，加固户外路灯和摄像头。 清点各类应急维修工具，确保到位。 |
|  | 保洁组 | 将露于公共阳台的花盆及其他可能被风吹走的物品移入室内；进一步清理松散物件，加固户外堆放物件。 对物业管理区域内共有物业进行全面清扫，清运全部垃圾。 |
| 台风蓝色预警信号 | 总指挥/副总指挥 | 负责现场指挥，总指挥未到现场前由副总指挥负责。 通知各组按照各自职责开展相应的工作。 检查防风排涝工作的准备情况。 |
|  | 安保组 | 中止户外一切高空作业，拆除室外横幅。 检查共有物业所有门窗，确保每一个窗户关闭关紧，将除紧急出 口外的所有玻璃门、防火门关闭。 提醒具有室外广告牌的商铺对广告牌进行全面检查并加固。 检查停车场的停放车辆，确保各停放车辆的车窗关闭。 稳固容易被吹倒的自行车和电动自行车。 |
|  | 联络组 | 密切关注深圳市气象台发布的天气预报，了解台风到来时间。有 新的预报信息要及时通报给总指挥/副总指挥。 通过广播、微信通知业主、物业使用人关好门窗、减少外出，清 理窗边和阳台易坠杂物。 |
|  | 工程组 | 检查、保证消防设备及系统的可用性。 检查应急排水设备的可用性。 降下或加固室外的高架照明灯、霓虹灯、广告牌。 检查玻璃幕墙及各出入口大门等部位承受风压情况，必要时采取加固措施 |
|  | 保洁组 | 对全部排水沟进行彻底检查和清扫，确保其畅通。 加固或清除易损毁树木和设施，将盆栽移至低处隐蔽角落。 在各建筑物大堂出入口处铺好地垫，做好防滑措施。 |
| 台风黄色的预警信号 | 总指挥/副总指挥 | 彻底检查防风排涝工作的准备情况。 检查应急小组人员的到岗情况。 |
|  | 安保组 | 在台风到达前终止一切户外施工活动。 提醒危险地带和危房人员应到避险场所避风。 在地下停车场出入口以及其他低洼易涝区域周围布置沙包等防洪 应急物资，在较危险的区域应设置警戒线，防止人员进入。 |
|  | 联络组 | 更新公告栏防风防汛提示；再次通过广播、微信告知业主、物业 使用人当前台风信息。同时提示业主、物业使用人检查并移走窗 边和阳台物品，不要在迎风的窗户旁站立，尽量不要外出。 提醒有车的业主、物业使用人不要把车放在露天区域。 |
|  | 工程组 | 切断室外霓虹灯、广告招牌、充电设施及低洼易涝地带的电源。 检查自行车停车棚的安全情况。 台风来临时，严密监视建筑物内共用设备设施运行的情况，发生 故障应立即排除。 |
|  | 保洁组 | 再次检查排水设施的情况，及时清理杂物以便顺畅排水。 |
| 台风橙色、红色 预警信号 | 总指挥/副总指挥 | 再次彻底检查防风排涝工作的准备情况。 台风来临时，要求除值班人员坚守岗位外，其他人员在室内原地 待命，不得外出，远离迎风门窗。 如出现无法控制险情，应及时向政府相关部门请求救援。 |
|  | 安保组 | 台风来临时，密切关注低洼易涝区域的积水情况，一旦出现险情， 应立即通知工程组一起迅速采取防洪排涝措施阻止险情扩大。 有人求救时，应在确保自身安全的前提下，组织救援。 |
|  | 联络组 | 更新公告栏防风防汛提示；再次通过广播、微信告知业主、物业 使用人当前台风信息，检查门窗关闭情况，不要在迎风的窗户旁 站立，不要外出。 接到求救电话或信号立即报告总指挥/副总指挥、安保组成员。 |
|  | 保洁组 | 台风来临前，大幅度修剪树木，并及时清运绿化垃圾。 再次检查排水设施的情况，及时清理杂物以便顺畅排水。 |
|  | 工程组 | 切断地下停车场各类充电设施的电源。 在地下停车场等低洼易涝区域，安装紧急排水设备，确保出现积 水时正常使用。 台风来临时，严密监视共用设备设施运行的情况，发生故障应立 即排除。 发现险情时，应在确保自身安全的前提下，组织抢险。 |
| 后期处置 | 总指挥/副总指挥 | 负责指挥现场善后工作。 组织应急小组全体成员对此次应急进行总结，并形成总结报告。 |
|  | 安保组 | 协助保洁组及时清理影响安全、通行的树木和设施。 清点损坏物品及门窗，做好记录，报给联络组。 |
|  | 联络组 | 做好相关记录及安抚善后工作。 |
|  | 工程组 | 检查共用设施设备是否有损坏，组织及时维修，并将受损设备设 施及运行情况进行统计记录，报给联络组。 恢复有关设施设备的正常运行。 维修损坏门窗。 |
|  | 保洁组 | 及时清理影响安全、通行的树木和设施。 做好台风及暴雨天气后的现场清扫及垃圾清运工作。 |

（二）暴雨应急处理程序

| 任务 | 责任成员及行动 |
| --- | --- |
| 发现与 报告 | 天气预报 | 深圳市气象台发布暴雨信号。 |
|  | 联络组 | 将气象情况向总指挥/副总指挥报告，并及时通知应急小组全体成员做好准备。 |
| 应急准备 | 总指挥/副总指挥 | 召集应急小组全体成员会议，部署防暴雨工作。 通知各组按照各自职责开展相应的工作。 |
|  | 安保组 | 检查共有物业所有门窗，确保每一个窗户关紧，将除紧急出口外的所有玻璃门、防火门关闭。 全面排查物业管理区域各建筑物及外围的安全隐患，拆除或加固易松动物体。 提醒具有室外广告牌的商铺对广告牌进行全面检查并加固。 中止户外一切施工活动，拆除室外横幅。 |
|  | 联络组 | 在公告栏内张贴防暴雨提示，并通过广播、微信告知业主、物业使用人暴雨信息，提示其做好防御准备。 检查清点储备的应急物资（如沙包、麻绳、水桶等），确保到位。 |
|  | 工程组 | 全面排查物业管理区域内全部共用设施设备的安全隐患，同时检查防雨设施的情况。 绑扎固定室外电线，加固户外路灯和摄像头。 清点各类应急维修工具，确保到位。 |
|  | 保洁组 | 对物业管理区域内共有物业进行全面清扫，清运全部垃圾。 对所有排水沟进行彻底检查和清扫，确保其畅通。 加固或清除易损毁树木，将盆栽之花卉移至低处隐蔽角落。 在各建筑物大堂出入口铺好地垫，做好防滑措施。 |
| 黄色暴雨预警信号 | 总指挥/副总指挥 | 负责现场指挥，总指挥未到现场前由副总指挥负责。 彻底检查暴雨防御工作的准备情况。 |
|  | 安保组 | 检查门、窗、天台等易进雨的设施，收盖露天存放的物品，疏散 低洼易涝地区物资。 在地下停车场出入口以及其他低洼易涝区域周围布置沙包等防洪 设备，在较危险的区域应设置警戒线，防止人员进入。 提醒危险地带和危房人员应到避险场所避雨。 |
|  | 联络组 | 通过广播、微信通知业主、物业使用人关好门窗、减少外出，清理阳台衣物。 |
|  | 工程组 | 检查应急排水设备的可用性。 检查户外电气设备、临时电气设备的抗雨措施；切断室外霓虹灯、 广告招牌、充电设施及低洼易涝地带的电源。 |
|  | 保洁组 | 再次检查排水设施的情况，及时清理杂物以便顺畅排水。 |
| 橙色暴雨预警信号 | 总指挥/副总指挥 | 彻底检查防洪排涝工作的准备情况。 检查应急小组人员的到岗情况。 |
|  | 安保组 | 中止一切户外作业活动。 暴雨来临时，密切关注低洼易涝区域的积水情况，一旦出现险情， 应立即通知工程组一起迅速采取防洪排涝措施防止险情扩大。 有人求救时，应在确保自身安全的前提下，组织救援。 |
|  | 联络组 | 更新公告栏内防暴雨提示；再次提醒业主、物业使用人留在室内， 不要外出活动，不要停留低洼地带或可能出现严重水淹地域。 接到求救电话或信号立即报告总指挥。 |
|  | 工程组 | 在地下停车场等低洼易涝区域，安装紧急排水设备，确保出现积 水时正常使用。 暴雨来临时，严密监视建筑物内共用设备设施运行的情况，发生 故障应立即排除。 发现险情时，应在确保自身安全的前提下，组织抢险。 |
|  | 保洁组 | 清理影响安全的树木和设施，并及时清运绿化垃圾。 再次检查排水设施或通道，保证排水口无杂物。 |
| 红色暴雨预警信号 | 总指挥/副总指挥 | 彻底检查防洪排涝工作的准备情况。 检查应急小组人员的到岗情况。 如出现无法控制险情，应及时向政府相关部门请求救援。 |
|  | 安保组 | 中止一切户外作业活动。 暴雨来临时，密切关注低洼易涝区域的积水情况，一旦出现险情， 应通知工程组一起迅速采取防洪排涝措施防止险情扩大。 对于低洼地带或严重水淹地域的人员进行疏散，到安全地方暂避。 接到求救信号时，应在确保自身安全的前提下，组织救援。 |
|  | 联络组 | 更新公告栏内防暴雨提示；提醒业主、物业使用人留在室内，不 要外出活动，不要停留低洼地带或可能出现严重水淹地域。 接到求救电话或信号立即报告总指挥。 |
|  | 工程组 | 在地下停车场等低洼易涝区域，安装紧急排水设备，确保出现积 水时正常使用。 暴雨来临时，严密监视建筑物内共用设备设施运行的情况，发生 故障应立即排除。 发现险情时，应在确保自身安全的前提下，组织抢险。 |
|  | 保洁组 | 清理影响安全的树木和设施，并及时清运绿化垃圾。 再次检查排水设施或通道，保证排水口无杂物。 |
| 后期处置 | 总指挥/副总指挥 | 负责指挥现场善后工作。 组织应急小组全体成员对此次应急进行总结，并形成总结报告。 |
|  | 安保组 | 协助保洁组及时清理影响安全、通行的树木和设施。 清点损坏物品及门窗，做好记录，报给联络组。 |
|  | 联络组 | 做好相关记录及安抚善后工作。 |
|  | 工程组 | 检查共用设施设备是否有损坏，组织及时维修，并将受损设备设 施及运行情况进行统计记录，报给联络组。 恢复有关设施设备的正常运行。 维修损坏门窗。 |
|  | 保洁组 | 及时清理影响安全、通行的树木和设施。 做好台风及暴雨天气后的现场清扫及垃圾清运工作。 |

（三）雷电应急处理程序

| 任务 | 负责人员及行动 |
| --- | --- |
| 发现与报告 | 天气预报 | 深圳市气象台发布雷电预警信号。 |
|  | 联络组 | 将气象情况向总指挥/副总指挥报告，并及时通知应急小组全体做好准备。 |
| 应急准备 | 总指挥/副总指挥 | 召集应急小组全体成员会议，部署防雷工作。 彻底检查雷电防御情况，安排相关人员值班。 |
|  | 安保组 | 疏散公共区域人群，停止户外活动。 检验消防器材可靠性，以备发生雷击后灭火。 提醒具有室外电子广告牌的商铺关闭广告牌电源。 |
|  | 联络组 | 通知业主、物业使用人留在室内，关闭门窗。 提醒业主、物业使用人勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗等容易导电的装置。 |
|  | 工程组 | 提前对防雷接地设施进行检查，保证其正常运行。 检查、保证消防设备及系统的可用性。 提前关闭可能会被雷电损坏的电气设备。 |
|  | 保洁组 | 修剪树木，确保业主窗户不受树枝影响。 清运全部垃圾 |
| 后期处置 | 总指挥/副总指挥 | 负责指挥现场善后工作。 组织应急小组全体成员对此次应急进行总结，并形成总结报告。 |
|  | 安保组 | 清点损坏物品及设备，报给联络组。 |
|  | 联络组 | 做好相关记录及安抚善后工作。 |
|  | 工程组 | 检查共用设施设备是否有损坏，组织及时维修，并将受损设备设 施及运行情况进行统计记录，报给联络组。 恢复有关设施设备的正常运行。 |
|  | 保洁组 | 做好雷电天气后的现场清扫及清理工作。 |

四、应急处理流程图

附件

台风、暴雨、雷电灾害预防和预警机制

一、事故预防

从降低台风、暴雨、雷电灾害损害的角度出发，应当采取以下安全预防和预警措施：

（一）应切实落实安全生产主体责任制，组织加强物业管理区域隐患排查整治。除常规地下室、挡土墙、危险边坡、易倒树木等防台风检查外，还要检查广告牌、室外空调架、阳台花盆、雨棚屋顶等高坠隐患。能移动的设施设备应转移到安全地方，不能移动的要加固，来不及加固的要拉警戒线。临时建构筑物等存在风险隐患的场所，要及时采取有效措施排除隐患。

（二）建立应急工作责任机制，将重点工作落实到每一个岗位，确保物业管理区域内无死角监控，有效控制灾情，确保现场安全、稳定。

（三）全面开展巡逻、防控工作。采取人防、技防相结合的方式，充分发挥各种防控方式的综合能力，确保各项安全工作措施的落实，排查并消除各类灾害隐患，降低台风、暴雨、雷电灾害的损害，切实提高保障水平。

人防：物业管理区域内防灾救灾人人有责。发现安全隐患要及时通报。

技防：物业管理区域内要配备有充足、必要的台风、暴雨、雷电灾害防护设备，并充分利用现有的设备，在物业管理区域内设置视频监控形成立体防控。

（四）建立安全预防和预警工作例会制度。每季度由总指挥组织召开一次预防和预警会议，定期分析作形势，总结经验教训，制定相应对策和措施，布置工作任务，确保工作责任落实到位。

二、预警要求

在台风、暴雨、雷电灾害发生前，应急小组所有人员应对物业管理区域内进行巡查检查，发现可能会发生灾害的情况应立即向总指挥/副总指挥报告。物业服务企业应当在物业管理区域内设置相应的警示提示装置，如遇突发台风、暴雨、雷电灾害应启动警示提示装置，应急小组成员应立即就位，启动台风、暴雨、雷电灾害应急预案，做好应急准备。

深圳市住房和建设局办公室                2020年6月23日印发

# Text boxes

接到火警

安保组人员手持通讯工具、灭火器、防护装备现场确认

联络组拨打119报警电话

Ⅱ类火情报告总指挥/副总指挥

能否快速自行扑灭

确认火情

报警通报（通过警铃或广播）

发现人员被困或受伤及时拨打120

启动应急预案组织安全疏散

Ⅰ类火情

火灾扑灭

将现场情况报告至联络组

安保组其他成员增援安全疏散人员

将现场情况报告至

联络组

将系统恢复到

正常工作状态

协助消防队灭火

通知总指挥/副总指挥

记录误报时间、部位、原因

工程组、保洁组清理火灾现场，联络组记录火灾详情

工程组、保洁组清理火灾现场，联络组记录火灾详情

应急结束

应急结束

应急结束

深圳市气象局发布气象预警信号

应急小组进行应急准备

结束

事件总结报告

清理并做好记录

完成

- 防止事件进一步扩大的措施

- 组织指挥人员疏散

- 随时报告现场情况

- 公司领导

- 公司相应职能部门及主管领导

- 政府三防指挥部、劳动部门、消防报警119，急救中心120，供水、供电部门等

根据事件性质，危害程度大小、局面控制

险情发展、危及范围广，局面无法控制

总指挥

自然灾害事件预防措施

自然灾害事件紧急应急措施

启动相应的应急预案

应急小组进行应急准备

有险情或

险情已发生

在存在潜在隐患的现场金进行观察

发展情况与信息及时报告总指挥