## 工作表1
《深圳市建设工程安全文明施工标准》征求意见汇总表
序号 | 意见 | 是否采纳 | 理由
1 | 建议91与90页互换。因按照GB2894相关国家标准，安全警示标志顺序为：警告、禁止、指令、提示。 | 采纳
2 | 建议164页 叉车，根据《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》，《深圳经济特区特种设备安全条例》第四条第二款 建设工程工地电梯安装以及建设工程工地所用起重机械、场（厂）内专用机动车辆的安装和使用，由负责工地建设安全监督管理的部门依照相关法律、法规实施安全监督管理。应当办理特种设备使用登记证书，人员《特种设备安全管理和作业人员证》。目前深圳建筑市场施工现场叉车（场内专用机动车辆）属于监管空白区域。 | 采纳
3 | 建议162页 环形轨道吊篮根据《广东省超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围》第四条第四项判别应当属于超危大工程属于危险性较大分部分项工程，需编制专项施工方案并经专家论证，通过后方可实施。 | 采纳
4 | 建议163页 幕墙作业移动吊车多用于建筑玻璃幕墙安装工程，而深圳多数房建工程建筑高度大于50m，根据《广东省超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围》第七条第一项 当属于超危大工程属于危险性较大分部分项工程，需编制专项施工方案并经专家论证，通过后方可实施。 | 采纳
5 | 电缆直接埋地敷设的深度不应小700mm，建议深度不应小于700mm。 | 采纳
6 | 模板工程 在正文的207页与目录页码出现偏差，建议重新核对相关目录页码。 建议增加爬模工程子项目。 | 采纳
7 | 1、心脏骤停发生的原因众多，比如工地上中暑、触电、过劳等，发生心脏骤停时，黄金抢救时间仅仅4分钟，现场配置AED并在4分钟之内使用，心脏骤停救活率可成倍增加。 2、AED中文名为“自动体外除颤器”，可供非医护人士配备使用。上述标准中将AED配备在医务室，建议配备在生产区、办公区、生活区等员工密集活动或必经场所，紧急情况下可第一时间取用。 3、配置AED后，工地安全员需学习心肺复苏和AED的使用。在紧急情况下，第一时间进行心肺复苏和在四分钟内使用AED，可以大大提高心脏骤停的抢救成功率。 | 采纳
8 | 原文：施工区应设置不少于一处可移动式厕所，楼层超过8层的，每8层 设置一处；移动式厕所每天要安排专人负责清理，保证现场环境卫生。更正为每4层；依据：《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-20135.1.19 厕所面积应根据施工人员数量设置。厕所应设专人负责，定期清扫、消毒，化粪池应及时清掏。高层建筑施工超过8层时，宜每隔4层设置临时厕所。 | 采纳
9 | 原文：临近学校、医院等有噪声防治要求的重要地段围挡应提升高度并安装隔音屏级。改正1：文字错误，隔音屏障。 建议2：原文：提升围挡高度不小于4m。内容描述建议：按照《声环境质量标准》围挡高度+隔音屏障高度，明确数值。 | 采纳
10 | 原文：⑤ 墙板用彩钢金属夹芯板，芯材为玻璃棉，总厚度应不小于50mm， 更改：《集装箱式活动房的应用标准》中要求，总厚度不小于60mm。（DBJ/T 15-112-2016广东省标准 集装箱式房屋技术规程） | 采纳
11 | 原文：路基项目每个料仓储量宜≥250m³，路面项目宜≥400m。 更改：m为m³ | 采纳
12 | 原文：应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序修改：应按禁止、警告、指令、提示类型的顺序（GB 2894《安全标志及其使用导则》） | 采纳
13 | 现场设施章节中，建议大门口上排第三张说明“安全帽存放柜、手机存放柜、“行为安全之星”奖品兑换柜”，下排第一张“次大门入口示例-现代风格” | 采纳
14 | 钢结构装配式围挡，建议应在文字说明上明确围墙高度的要求。 | 解释说明 | 在附录中补充
15 | 办公区围挡，建议应在文字说明上明确围墙高度的要求。 | 解释说明 | 在附录中补充
16 | （7）施工区应设置不少于一处可移动式厕所，楼层超过8层的，每8层 设置一处。建议：应明确安装有上水管及排污管，否则有“移动式厕所”，也是做样子。 | 解释说明 | 在“现场设施”章节中补充
17 | 1、组装活动板房屋顶：建议应增加防台风钢管压顶与地面拉结措施。2、组装活动板房搭设好后：建议应办理相关验收手续。3、应明确组装活动板房每栋之间消防要求的最小间距。 | 采纳
18 | 生活区围挡：建议应在文字说明上明确围墙高度的要求。 | 解释说明 | 在附录中补充
19 | (1)悬挑式脚手架严禁与模板体系连接，应改为：(1)悬挑式脚手架严禁借用外脚手架作为现浇构件的支模承重杆件。建议继续执行深建质安【2019】107号文件的规定，当遇到台风、大风预警等特殊天气，主体脚手架搭设至操作层，而操作层未浇筑混凝土、相应的外架无法与主体结构连接的情况下，将脚手架与内支模架做临时连接加固，以避免当遇到台风、大风预警等特殊天气将脚手架吹翻的情况。 | 采纳
20 | 花篮拉杆悬挑式钢管脚手架：因花篮拉杆要参与计算，建议应明确花篮拉杆的直径不小于20。现采用花篮拉杆悬挑架，目前没有标准和规范，建议目前的施工方案应专家评审。 | 采纳
21 | 建议：进入施工现场大门内，应增加洗车曹的要求。 | 采纳
22 | 潮湿环境有没有具体的定义？ | 采纳
23 | ⑤不得在倾斜、湿滑、高低不平的地面或工作台上使用。这个倾斜角度能不能确定一下角度问题？ | 不采纳 | 应在水平的基础面上使用
24 | 产业工人进场前培训费，是否需要在概算时列入？ | 采纳
25 | 前言、总则段落缩进不规范，其他地方也存在段落缩进不统一的问题。 | 采纳
26 | 建议将前言中的“安全生产事故”改为“生产安全事故”。 | 采纳
27 | P67-P69，“钢筋加工场”名称不统一。 | 采纳
28 | P90、P91，施工区常用禁止、警告标志示意图显示不清晰。 | 采纳
29 | P121，配图的文字显示不清晰。 | 采纳
30 | P125, “在建筑起重机械安装（拆卸）作业，附着、加节（顶升）作业以及流动式起重机械吊装作业前，实行由总监理工程签字的“作业令”制度。”这句话出现了两次，建议删除一处。 | 采纳
31 | P136,配图的文字显示不全。 | 采纳
32 | P141，长度单位不统一（用了m、米）。 | 采纳
33 | P245，建议将“氧气乙炔瓶应安装防震圈、瓶帽”改为“氧气乙炔瓶应安装瓶帽”，因为这个要求没有依据也很难执行落实（气瓶供应商一般不提供防震圈）。配图的氧气瓶减压阀出口端未设置单向阀，可能有误导作用。根据《焊接与切割安全》GB9448第10.4的规定，“同时使用两种气体进行焊接或切割时，不同气瓶减压阀的出口端都应装上各自的单向阀，以防止气体相互倒灌。” | 部分采纳 | 调整为：乙炔氧气瓶在运输和装卸过程中应配戴好防震圈。
34 | P270，建议将“电子哨兵”改为推荐性要求。市政水治理项目点多面广。 | 采纳
35 | P289，应急预案编制程序与《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639）的要求不相符。 | 部分采纳 | 本章节参照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》、《生产安全事故应急条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》等文件，结合建设工程特点做出有关规定。
36 | 塔式起重机主要安装形式有固定支腿式及预埋螺栓式 1、建议：在预埋螺栓式基础节两个方向的中心线上挂铅垂线，保证预理后预埋螺栓式基础节中心线与水平面的垂直度≤1.5/1000。 理由：避免塔吊安装后垂直度超标，在垂直度调整过程中出现塔吊倾覆事故。 资料：塔吊说明书。（QTZP80 系列 PT6013F-6∥PT6013FZ-6 自升塔式起重机使用手册 ） 螺栓安装前螺杆的螺纹部分、螺母螺纹部分及支承面、垫圈必须涂抹黄油，以均衡摩擦，保护螺纹，延长螺栓使用寿命。塔机安装后，应按如下规定对螺栓进行检查：先每周两次，再每周一次，再两周一次，然后一月一次。 2、建议：固定支腿式 固定支脚的安装:支脚主角钢垂直于基座；公差≤1/1000;基座表面平整，平面度公差在 2M×2M 平面内小于 3mm. 理由：避免塔吊安装后垂直度超标，在垂直度调整过程中出现塔吊倾覆事故。 资料：塔吊说明书。(QTZ 型 130t.m (R70/15B)塔式起重机使用说明书:1.2.3.1 固定支脚的安装十分重要，必须保证.1.2.3.1 固定支脚的安装十分重要，必须保证)。 3、建议：塔吊防雷接地 埋导线：将截面积为 28m m2铜导体或 50 m m2的铁导体埋入地沟，地沟长度视土壤电阻率而定。 理由：避免塔吊安装后雷击，造成塔吊损毁或倾覆事故。 资料：塔吊说明书。(QTZ 型 130t.m (R70/15B)塔式起重机使用说明书:1.6 输电及设施）。 | 采纳
37 | 1、建议： 附墙装置附墙架允许的最大水平倾角为8度（不超过）。连接螺栓强度的强度等级不能低于8.8级。理由：避免施工升降机安装后垂直度超标，在使用过程中出现施工升降机倾覆事故。资料：施工升降机说明书（宝达SC200/200施工升降机说明书5.9.1） | 采纳
38 | 建议：对枕木和钢板量化 枕木：0.4*04*1米。钢板1*1*0.015米。并经过施工单位和监理书面验收后方可使用。理由：避免流动式起重机因地基承载力不满足说明书，在使用过程中造成倾覆事故。 资料：时间原因未找到依据 | 采纳
39 | （1）、（2）、（3）、（4）修改为2.2.1、2.2.2、2.2.3、2.2.4；规范章、节、条、目的编写。（4）……推广信息化和科技化技术，建议删除“技术”二字。 | 采纳
40 | （1）、（2）、（3）修改为2.3.1、2.3.2、2.3.3；规范章、节、条、目的编写。（3）……建设单位应当按照约定予以调整，建议删除“按照约定”四字。 | 采纳
41 | （3）……形成环形通路，保障场内交通安全。（6）“七牌一图” | 采纳
42 | (17)......应经原结构设计单位复核确认。建议修改为“应经原结构设计单位或具有相应资质的设计单位计算复核确认”。 | 采纳
43 | （18）......断开处应采取加强和封闭防护措施，建议修改为“断开处应采取加强和刚性封闭防护措施”，避免出现使用安全网等软封闭无法起到有效防护的情况。 | 采纳
44 | （20）......检验合格后施工总承包单位组织监理单位、专业分包单位进行联合验收，建议修改为“施工总承包单位组织监理单位、专业分包单位及产权（或出租）单位进行联合验收”，保持与2021年广东省安全统表中附着式升降脚手架验收表要求的参与方一致。 | 采纳
45 | （1）（2）修改为4.4.6.1和4.6.6.2，规范章、节、条、目的编写 | 采纳
46 | 第234页为空白页，应重新排版删除本页 | 采纳
47 | 第234页为空白页，应重新排版删除本页 | 采纳
48 | “供餐50人以上......厨房面积（不含库房、更衣室）不得小于20㎡。”第一段内容应开始编号为（1），后面段落内容依次编号为（2）（3）（4）（5）（6），规范章、节、条、目的编写。 | 采纳
49 | 第271页为空白页，应重新排版删除本页 | 采纳
50 | 第一段内容应开始编号为（1），后面段落内容依次编号为（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8），规范章、节、条、目的编写。 | 采纳
51 | 第288页为空白页，应重新排版删除本页 | 不采纳 | 最后为分章页
52 | ①如是14天内从中高风险地区来深人员，建议修改为7天内从中高风险地区来深人员，保持与当前行程码记录7天行程一致。 | 部分采纳 | 按有关政策文件要求落实
53 | 第301页为空白页，应重新排版删除本页 | 采纳
54 | 第321页为空白页，应重新排版删除本页 | 采纳
55 | 第344页为空白页，应重新排版删除本页 | 采纳
56 | 3.5.2垃圾处理，直接明确垃圾池做法，（高度3米，形成半封闭状态，顶部预设喷淋头），可以杜绝粉尘污染大气这个环节 | 部分采纳 | 增加了固、液、气态废弃物有关要求
57 | 4.1.2洞口防护（7）桩孔口防护：挖孔桩防护设置为固定可折叠的防护盖板 | 不采纳 | 从安全防护效果考虑
58 | 4.2.1（2）塔身防护3，首层预留洞口增设截水措施 | 采纳
59 | 增加劳务实名制与分账制：维权公示牌 | 部分采纳 | 增加维权公示牌。
60 | 增加悬挂式焊接吊笼承载试验。 | 不采纳 | 无相关依据
61 | 3.1.2第三条图片加上“传统大门风格示意图” | 采纳
62 | 3.1.3第四条图片加上“PVC围挡立面图”说明 | 采纳
63 | 3.4.6图片加上“泥浆池防护示意图” | 采纳
64 | 3.1.1基本要求（1）：增加材料加工区、地上地下已有的和拟建的建筑物、构筑物以及其他设施的位置和尺寸。 | 不采纳 | 明确专项设计，无法明确具体尺寸
65 | 3.1.1（2）建议增加：文明施工 | 采纳
66 | 4.1.3（2）建议增加一条：通道梯笼底部四角应设置地脚螺栓与基础连接固定。 | 采纳
67 | 可移动围栏，根据最新要求，施工工地已不允许使用文件类照片中可移动围栏，采用有踢脚板式可移动围栏。 | 部分采纳 | 施工现场情况复杂，在临时道路隔离、人流引导、临时施工区域警示等特殊情况下，可以使用可移动围栏。
68 | 9.3.2（2）建议增加：建立临时访客登记台账，记录来访人员信息 | 采纳
69 | 9.4.2（4）角度监测表达不清楚，应该备注具体单位 | 采纳
70 | 建议：第七章文中名词“建筑垃圾”与“建筑废弃物”应统一 | 采纳
71 | 根据《深圳市占用挖掘道路管理办法》《市交通运输局关于印发<深圳市交通运输局占用挖掘道路视频监控设置技术指引>的通知（深交字〔2020〕516号）》《深圳市住房和建设局关于占道施工视频监控费用的复函》，已明确涉及占道建设项目视频监控的安装要求，建议在9.2条进一步明确涉及占道施工的项目，对占道视频监控安装、传送等要求，并在安措费测算时统筹考虑相应的费用安排。避免出现多头管理、多套视频系统的情况，减轻施工企业负担。 | 采纳
72 |  | 部分采纳 | 在“智慧工地”章节中提出有关要求。
73 |  | 采纳
74 | 根据通知精神，提出以下反馈意见：第4.4.6条“悬挑卸料平台”小节附图“正立面活动门及侧向封闭示意图”中的活动门附图位置可能在编辑过程中有偏移，须调整位置。 | 采纳
75 |  | 采纳
76 |  | 采纳
77 | 关于隧道照明的描述要修改，具体规范要求详见JGJ46-2005第10.2.2条第一款或GB50194-2014第10.2.5条第一款，建议描述改为：隧道内照明配电箱与动力配电箱分开设置，隧道内应使用安全特低电压照明器。 | 采纳
78 |  | 采纳
79 | 车辆自动冲洗：建议大型、重要的政府投资工程宜采用自动冲洗设备，小型工程、场地受限及偏远地区的工程是否可以采用人工冲洗；目前的实际情况是自动冲洗设备不能完全冲洗干净，还是需要人工再次冲洗干净，车辆才上路。 | 部分采纳 | 工地出入口应安装车辆自动冲洗装置并确保能够正常使用，“环境保护”章节要求配备专(兼)职保洁员作为补充。
80 | 易起尘作业湿法施工：（1）考虑到深圳是个严重缺水的城市，自来水主要靠东江引水工程，现在打算从西江调水，成本及难度的均较大，水资源宝贵；（2）围挡上的自动喷淋系统，是否所有工程都要采用？能否规定在城市核心区的重大工程应该采用，而处于偏远地区、小型工程是否可以不设置；而且自动喷淋只在作业时间有明显扬尘时才开，其他时间是否可以不开？（3）每1000m2和100m的规定，是否可以给个范围值，按目前的规定，如果占地面积5万m2，要50台雾炮机是不是多了点，市政道路长几十公里，100m一个也是不是太多太多了；（4）第9款“基坑施工阶段，设置自动遮盖天幕、基坑降尘设施”，要求太严，现场也难以实施，建议取消。 | 部分采纳 | 鼓励使用基坑降水、雨水回收等方式，优化自动喷淋启动时段等手段，结合水资源循环利用等技术，统筹做好水资源节约和扬尘防治两项工作。
81 | 裸土及易起尘物料全覆盖：现在基坑每挖一层就要求覆盖一次，浪费严重，而且防尘网遗弃会产生新的污染，建议只对闲置时间长的松散弃土要适当保护即可。 | 部分采纳 | 依据《深圳市扬尘污染防治管理办法》的相关要求执行
82 | 疫情防控应急响应：目前的新冠疫情属于非常罕见的偶发事件，不可能一直常态化像现在这样管控，本条只需要说明遇到重大疫情时，防控要求按当时的防疫规定执行即可。 | 部分采纳 | 按有关政策文件要求落实
83 | 深基坑与高边坡：深基坑高边坡监测指标包括：建议将“位移”改为“变形”更为准确。即围护结构变形、支撑体系变形、周边地表变形、周边建筑物变形、岩土体深部变形、影响区域地下水位变化等。 | 采纳