## 定向征求意见汇总（按照住建局意见修改）
《装配式建筑施工安全技术规程》（征求意见稿）公开征求意见采纳情况汇总表
序号 | 地方标准章条编号 | 意见内容 | 采纳情况 | 说明 | 提意见单位或专家
1 | 2术语； | 建议增加“活动小吊车”、“轨道吊”的名词解释，该两款吊装设备是通用于幕墙施工的非标准吊装设备，口语化称谓也有多种，建议在本规范内作统一解释，方便后续的规范条款描述使用。 | 采纳 | 术语中增加“活动小吊车”、“轨道吊”的名词解释 | 深圳市第一建筑工程有限公司
2 | 3.0.1-1 | 建议增加：并符合原图纸设计的技术指标、结构安全、适用、耐久和建筑性能等要求 原文：并符合原图纸设计的技术指标、结构安全和建筑性能等要求 原因：适用和耐久对于装配式建筑，尤其是连接节点，同样重要； | 采纳 | 符合原图纸设计的技术指标、结构安全和建筑性能等要求修改为“符合原图纸设计的技术指标、结构安全、适用、耐久和建筑性能等要求” | 中国建筑第二工程局有限公司华南分公司
3 | 3.0.1 | “深化设计图纸应由原设计单位确认”建议改为“深化设计应由具有相应资质的单位完成或经原设计单位签字确认。” | 采纳 | 深化设计图纸应由原设计单位确认修改为“深化设计应由具有相应资质的单位完成或经原设计单位签字确认” | 北京住总集团有限责任公司
4 | 3.0.1第1款 | “原图纸”和“原设计单位”的表达不明确。建议改为“施工图”和“施工图设计单位”。 | 不采纳 | 施工图包括设计院出具的原图纸以及二次深化的图纸，3.0.1第一款此处指的是设计院出具的原图纸。 | 北方工业大学土木工程学院
5 | 3.0.3 | 原文“采用布料机浇筑混凝土时，布料机宜布置在现浇楼板上并对板底支撑承载力及变形进行验算”，建议改为“采用布料机进行混凝土浇筑作业时，布料机宜布置在现浇混凝土楼板面或电梯井道上并对混凝土支撑承载力及变形进行验算” | 部分采纳 | 采用布料机浇筑混凝土时，布料机宜布置在现浇楼板上并对板底支撑承载力及变形进行验算改为“采用布料机进行混凝土浇筑作业时，布料机宜布置在现浇混凝土楼板面或电梯井道处并对混凝土支撑承载力及变形进行验算” | 深圳市建工集团股份有限公司