附件

《保障性住房建设标准（征求意见稿）》

公开征求意见采纳情况汇总表

| 序号 | 意见 | 是否采纳 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 你好，看到保障房的建设标准，目前市场商品房的价格已经大幅下降，保障房的价格变动不大，但是使用面积方面无论是公租房还是共有产权房，使用面积太小了。深圳的房价高是深圳向前发展的障碍，而保障房就是想办法消除这种障碍，让大家获得实实在在的幸福感，这才是政府大力推进的方向，深圳才能有更大的吸引力，才能有更好的发展，个人建议保障房的实用面积至少在75%以上。 | 解释说明 | 感谢您的建议。 目前我市保障性住房套内各功能空间最小使用面积按照现行国家标准《住宅设计规范》GB50096设置。 实用面积的大小与户型面积、楼型平面、建筑高度等因素相关，我们会继续研究如何提高实用面积，进一步提升保障性住房居住幸福感。 |
| 2 | 第一，面向单身发放的住房面积不明。我是单身，我也不是想要多大的住房，但是我买了很多书，每次搬家，10个30L的纸箱子都装不下的那么多。我担心如果我有幸分到单身的公租房或保租房，会放不下我的书。所以，希望你们能再次考虑一下单身的住房面积。 第二，我真心希望单身住房中能有厨房。很多单身人都是自己买菜做饭的。 第三，我想新的保障性住房肯定是密集型住房，我希望建设时能考虑隔音。隔音不好，容易产生没必要的很多矛盾，也会影响住户精神、心情。 | 部分采纳 | 感谢您的建议。 1.我市《深圳市公共租赁住房管理办法》《深圳市保障性租赁住房管理办法》明确了住房的配租面积和申请条件，我们会继续研究优化相关问题。 2. 考虑户型平面布置的灵活性，针对保障性租赁住房和公共租赁住房Ⅰ类面积段的户型，对其厨房未做最小使用面积要求，项目单房可根据实际情况设置厨房，我们也会鼓励开发单位在单房中尽量设计厨房。 3.新建保障性住房隔音性能均须满有关规定，除此外还需要保证良好的日照、采光、通风和视野。 |
| 3 | 1、公摊太大了。 2、之前人才房只要主申请人是深户就可以了，后面的共有产权反而又要主申请人和共同申请人都是深户了，这是什么操作？ | 解释说明 | 感谢您的建议。 1.实用面积的大小与户型面积、楼型平面、建筑高度等因素相关，我们会继续研究如何减小公摊面积，提高实用面积，进一步提升保障性住房居住幸福感。 2.本标准为工程建设标准，未涉及保障性住房配租、配售、轮候等内容。建议您直接向我局有关部门咨询。 |
| 4 | 深圳公租房、保租房、共有产权住房建设本身面积就小，还这么大公摊，让人口多的居住者家庭活动不便。 | 解释说明 | 感谢您的建议。 实用面积的大小与户型面积、楼型平面、建筑高度等因素相关，我们会继续研究如何减小公摊面积，提高实用率，进一步提升保障性住房居住幸福感。 |
| 5 | 大家中午好。任何福利政策都百分百支持，唯独一条希望各位领导能容纳进入考虑：取消公摊！ | 解释说明 | 感谢您的建议。 实用面积的大小与户型面积、楼型平面、建筑高度等因素相关，我们会继续研究如何减小公摊面积，提高实用面积，进一步提升保障性住房居住幸福感。 |
| 6 | 保障性租赁住房现在是已经全面实施了还是还未实施，为何通告下达后却也不见申请入口？若还不能申请是因为还没有房源还是一切都没准备好？ | 解释说明 | 感谢您的建议。 本标准为工程建设标准，未涉及保障性住房配租、配售、轮候等内容。建议您直接向我局有关部门咨询。 |
| 7 | 希望可以尽快申请到住房。 | 解释说明 | 感谢您的建议。 本标准为工程建设标准，未涉及保障性住房配租、配售、轮候等内容。建议您直接向我局有关部门咨询。 |
| 8 | 商品房的得房率都可以80%，还有可能赠送面积。安居房共有产权得房率较低，位置较偏，价格没有很大的优势，没有提升居民幸福感。 | 解释说明 | 感谢您的建议。 实用面积的大小与户型面积、楼型平面、建筑高度等因素相关，我们会继续研究如何减小公摊面积，提高实用面积，进一步提升保障性住房居住幸福感。 |
| 9 | 1、希望房子隔音能好点，打工人需要安静的休息环境。 2、希望不要像公租房一样排10年排不到。 | 部分采纳 | 感谢您的建议。 1.新建保障性住房隔音性能均须满有关规定，除此外还需要保证良好的日照、采光、通风和视野。 2.本标准为工程建设标准，未涉及保障性住房配租、配售、轮候等内容。建议您直接向我局有关部门咨询。 |
| 10 | 3人家庭只能选择2房，2大1小，意味着不能赡养老人。目前绝大部分刚需的情况，2房是不够3口之家居住的，建议放宽条件，允许3口之家选择3房! | 解释说明 | 感谢您的建议。 本标准为工程建设标准，未涉及保障性住房配租、配售等内容。建议您直接向我局有关部门咨询。 |
| 11 | 我记得之前有看到过中央关于支持军人在保障性住房给予优待的政策，目前深圳方面仅仅是军人不用户口限制（因为户口注销)，在我看来没有体现保障性住房方面的优待。建议如下:现役军人家庭可以不受家庭人数的限制，根据自身情况选择两房、三房等。在选房排列时在同一行列优先选择，尤其是艰苦边远四类及以上地区，高原地区优先选择。 | 解释说明 | 感谢您的建议。 本标准为工程建设标准，未涉及保障性住房配租、配售等内容。建议您直接向我局有关部门咨询。 |
| 12 | 建议公租房及保租房配备空调、热水器、燃气灶及抽油烟机，退租时如有损坏由承租人承担费用。 | 部分采纳 | 感谢您的建议。 具备条件的保障性住房可配置抽油烟机、燃气灶、热水器及空调。 |
| 13 | 建议一：原文：4.4.1 保障性住房建设应人车分流，并采取措施在公共活动场地与机动车道及地面停车设施之间进行分隔。建议：保障性住房建设应遵循人车分流原则，并采取措施在公共活动场地与机动车道及地面停车设施之间进行分隔。我们建议在制定相关规定和标准时，应该明确要求保障性住房建设必须符合人车分流和公共活动场地与机动车道及地面停车设施之间分隔的要求，以确保住户的安全和居住品质。同时，我们也建议针对保障性住房的实际情况和特点，制定相应的管理措施和标准。例如，1.建设人行和车行出入口管理系统：为保障性住房小区设立的人行和车行出入口，使人行和车行能够分开通行。同时，在车辆出入口设置智能道闸系统，配合车牌识别、人脸识别等技术手段，有效控制车辆进出，避免闲杂车辆进入小区。2.设立独立的非机动车道：为保障性住房小区设立独立的非机动车道，确保非机动车与机动车分开通行。可以通过建设独立的非机动车道将人行道和非机动车道连接起来，形成完整的人行系统。3.设立分隔设施：在公共活动场地与机动车道及地面停车设施之间设立分隔设施，如绿化带、栏杆等。这些分隔设施可以有效避免机动车对公共活动场地的干扰，保证住户的安全和安静。4.建设智能化管理系统：利用智能化管理系统对保障性住房小区进行管理。人行出入口管理系统建设人脸识别系统，保障人员快速通行，人脸识别终端具备与小程序&APP等终端进行可视对讲能力。理由：1.符合政策和规划要求：保障性住房建设需要符合国家和地方的政策和规划要求。人车分流和公共活动场地与机动车道及地面停车设施之间的分隔是许多政策和规划中强调的要求，可以满足政府和规划部门的相关要求。2.提高安全性：人车分流可以减少机动车和非机动车的混合交通，降低交通事故的风险。特别是在儿童和老人经常活动的公共活动场地，可以避免他们受到车辆的威胁。3.提高居住品质：人车分流可以减少噪音和污染，提高小区的居住品质。同时，公共活动场地与机动车道及地面停车设施之间的分隔可以避免车辆对住户生活的干扰。4.提高管理效率：通过智能化管理系统，例如智能化人行和智能化停车等，可以提高小区的管理效率。这可以减少人力投入，降低管理成本，同时提高服务水平。5.环保可持续：通过建设地下停车设施，可以减少对地面空间的使用，降低土地资源的消耗。这是一种环保可持续的发展方式，可以减少对自然环境的影响。建议二：原文：6.3.3 配建停车场（库）小汽车停车位的充电桩配置比例不应低于 30%，同时在符合规定基础上100%预留充电桩建设安装条件。建议：原问要求配建停车场（库）小汽车停车位的充电桩配置比例不应低于30%，同时在符合规定基础上应100%预留充电桩建设安装条件，建议针对目前充电桩实际市场情况制定相应的措施和标准，例如1.针对现有已建设保障性住房充电桩建设配比不足问题，可以再标准对于已有的配建停车场（库），应该根据实际情况逐步改造，提高充电桩配置比例。2.针对目前市场主流的充电桩技术建议加入标准（例如：深圳市碳达峰实施方案要求推广应用柔性充电等新型智能化充电拉术）。建设单位可根据实际需求分期实施，同时配建一定比例的快充充电桩交直流数量配比建议：慢充停车位配置数量比例系数(即，实际慢充停车位数量/小区规划停车位数量)，近期系数取0.20，远期系数取0.45;快充停车位配置数量比例系数(即，实际快充停车位数量/小区规划停车位数量)，近期系数取0.02，远期系数取0.045;3.针对规定原标准提及的100%预留充电桩建设安装条件，建议统一设计预留充电桩专用变压器、配电设施及管线通道。3.针对目前深圳市发布了关于“新能源车辆实行差异化的停车收费价格机制”以及“充电优惠以减免停车费用”的标准，建议此次标准加入详细的说明，通过技术手段配合深圳市实施新能源汽车相关政策，激励更多的人使用新能源汽车，促进环保理念的普及，同时也能为城市带来经济效益。例如：实现充电桩系统与智慧停车系统的对接。通过技术手段整合，使车主在缴纳停车费的同时可以一并完成充电费用的支付。同时对新能源车实行差异化停车收费价格机制及充电优惠减免停车费。这样的模式不仅可以提高停车和充电的效率，也能进一步推动新能源汽车的使用和发展。5.针对目前大量社区建设的充电桩系统被占位、闲置，资源没有得到利用问题，建议在充电桩系统中集成车位锁和车牌识别等先进的安全系统，以实现充电桩车位的全面监控和安全管理。通过这些措施，可以有效地避免充电桩车位的滥用，确保其专用于新能源汽车的充电和停放。同时，也能为车主提供更加安全和便捷的充电体验。理由：1.新能源汽车是一种很有优势的交通工具，积极、稳妥地推进与其配套的充电桩设计与安装，能够促进新能源汽车的推广与普及。按照“快充为主、慢充为辅，经营桩为主、其它桩为补”原则，充分调动充电运营商等第三方积极性，积极推进经营性充电桩、专用充电停车位建设，规范停车场（库）充电设施运行维护管理，完善监督考核机制，为新能源汽车发展创造良好条件。2.符合深圳市发展和改革委员会印发《关于新能源汽车停车收费减免优惠有关事项的通知》及《深圳市碳达峰实施方案》。建议三：原文：6.3.1保障性住房配建的机动车停车位指标宜符合表6.3.1 的规定。建议增加说明：1、针对目前深圳普遍存在夜间停车位不足、白天车位利用率不高等问题。建议保障性住房智能停车系统，需考虑接入深圳预约共享停车平台，可以整合深圳停车资源，实现车位信息公开、社会共享；有助于缓解停车供需矛盾，提高城市精细化管理水平。理由：1、依据深圳市地方标准DB4403/T 315-2023 《停车库（场）预约共享数据接口规范》。2、有利于后期住房夜间车位不足及白天车位闲置问题。建议四：原文：7.5.1 保障性住房建设智能化系统的设置，应综合考虑安全的居住环境、舒适的生活方式、快捷的信息交流及完善的物业管理等方面的需求。 建议：保障性住房建设智能化系统的设置应综合考虑安全居住环境、舒适生活方式、快捷信息交流及完善物业管理等方面的需求，以提高小区的安全性、生活品质和物业管理的效率和服务水平。针对目前市场共性需求及问题明确整体智能化系统的建设规范：例如：1.针对目前国家发布“关于深入推进智慧社区建设的意见”可根据指导意见明确建设标准：建议标准明确智能化系统建设。推行社区数字化管理，将房屋信息、业主信息以及设备设施进行全面数字化，构建社区数字档案。通过统一的数据标准，实现数据的共享与流通，并通过数据分析推动社区的信息化和智能化进程。2.针对保障性住房居住人群为上班族，业主下班基本物业也下班，无法及时有效处理问题及沟通，建议通过智能化系统，方便住户之间的信息交流和沟通。可建立统一的物业平台，该平台将提供社区公告、智能访客、线上开门、智慧停车、投诉建议、报事报修以及生活缴费等多种服务功能。这些功能将极大地提高物业对小区的管理效率，同时也增加了业主与物业之间的沟通渠道，确保各方沟通的顺畅和各项事务的透明度，有利于建立和谐社区。理由：1.参考2022年九部门印发《关于深入推进智慧社区建设的意见》的通知，里面有明确集约建设智慧社区平台、加强智慧社区基础设施建设改造项目指导意见2.这种智能化管理方式还能提升物业的服务水平，增加业主的满意度，实现高效且透明的社区管理，从而提高物业人力效能并降低管理成本。因此，将这部分内容加入《保障性住房建设标准（征求意见稿）》中，可以更好地满足住户的需求，并为物业管理提供更好的支持。 | 部分采纳 | 感谢您的建议。 针对建议一回复： 根据标准用词说明，人车分流为“应”条，已属于须严格执行的要求。 1.出入口控制系统、停车场管理系统属于公共安全防范系统，为必选系统，详见附录A。 2.由于项目场地设计需综合考虑建筑、景观、道路的布置等多种因素，在项目建设条件允许的情况下，可设立独立的非机动车道。 3.我们已在标准中明确需采取措施在公共活动场地与机动车道及地面停车设施之间进行分隔。详见4.4.1及条文说明。 4.我们鼓励结合项目实际情况，设置出入口人脸识别系统等智慧社区系统，详见附录A。 针对建议二回复： 1.充电桩配置比例参照《深圳市城市规划标准与准则》进行要求，并结合未来发展预留安装条件。 2.充电桩属于建筑设计硬性要求，不同城市对具体技术和配置比例的要求不同，且会随需求变化进行调整，本标准会与我市相关政策保持一致。 3-5.本标准为工程建设标准，关于收费、缴费标准及管理措施不在编制范围内，我们会将本条意见反馈至相关主管部门。 针对建议三回复： 本标准为工程建设标准，关于停车管理措施不在编制范围内，我们会将本条意见反馈至相关主管部门。 针对建议四回复： 本标准已明确要求”积极推进智慧社区建设试点工作“，综合考虑不同系统配置的必要性和各类技术的成熟度，将系统配置分为必选系统和非必选系统：出入口控制系统、停车场管理系统、视频监控系统（含防高空坠物）等属于公共安全防范系统，作为底线要求，为必选系统；出入口人脸识别系统、智能家居系统等智慧社区系统属于非必选系统，鼓励有条件的项目积极采用。 |
| 14 | 7.3.4 保障性住房套内配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关；电源进线处应设置自恢复式过、欠电压保护装置，能根据电压状态对相线和中性线同时进行分合；电源进线处应设置用电安全模块，能感知剩余电流和主回路线路温度，对其进行阈值设置和预警。（依据GB50016-2006《建筑设计防火规范》和《建筑电气火灾预防要求和检测方法》） | 解释说明 | 感谢您的建议。 目前能源管理通常是做到低压柜的出线端，按类别计量，非必要到户。项目如有特殊需求，可根据自身情况设置末端。针对相关问题我们也会继续研究优化。 |
| 15 | 保障性住房小区应部署用电在线监测和用电安全管理系统，应在线监测每户总进线用电数据，并对超许用电流、超负荷等用电状况进行预警；应在线监测小区内每台水泵、电梯、风机和空调等的用电数据。（依据《深圳市碳达峰实施方案的通知》深府〔2023〕84号二、（二）、1 增强节能降碳管控能力：加强能源计量和统计能力建设，推动能耗在线监测系统建设及应用，开展能耗监测预警与分析研判） | 解释说明 | 感谢您的建议。 目前能源管理通常是做到低压柜的出线端，按类别计量，非必要到户。项目如有特殊需求，可根据自身情况设置末端。 |
| 16 | 建议增加：保障性租赁型住房小区应具备在线感知和远程控制每套租赁住房配电箱总电源通断的能力，在线统计（未）已使用房源的数量，以提高住房管理部门对租赁型住房的管理能力。 | 解释说明 | 感谢您的建议。 本条涉及住房管理，一般情况下，物业管理部门无需根据用电情况对租赁型住房进行管理。如有特殊需求，项目可根据自身情况进行设置。 |
| 17 | “包括套内使用面积、套内墙体面积及套内阳台面积。” 修改为：“包括套内使用面积、套内墙体面积及套内阳台面积。” 理由：墙体面积只能占用无法使用。如今保障房多为超高层等摩天大楼，相较于楼高在100米以下的住宅建筑，超高层住宅的承重墙厚度大于30cm，墙体面积计算至套内建筑面积，直接影响被保障人群的实际体验，降低被保障的效果，影响保障房口碑及舆论影响。 | 解释说明 | 感谢您的建议。 套内建筑面积的定义参照深圳经济特区技术规范《房屋建筑面积测绘技术规范》SZJG22-2015。针对相关问题我们也会继续研究优化。 |
| 18 | 增加“使用面积”词语的定义为：“在完成布线、室内乳胶漆、贴完瓷砖（木地板）、踢脚线之后的墙面之间最小直径为长和宽所计算得出的使用面积，使用面积不得包括厨房的烟道、卧室的飘窗、以及屋内卧室、洗手间门等使用非推拉门打开及关闭时，所需要占用的部分面积。” 理由：使用面积应当进行严格定义，且语言定义应当表述直白，不同监管执行部门对于概念的理解直接影响被保障人群的利益。 | 解释说明 | 感谢您的建议。 使用面积的定义在深圳经济特区技术规范《房屋建筑面积测绘技术规范》SZJG22-2015中有明确规定：房屋使用面积为房屋套内全部可供使用空间的面积，按房屋内墙面水平投影面积计算。针对相关问题我们也会继续研究优化。 |
| 19 | “最小套内建筑面积（㎡）-49-63”，应当修改为：“最小套内使用面积（㎡）-58-78”。 理由：建筑面积这个虚无缥缈的东西，不是被保障人群实际追求的东西，普通市民，没有人在意建筑面积是什么东西，只在意自己买到的住房实际的使用和居住的舒适便利性。需要对于套内购买到的面积进行规定，否则除了降低居住体验，对于可售型保障房毫无意义。 | 解释说明 | 感谢您的建议。 套内建筑面积、套内使用面积均为住房设计重要经济技术指标，需结合我市保障性住房相关管理办法及实用率分别作出要求。我们会继续研究如何减小公摊面积，提高实用面积，进一步提升保障性住房居住幸福感。 |
| 20 | “类型名称-Ⅰ-Ⅱ：双人卧室（㎡）-9-9、单人卧室（㎡）-5- 5” 修改为：“类型名称-Ⅰ-Ⅱ：双人卧室（㎡）-11-11、单人卧室（㎡）-8- 8”。 理由：目前保障房65平方标准以及85平方标准，所需要的人口为3人以及4人，为了实际落实保障效果，正视超高层室内实际使用面积的真实情况，应当将双人卧室以及单人卧室的使用面积落到实处。按照人类真实住房需求来设置标准，增强保障性住房居住者的获得感和幸福感。 | 解释说明 | 感谢您的建议。 目前我市保障性住房套内各功能空间最小使用面积按照现行国家标准《住宅设计规范》GB50096设置。我们会继续研究如何提高实用面积，进一步提升保障性住房居住幸福感。 |
| 21 | 1.对5.2 套型空间 5.2.1 公共租赁住房的类型解绑指标---建议在确保最小套内建筑面积的前提下，套型建筑面积区间可适当突破上限的15-20%以内，以后单人的公租房都尽可能的保证有独立房间，面积增加到42-45平米，减少开放式厨房，因为有可能单身会组建家庭，而换房重新进入轮候库等待时间太长等因素受阻重重； 每个区的公租房都应该保证有无障碍户型，并在以上的基础上适当突破套型面积以满足使用需求，突破上限15-25%。 | 解释说明 | 感谢您的建议。 - 我市《深圳市公共租赁住房管理办法》明确了住房的配租面积和申请条件，套型建筑面积不易浮动太多。我们在建设标准中也会继续优化单房的住房面积。 - 项目单房可根据实际情况设置厨房，我们也会鼓励开发单位在单房中尽量设计厨房。 |