## 定向征求意见汇总（按照住建局意见修改）
深圳市《建筑工程高阻尼隔震技术规程（征求意见稿）》公开征求意见采纳情况汇总表
序号 | 地方标准章条编号 | 意见内容 | 采纳情况 | 说明 | 备注
1 | 4.5 | 4.5检测部分，建议增加支座内部参数检测内容，例如单层橡胶层厚度、单层钢板厚度、橡胶层总厚度等，并设定合理的偏差范围。 | 不采纳 | 只要保证支座各项性能满足设计要求即可，支座内部参数是留给生产厂家的自主空间，不作强制要求。
2 | 2.2 | 2.2符号中圆形支座有效直径采用斜体D表示，但在后面的6.2高阻尼橡胶支座以及条文说明的4.2.5、4.2.6中未采用斜体，建议统一格式，同类问题请全文排查。建议表4.5.5力学性能试验项目跨页时，应重复标题行并附上“续表 X.X.X”字样，同类问题请全文排查。 | 采纳 | 同类问题已全文排查并修改。
3 | 4.5.5 | 建议表4.5.5力学性能试验项目跨页时，应重复标题行并附上“续表 X.X.X”字样，同类问题请全文排查。 | 采纳 | 同类问题已全文排查并修改。
4 | 第7、8章 | 从第7和8章关于隔震规程的验收和维护这两章的内容来看是适合于所有隔震结构的，无法体现高阻尼橡胶隔震支座的特色要求，建议增加仅针对高阻尼橡胶隔震支座的相关要求。 | 不采纳 | 高阻尼橡胶支座的验收和维护与常规支座基本没有差别。此处内容写详细的目的在于方便设计人员在一本规范中同时查阅有关隔震结构设计、施工验收等内容。体现高阻尼橡胶隔震支座的特色要求主要在支座的力学性能上，在第4章。
5 | 5.4.3 | 建议表5.4.3-3的注释参考《建筑隔震设计标准》GB/T 51408-2021 表6.2.1-4的注释进行修改。 | 采纳 | 已修改。
6 | 5.4.4 | 建议增加5.4.4节第3条关于40%界定的条文说明。 | 采纳 | 高阻尼橡胶支座水平等效刚度和阻尼比实验测试的基准温度为23℃。高阻尼橡胶支座水平等效刚度和阻尼比变化率是指高阻尼橡胶支座在某一温度下测的水平等效刚度或阻尼比变化率与在基准温度测得的水平等效刚度或阻尼比的变化幅度。高阻尼橡胶材料性能对温度较为敏感，本规程根据大量的试验数据确定了40%的界限值。
7 | 4.4.1 | 一些支座长期服役于复杂环境，建议4.4.1中测试应考虑环境湿度以及大气中侵蚀性离子的影响。 | 采纳 | 增加内容：当高阻尼橡胶支座应用于特殊环境时，应进行考虑环境湿度以及大气中侵蚀性离子影响的力学性能试验，并以试验数据作为设计依据。
8 | 4.5.4 | 隔震支座是建筑的关键部，建议4.5.4-4 中提高最低抽样数量。 | 采纳 | “出厂检验可采用随机抽样的方式确定检测试件，抽检比例应满足以下要求：”修改为“高阻尼橡胶支座出厂前，生产厂家应自行检验，检验比例为100%；同时应委托第三方检测机构进一步检验，可采用随机抽样的方式确定检测试件，抽检比例应满足以下要求：”
9 | 6.2.3 | 为了保证混凝土粘接有效，建议6.2.3-3中二次浇筑前应将原支墩顶面混凝土凿除一定度，且二次浇筑的混凝土比原设计强度提高一级。 | 部分采纳 | 对于采用了二次浇筑工艺进行支座预埋件安装的建筑，应在二次浇筑前将原支墩顶面混凝土凿出一定粗糙度，且二次浇筑的混凝土等级比原设计强度提高一级。
10 | 6.2.4 | 建议6.2.4补充：当隔震层设置在有耐火要求的空间时，应采取相应措施。 | 采纳 | 已补充。