## Sheet1
《深圳市房屋建筑工程施工图设计文件抽查要点（试行）》（征求意见稿）征求意见及采纳情况汇总表
本次征求意见，社会各方共反馈有效意见 19 条，经认真研究，采纳 7 条，解释说明 7 条，不采纳 5 条。部分采纳情况如下：
序号 | 反馈意见单位/专家 | 涉及专业 | 意见 | 采纳情况 | 备注
1 | 深圳市科创幕墙设计咨询有限公司/杨全新 | 幕墙 | 第9.1.2条的d）幕墙玻璃的反射比不应大于0．3。此处要求的0.3，和市规划国土委发布的2019 年1 月11 日起施行的《深圳市建筑设计规则》的5.3.3条要求的：玻璃幕墙应采用可见光反射比不大于0.20 的玻璃比较，要求较低，是否直接调整为深圳市较高要求的参数。 | 采纳
2 |  |  | 建议考虑加入2016-07-22发布的《深圳市住房和建设局关于加强建筑幕墙安全管理的通知 》深建物业〔2016〕43号 中的部分内容。比如： * 住宅、党政机关办公楼、医院门诊急诊楼和病房楼、中小学校、托儿所、幼儿园、养老院的新建、改建、扩建工程以及立面改造工程，不得在二层以上采用玻璃或石材幕墙。 * 对人员密集、流动性大的商业中心，交通枢纽，公共文化体育设施等场所，临近道路、广场及下部为出入口、人员通道的建筑，禁止采用全隐框玻璃幕墙；以上建筑在二层及以上安装玻璃或石材幕墙的，应在幕墙下方周边区域合理设置绿化带或裙房等缓冲区域，也可采用挑檐、顶棚、防冲击雨蓬等防护设施，防止发生幕墙玻璃或石材坠落伤害事故。 * 石材幕墙外装饰线条必须采用可靠的机械锚固连接。 * 玻璃幕墙的面板，除夹层玻璃外应选用均质钢化玻璃及其制品。 * 人员密集、流动性大的重要公共建筑，且可能造成人身伤害、财产损失的幕墙玻璃面板，倾斜或倒挂的幕墙玻璃必须采用夹层玻璃。 | 采纳
3 | 悉地国际设计顾问（深圳）有限公司/杜影 | 建筑、给排水、电气 | 建议补充幼儿园、托儿所设计规范相关内容。 | 采纳
4 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 建筑专业- 5.1.1 5.1.2 5.2.2 5.3.2 5.3.3 5.4.1 | 建议：补充《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013审查条文 理由：为避免发生住宅质量通病，加强防水设防审查。 | 采纳
5 |  | 结构专业-3.2.3 | 建议列入《建筑工程抗浮技术标准》JGJ476-2019的相关条文，如抗浮稳定性、抗浮构件的设计应符合第3.0.3条等第3章的内容和第7.1.5条等第7章的内容，新的标准已经对抗浮设计提出了新的要求。 | 采纳
6 |  | 结构专业-3.3.2 | 建议列入广东省高规DBJ15-92-2013的第6.1.4条中的规定，楼梯间作为疏散通道，应确保地震时的安全,对于框架结构的影响也较大。 | 采纳
7 |  | 结构专业-3.5.1 | 建议列入《钢结构设计标准》GB50017-2017的第3.5.1条的要求，因为次梁的板件宽厚比也需有相关的规定。 | 采纳