# 关于《建筑工程信息模型设计示例（征求意见稿）》意见反馈及采纳情况表

本次征求意见工作共收集公众有效意见12条。其中，采纳5条，部分采纳4条，解释说明3条。

| 序号 | 具体意见 | 采纳情况 | 说明 | 提意见单位或专家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.1BIM设计准备：应根据设计规范和甲方要求确定设计原则（如管综排布高度原则） 理由：不同项目管综排布净高要求不同，应提前确定排布原则。 | 部分采纳 | 增加5.1BIM设计准备：3.整理设计资料及项目应用目标要求文件，明确项目实施标准及原则。本示例各专业均有相应的设计说明，管综排布原则在管综平面图有具体的说明，管线排布高度、净高可通过净高分析图查看。 | 深圳市残友智建有限公司 |
| 2 | 5.2建筑信息模型成果交付 成果交付应包含结构留洞图及相关模型 理由：结构留洞图和管综排布紧密相关，而且一旦结构留洞图有问题后期很难调整。 | 采纳 | 本示例中结构专业已有单独的留洞图表达，模型中包含留洞和套管构件。 | 深圳市残友智建有限公司 |
| 3 | 5.2建筑信息模型成果交付 工程明细表应分类分专业分层计算（比如材料各层使用量） 理由：利用BIM技术导出明细表快捷高效，避免不同部门重复计算同类明细表。 | 解释说明 | 作为施工图设计成果，主要设备及材料表按制图标准的设计深度及格式表达。 建筑信息模型执行计划中5.2中仅做成果项的参考说明，具体要求以实际项目合同约定为准。 | 深圳市残友智建有限公司 |
| 4 | CS-1-002、CS-1-003：管线综合排布和净高分析应考虑现场安装的各专业管道支架 理由：机电各专业支架有大有小但不应忽略不计，特别是大管件，不同专业的支架也不能共享，因为不能确定支架费用比例。 | 采纳 | 在编制说明增加相关说明。 | 深圳市残友智建有限公司 |
| 5 | 本示例中的图纸与传统CAD工程图纸相比，仅多出三维模型截图。因此，示例图纸中仅需对三维模型截图提出具体绘制要求，对于二维图部分要求其遵守国家相关工程制图标准即可。 | 解释说明 | 受软件制约，BIM设计目前不可能做到完全和CAD制图标准一致，本示例已三维表达进一步丰富了二维图纸表达内容。 “编制说明5.4工程图纸相关原则”已说明。 | 邴业英 |
| 6 | 编制说明6.2.1：正向设计中专业设计人员即是BIM工程师，不需要单独另设BIM团队做模型的检查与维护，该项检查与维护本就属于专业设计人员的工作范畴。 | 采纳 | 对执行标准示例中有部分岗位人员名称描述进行订正。 | 邴业英 |
| 7 | 在三维模型截图中，均应标注出诸如标高、外形尺寸等关键数据。从识图便利性及施工人员的习惯来看，能够从图中直接获取的数据越多越好。 | 部分采纳 | 因三维表达范围及BIM软件自身限制，对于各类标注应结合实际情况要求，不做强制要求所有三维轴侧图的约定。考虑识图便利性和从业人员习惯，可以二维图纸为准，三维图纸做辅助补充。此项在编制说明5.4.7已做说明。 | 邴业英 |
| 8 | 总图设计总说明 ：图中信息分别为建筑、给排水和电气专业的总说明，可分别放在本专业图纸中。通常情况下，总图专业有自己的设计总说明。 | 采纳 | 总图设计总说明做补充完善。 | 邴业英 |
| 9 | 室外给水总平面图： 1、图中包含排水管道，建议修改图名为室外给排水总平面图；2、部分项目室外有地沟，本示例中建议补充相关内容。 | 部分采纳 | 将给水及排水内容合并为室外给排水平面图，补充完善排水内容。 | 邴业英 |
| 10 | 混凝土结构设计全篇：结构平面图、配筋图等均采用平法标注，而平法是为了平面表达三维钢筋排布而诞生的，在三维模型中为了出图而继续使用平法并不会使设计效率提高，而且REVIT作为常用BIM设计软件自身并不具备符合国家标准的结构计算能力，建议不采取模型内出图的方式，而采用结构框架模型进行辅助设计的方式进行。 | 解释说明 | 本示例为深圳市BIM设计交付标准的配套成果，项目具体采用何种BIM软件进行出图以项目实际情况安排，不限制一定为Revit。 | 贵州大学勘察设计研究院 高云鹏 |
| 11 | 暖通、电气、给排水等机电设计全篇：图例中强调通过链接土建模型进行设计，在我们实际工作中，以REVIT为主要设计平台，链接的方式对于中小型项目或者拆分后的大型项目并不能提高协同的效率，甚至对协同有负面影响，建议删除底图：通过链接土建模型作为底图的描述。 | 部分采纳 | 本示例编制说明将增加相关说明“对具体协同方法不做强制要求，可根据项目实际情况执行。” | 贵州大学勘察设计研究院 高云鹏 |
| 12 | 暖通、电气、给排水等机电设计全篇：关于受资部分，由于BIM的特性，信息可以流转交付，但信息不应由本专业进行修改，包括图例信息。如果本专业对受资进行二次转化修改，有可能造成信息的不准确，应采用协同的设计方法，对图例等信息由提资专业负责其准确性，这需要一套共有族库进行匹配。 | 采纳 | 本示例编制说明将增加“不对信息具体修改方式提资方法做要求，对于二维制图、提受资表达等以《建筑设计文件编制深度规定》要求为准。”的说明。 | 贵州大学勘察设计研究院 |