## Sheet1
《深圳市重点区域工程建设设计指引导则（征求意见稿）》征求意见及处理情况统计表
本次征求意见，社会各方共反馈17条有效意见。编制组经研讨，采纳其中16条，部分采纳1条。
序号 | 反馈意见单位/专家 | 条款号 | 意见和建议 | 是否采纳 | 具体情况
1 | 高岩 | 3.2.8-6 | “应为停车库内每辆电动汽车设置独立的防火单元”，为每辆车设防火单元不现实，建议改为“应为停车库内电动汽车充电区域设置独立的防火单元”。 | 部分采纳 | 电动车停车位也是充电位。
2 | 章锡龙 | 10.3.7 | 下沉式绿地、植草沟、雨水花园、生态树池等海绵城市设施中植物品种，应根据设计雨水排空时间和道路景观专业要求选择。 | 采纳 | 完善表述。
3 | 庄荣 | 10.4.11 | 对公园的人行道，停车场和广场的透水铺装比例规定太高，对公园设计的多样性限制太多，不具有可操作性，建议将“应”改为“宜”。 | 采纳 | 完善表述。
4 | 王健 | 4.4.6-3 | 建议明确采用xPON无源光分配网络技术。 | 采纳 | 完善表述。
5 | 李舒 | 3.2.19 | 应允许适度装饰，也不宜规定装饰具体形式。 | 采纳 | 完善表述。
6 | 黄鑫 | 4.4.4-4 | 建议明确为不少于3家信息运营与服务商。 | 采纳 | 完善表述。
7 | 黄淑君 | 全文 | 建议增加条文说明部分；建议条文说明中明确本设计导则相关条文和现行规范的关系（如沿用已有规范、或对规范完善和修改及原因）。 | 采纳 | 增加条文说明。
8 | 黄淑君 | 8.4.4-1 | 高压走廊和中压电缆不能共舱的条件有点苛刻，建议针对220千伏及以上电缆，110千伏及以上电缆不做要求，否则降低综合管廊的效益。 | 采纳 | 完善表述。
9 | 黄奕龙 | 9.2.12 | 建议明确原位和异位处理边界。 | 采纳 | 完善表述。
10 | 陈少华 | 表6.6.4 | 建议考虑长度超长通道净高可适当提高。 | 采纳 | 完善表述。
11 | 陈少华 | 第8章 | 市政工程宜把城市桥梁和隧道纳入编制范围，具体可参考并对接原市交委主导编制的《深圳市桥梁工程设计指引》和《深圳市隧道设计指引》。 | 采纳 | 增加表述。
12 | 陈少华 | 6.4.9 | 建议增加：“人行天桥应进行景观设计，体现地域特色和时代风貌。”“地下人行通道内应设置音响系统和安全监控系统。” | 采纳 | 完善表述。
13 | 吴林峰 | 4.4.6-2 | 建议增加Bluetooth、UWB等无线技术。 | 采纳 | 完善表述。
14 | 刘刚 | 3.2.2 | 建议将“宜进行场地风环境分析”修改为“应进行场地风环境分析”;建议将“宜通过自然采光模拟”修改为“应通过自然采光模拟”。声环境同理。 | 采纳 | 完善表述。
15 | 熊彧 | 5.3.11 | 建议补充预制构件的耐久及耐火性能不低于现浇构件。 | 采纳 | 完善表述。
16 | 胡艳鹏 | 3.5.3 | 可建议打印室安装自动闭门器；可对地库CO监测器安装的密度提出具体要求。 | 采纳 | 在条文说明里完善表述。
17 | 胡艳鹏 | 3.7.1 | 建议明确浓度预评估应参照的评估标准或方法。 | 采纳 | 在条文说明里完善表述。