## Sheet1
附件1. 核查问题情况表
序号 | 检测机构 | 存在问题
1 | 深圳市政院检测有限公司 | 1.“混凝土掺加剂检验”项目存在部分参数未经计量认证，缺少相应的检测设备，检测实验室不规范的问题。
2.“钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验”项目存在部分标准使用不规范的问题。
3.部分检测报告的原始记录存在设计值、检测点数、定义、偏差等不填写规范的问题。
2 | 中冶建筑研究总院（深圳）有限公司 | 1.“钢结构焊接质量无损检测-磁粉探伤法”项目存在磁粉检测仪器设备使用不规范的问题。
2.“桩身完整性检测-声波透射法”项目存在缺少标准要求的人员数量的问题。
3.“简易土工试验-路基路面土工试验”项目存在试验温湿度信息记录不规范的问题。
4.“混凝土掺加剂检验”项目存在部分领用记录不规范的问题。
5.“钢筋保护层厚度检测”项目存在部分检测读数不符合相关规范要求的问题。
6.“桩身完整性检测-低应变法”项目存在缺少检测设备的问题。
7.“桩身完整性检测-钻孔取芯法”项目存在部分报告对位置标识，柱状图，比例尺，取样位置信息填写不规范的问题。
3 | 深圳市建研检测有限公司 | 1.“单桩竖向抗压静载荷试验”项目存在部分检测报告的原始记录不规范问题。
2.“桩的承载力检测-高应变法”项目存在部分检测报告曲线不规范的问题。
3.“钢结构防腐及防火涂装检测”项目存在部分检测报告的记录表格不规范的问题。
4.“混凝土、砂浆、砌体强度现场检测-混凝土回弹法”项目存在部分检测报告检测不规范问题。
5.“钢结构焊接质量无损检测-射线法”项目存在部分检测报告的检测面、检测时间不规范问题。
6.“混凝土掺加剂检验”项目存在部分报告测定温度不规范问题。
7.“桩身完整性检测-钻孔取芯法”项目存在部分报告编号、标识、检测数量不规范问题。
8.“单桩竖向抗拔静载荷试验”项目存在部分报告缺少设备布置图的问题。
4 | 深圳市太科检测有限公司 | 1.“混凝土预制构件结构性能检测”项目存在部分报告荷载、恒载、检验指标不符合规范要求，评价不正确问题。
2.“锚杆锁定力检测”项目存在部分检测报告结论不正确，弹性位移不规范的问题。
3.“后置埋件的力学性能检测”项目存在部分检测报告设备使用不规范的问题。
4.“混凝土、砂浆、砌体强度现场检测-砂浆回弹法”项目存在部分检测报告数据顺序不规范的问题。
5.“钢结构焊接质量无损检测”项目存在部分检测报告记录中缺少失图及编号的问题。
6.“混凝土、砂浆、砌体强度现场检测-砂浆贯入法”项目存在检测设备校准证书无原件的问题。
5 | 深圳市建旭检测技术有限公司 | 1.“钢结构焊接质量无损检测-磁粉探伤法和渗透检测”项目存在计量认证标准过期的问题。
2.“钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测”项目存在缺少标准要求的检测人员；报告审核人职称未达到要求，部分检测记录不规范的问题。
3.“钢网架结构变形检测”项目存在缺少能力认证附表，上岗证人员未达到标准要求数量，报告审核人职称未达到标准要求的问题。
6 | 深圳市精恒工程检验有限公司 | 1.“简易土工试验”项目存在部分检测所使用的设备不规范、检测方法不正确问题。
2.“钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验”项目存在对标准未及时向质量技术监督部门申请变更的问题。
3.“后置埋件的力学性能检测”项目存在委托单填写不规范，部分检测报告信息不完整的问题。
4.部分检测报告签章不规范。
7 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 1.部分检测报告未连续编号。
8 | 深圳市正非检测科技有限公司 | 1.“桩身完整性检测-声波透射法”项目存在部分检测报告缺少测点布置图的问题。
2.“桩的承载力检测-高应变法”项目存在未达到标准要求的检测上岗证数量的问题。
3.“钢筋保护层厚度检测”项目存在部分检测原始记录，校核人签字不规范的问题。
4.“水泥物理力学性能检验”项目存在部分检测未记录具体检测时间的问题。
9 | 深圳市港嘉工程检测有限公司 | 1.“建筑幕墙气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能检测”项目存在部分检测报告记录不规范的问题。
2.“简易土工试验”项目存在部分检测样未按标准要求留置样品问题。
3.“钢结构防腐及防火涂装检测”项目存在部分检测报告结论不完整的问题。
4.部分检测报告审核人职称未达到标准要求。
10 | 深圳市深科工程检测有限公司 | 1.“钢结构焊接质量无损检测-超声波法”项目存在审核人缺少相应上岗证的问题。
11 | 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司 | 1.“桩身完整性检测-低应变”项目存在部分检测报告原始记录不完整的问题。
2.“后置埋件的力学性能检测”项目存在部分检测报告与委托信息不一致的问题。
3.“混凝土、砂浆、砌体强度现场检测-混凝土钻芯法”项目存在部分检测记录表格信息不完整的问题。
4.“混凝土、砂浆、砌体强度现场检测-混凝土回弹法”项目存在部分检测缺少现场工作记录的问题。
5.“混凝土、砂浆性能检验”项目存在部分检测原始记录信息缺失的问题。
6.“钢结构检测”项目存在部分报告对应的原始记录缺少检测位置布置图，记录内容不齐全的问题。
7.“锚杆锁定力检测”项目存在部分报告未见反力装置示意图的问题。
8.检测档案资料借阅批准记录不规范。
12 | 深圳市金众工程检验检测有限公司 | 1.“简易土工试验”项目存在部分检测记录信息不完整。
2.“预应力钢绞线、锚夹具检验”项目存在部分检测报告未具备上传至检测监管平台条件的问题。
3.“建筑幕墙的气密性、水密性、抗风压性能、平面内变形性能检测”项目存在部分检测原始记录不规范。
4.“混凝土、砂浆、砌体强度现场检测-混凝土回弹法”项目存在部分检测原始记录信息不完整的问题。
5.“混凝土、砂浆、砌体强度现场检测-混凝土钻芯法”项目存在部分检测原始记录涂改不规范，设备编号记录不规范问题。
6.“后置埋件的力学性能检测”项目存在部分检测原始记录填写不规范的问题。
13 | 深圳市恒义建筑技术有限公司 | 1.“钢结构检测-射线法”项目存在部分检测原始记录显影、定影温度和时间记录不规范的问题。
2.“钢网架结构的变形检测”项目存在部分检测记录测点位置、跨度信息不完整的问题。
3.“砂石常规检测”项目存在部分检测原始记录修改不规范的问题。
4.“平板载荷试验”项目存在部分检测报告的计算、重量及设备布置图不规范的问题。
5.“桩基钻芯法检测”项目存在部分检测记录的开孔位置示意图和钻机设备信息不完整的问题。
6.借阅存档报告的批准手续不规范。
14 | 深圳生富检测股份公司 | 1.部分检测报告未连续编号。
15 | 深圳中核工程检测有限公司 | 1.“后置埋件的力学性能检测”项目存在部分检测原始记录信息不全的问题。
2.部分主体结构检测报告的审核人不满足职称要求。
16 | 深圳市建设工程质量检测中心 | 1.“钢结构检测”项目存在部分检测记录不完整的问题。
2.“桩身完整性检测-钻孔取芯法”项目存在部分检测结论用词不规范的问题。