## Sheet1
附件2
深圳市公共建筑能效提升重点城市建设第九批扶持项目信息表（运行评估项目）
序号 | 改造项目名称 | 改造措施 | 拟资助单位 | 核验测评 节能率 （%） | 运行评估 节能率 （%） | 受益面积（㎡） | 本次补助比例（%） | 本次补助 金额（元）
1 | 蛇口希尔顿南海酒店综合节能改造项目 | 1.原有2台螺杆式制冷机组更换为磁悬浮离心机组； 2.2台冷冻水泵和2台冷却水泵加装变频控制柜； 3.7台新风机和6台排风机安装变频装置； 4.将12057盏灯具更换为LED灯具； 5.7台水-水源热泵代替燃气热水锅炉制取热水； 6.6台空气源热泵代替燃气热水锅炉制取热水； 7.锅炉房增加烟气余热回收； 8.优化原有太阳能热水系统。 | 深圳城市节能环保科技有限公司 | 20.8 | 26.2 | 44766.35 | 100 | 1342990.5