深圳市小散工程安全生产日常巡查工作指引

一、为有效指引小散工程安全生产日常巡查工作，制定本工作指引。

二、本指引供小散工程巡查人员（网格员、物业服务企业巡查人员等）开展安全生产日常巡查工作参考使用。

三、为保证日常巡查工作的可行性与实效性，日常巡查人员仅需承担力所能及的巡查任务，如是否落实有关管理要求、是否符合基本的安全生产条件等，具体巡查内容见附表。对于专业性较强的一些安全检查事项，各街道办事处应另行组织开展安全生产条件核查或委托第三方专业机构巡查，加强巡查整治力度。

四、对巡查发现的问题，应立即督促整改，并按规定处理或上报。

附表：小散工程安全生产日常巡查要点

附表：

小散工程安全生产日常巡查要点

| 序号 | 巡 查 内 容 | 巡查结果 |  | 整改措施 （结果为否时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
|  | 是否办理开工登记备案手续，并在施工作业现场醒目位置粘贴备案登记表； |  |  | 立即制止，督促整改，并按规定上报。 |
|  | 是否签署风险告知书，并在施工作业现场醒目位置粘贴风险告知书； |  |  | 立即制止，督促整改，并按规定上报。 |
|  | 是否签署承诺书，并在施工作业现场醒目位置粘贴承诺书； |  |  | 立即制止，督促整改，并按规定上报。 |
|  | 特种作业人员是否持证上岗；涉及必须委托施工企业情形的，是否委托具备相应资质的企业施工作业；（日常巡查人员若对该项内容难以辨别，可跳过） |  |  | 立即制止，督促整改，并按规定上报。 |
|  | 小散工程是否有施工作业方案或安全专项施工方案； |  |  | 立即制止，督促整改，并按规定上报。 |
|  | 是否对作业人员先培训后上岗； 是否有工人安全教育、安全技术交底等档案记录，是否有签字； |  |  | 立即制止，督促整改，并按规定上报。 |
|  | 现场专职安全管理人员是否到岗履职； 是否有每天安全检查情况台账； |  |  | 立即制止，督促整改，并按规定上报，后续持续跟进检查并上报情况。 |
|  | 高处作业工人是否佩戴安全帽、安全绳，穿防滑鞋等安全防护用具；高处作业梯子未垫高使用； |  |  | 立即制止，并按规定上报。 |
|  | 用电作业人员是否穿戴绝缘手套、绝缘鞋，用电作业的环境是否无积水，电缆电线是否破旧、裸露，是否设置地线； |  |  | 立即制止，督促整改，并按规定上报。 |
|  | 电、气焊（切割）工具、设备等是否具有合格证，施工时应按照要求穿戴防护用具； |  |  | 立即制止，督促整改，并按规定上报。 |
|  | 临街通道或人行通道有无搭设安全防护棚；作业范围是否设置隔离警戒区并有警示标识； |  |  | 立即制止，督促整改，并按规定上报。 |
|  | 临边、洞口等易坠落的地方是否设有防护栏杆、警示标志； |  |  | 立即制止，督促整改，并按规定上报。 |
|  | 与安全文明施工有关的其他问题。 |  |  | 立即制止，督促整改，并按规定上报。 |