## 反馈表
《深圳市住宅区住宅类停车场新能源汽车充电设施安全管理指引（征求意见稿）》 意见采纳情况反馈表
序号 | 条文内容 | 具体意见 | 采纳情况 | 说明
1 | 第一条为了进一步提升深圳市住宅区住宅类停车场新能源汽车充电设施公共安全水平，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急条例》、《深圳经济特区物业管理条例》、《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律法规和《电动汽车充电基础设施建设技术规程》（DBJ/T15-150-2018）等标准规范，结合我市实际，制定本指引。 | 依据的法律法规中增加《深圳市新能源汽车充电设施管理暂行办法》。 | 采纳
2 | 第二条本指引适用于深圳市住宅区住宅类停车场额定输入电压220V，额定输入电流小于32A的充电设施的建设、运营、应急等过程的安全管理要求。 | 第二条修改为“本指引适用于深圳市住宅区住宅类停车场单台额定输入交流电压220V/380V，单台单相额定输入交流电流小于32A的充电设施的建设、运营、应急等过程的安全管理要求。” 与《住宅区停车场新能源汽车充电设施安全管理规范》（送审稿）表述相一致。 | 采纳
3 | 第二条本指引适用于深圳市住宅区住宅类停车场额定输入电压220V，额定输入电流小于33A的充电设施的建设、运营、应急等过程的安全管理要求。 | 《深圳市新能源汽车充电设施管理暂行办法》未对深圳市住宅区住宅类停车场充电设施的额定电压及电流进行限定，而《指引》仅“适用于深圳市住宅区住宅类停车场额定输入电压220V，额定输入电流小于32A的充电设施”，范围较小，建议予以统一。 | 部分采纳 | 第二条修改为“本指引适用于深圳市住宅区住宅类停车场单台额定输入交流电压220V/380V，单台单相额定输入交流电流小于32A的充电设施的建设、运营、应急等过程的安全管理要求。” 与《住宅区停车场新能源汽车充电设施安全管理规范》（送审稿）表述相一致。
4 | 第五条充电设施建设工程施工前，施工单位应向物业服务企业提供与原件相符合的证照和相关文件复印件（包括但不限于：营业执照、安全生产许可证、水电安装资质、电力设施承装（修、试）资质或电力工程施工总承包资质、项目合同、安全生产管理协议、安全管理人员资格证书、特种作业操作证、作业人员安全教育培训记录和安全技术交底记录）。物业服务企业不得将场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位或个人。 | 关于第五条，未列明充电设施施工单位、运营单位需提供的证照和相关文件全部明细，建议对此进一步明确。 列明施工单位和运营单位所需提供的所有文件名称，便于物业服务企业核对相关单位的资质和管理水平。 | 采纳 | 根据意见在相应条目中增加“产品说明书”、“安装记录台账”、“现场安装调试报告”、“非产品制造商的运营单位还需提供充电设施品牌授权书、技术支持协议等”、“安全生产责任书”等内容。
5 | 第六条充电设施建设工程投资额或建筑面积在限额以下的，施工单位应按照我市小散工程和零星作业安全生产纳管相关要求，到充电设施项目所在街道办事处或其委托的社区工作站、物业服务企业办理安全生产备案申请，并签署安全生产承诺书，申领安全生产指引、风险告知书等。 | 该表述未明确限额的具体标准，为使该条款更具可操作性，建议进一步明确充电设施建设工程投资额或建筑面积的具体限额，以及限额以上的需办理哪些相关手续。 | 部分采纳 | 一、采纳明确限额的具体标准的意见，调整为“充电设施建设工程投资额在50万元以下（以下统称限额以下）……”； 二、关于限额以上充电设施建设工程需要办理的相关手续，目前市级层面没有明确规定，市内相关文件均未见有关手续要求，且手续涉及众多职能部门，各职能部门标准不一，本《指引》难以给出统一标准。
6 | 第六条充电设施建设工程投资额或建筑面积在限额以下的，施工单位应按照我市小散工程和零星作业安全生产纳管相关要求，到充电设施项目所在街道办事处或其委托的社区工作站、物业服务企业办理安全生产备案申请，并签署安全生产承诺书，申领安全生产指引、风险告知书等。 | 关于第六条，仅规定了充电设施建设工程投资额或建筑面积在限额以下的办理手续，对限额条件以及限额以上情况需办理的相关手续均无表述，建议对此进一步明确。 应对所有充电设施建设工程的办理条件和程序进行明确，避免出现无法办理的情况。 | 部分采纳 | 一、采纳明确限额的具体标准的意见，调整为“充电设施建设工程投资额在51万元以下（以下统称限额以下）……”； 二、关于限额以上充电设施建设工程需要办理的相关手续，目前市级层面没有明确规定，市内相关文件均未见有关手续要求，且手续涉及众多职能部门，各职能部门标准不一，本《指引》难以给出统一标准。
7 | 第七条物业服务企业应当与运营单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。运营单位应当向物业服务企业提供与原件相符合的证照和相关文件复印件（包括但不限于：营业执照、产品出厂合格证、充电设施风险评估报告、与供电部门签订的供电协议、安全管理组织图、岗位安全管理职责、安全管理规章制度、安全操作规程和生产安全事故应急预案）。 | 关于第七条，未列明充电设施施工单位、运营单位需提供的证照和相关文件全部明细，建议对此进一步明确。 | 采纳 | 根据意见在相应条目中增加“产品说明书”、“安装记录台账”、“现场安装调试报告”、“非产品制造商的运营单位还需提供充电设施品牌授权书、技术支持协议等”、“安全生产责任书”等内容。
8 | 第八条物业服务企业应当对所建设的充电设施进行核查，确认其符合《电动汽车充电基础设施建设技术规程》（DBJ/T15-150-2018）要求。运营企业应当向物业服务企业提供配建消防及防雷设施的产品合格证及配建数量、位置说明。 | 第八条，建议将其中的“物业服务企业应当对所建设的充电设施进行核查，确认其符合《电动汽车充电基础设施建设技术规程(DBJ/T15-150-2018)要求”修改为“充电设施建成通电后，充电设施运营单位应委托具备相应资质的第三方检验技术机构对充电设施进行核查，并出具核查报告，确认其符合《电动汽车充电基础设施建设技术规程》(DBJ/T15-150-2018)要求”。 鉴于部分物业服务企业自身不具备相应的技术能力，无法判断充电设施是否符合《电动汽车充电基础设施建设技术规程》(DBJ/T15-150-2018)要求。 | 解释 | 一、物业服务企业配备的涉电作业技术人员需持证方能上岗，具备相应的技术能力对标准符合性进行确认； 二、关于“委托具备相应资质的第三方检验技术机构对充电设施进行核查”的意见已在该《指引》第十三条予以规定。 因此，第八条不做修改。
9 | 第八条物业服务企业应当对所建设的充电设施进行核查，确认其符合《电动汽车充电基础设施建设技术规程》（DBJ/T15-150-2018）要求。运营企业应当向物业服务企业提供配建消防及防雷设施的产品合格证及配建数量、位置说明。 | 关于建议将第八条修改为“充电设施建设完成后，由充电设施运营单位委托具备相应资质的第三方检验技术机构对充电设施进行核查。核查结束后，第三方检验技术机构应向运营单位和物业服务企业出具有法律效力的、相同的核查报告。”同时，建议在《征求意见稿》中增加对第三方检验技术机构的资质要求进行核查相关条款。 《电动汽车充电基础设施建设技术规程》（DBJ/T15-150-2018）为技术规范，无法确定物业服务企业是否具备能对照该规程进行核查的能力，应由第三方检验技术机构进行核查。 | 解释 | 一、物业服务企业配备的涉电作业技术人员需持证方能上岗，具备相应的技术能力对标准符合性进行确认； 二、关于“委托具备相应资质的第三方检验技术机构对充电设施进行核查”的意见已在该《指引》第十三条予以规定。 因此，第八条不作修改。
10 | 第十五条运营单位应及时将充电设施安全检查和隐患整改记录台账、安全风险评估报告、维修保养记录等提交物业服务企业存档。物业服务企业应每月至少一次检查运营单位开展充电设施安全检查、维修保养和安全风险评估情况，如果发现运营单位未按规定开展充电设施安全检查、维修保养和安全风险评估，应及时督促其落实整改，对拒不整改或整改不到位的，及时向相关部门报告。如果物业服务企业发现充电设施存在严重安全隐患，可能对公共安全造成重大损失的紧急情形，除了向相关部门报告以外，应及时对充电设施实施停电措施。 | 列明施工单位和运营单位所需提供的所有文件名称，便于物业服务企业核对相关单位的资质和管理水平。 | 采纳
11 | 第十五条运营单位应及时将充电设施安全检查和隐患整改记录台账、安全风险评估报告、维修保养记录等提交物业服务企业存档。物业服务企业应每月至少一次检查运营单位开展充电设施安全检查、维修保养和安全风险评估情况，如果发现运营单位未按规定开展充电设施安全检查、维修保养和安全风险评估，应及时督促其落实整改，对拒不整改或整改不到位的，及时向相关部门报告。如果物业服务企业发现充电设施存在严重安全隐患，可能对公共安全造成重大损失的紧急情形，除了向相关部门报告以外，应及时对充电设施实施停电措施。 | 第十五条，建议明确对拒不整改或整改不到位的运营单位，物业服务企业应按照双方签订的安全生产管理协议有关约定进行处置，并及时向住房建设部门报告。 为确保安全隐患处置及时、到位。 | 部分采纳 | 根据《深圳市新能源汽车充电设施管理暂行办法》（深发改规〔2018〕3号）第十四条第二款明确规定“市发展改革部门负责全市新能源汽车充电行业安全生产监督管理工作”。同时根据意见调整为“……物业服务企业应按照双方签订的安全生产管理协议有关约定进行处置，并及时向发改部门或属地街道办事处报告……”
12 | 第十五条运营单位应及时将充电设施安全检查和隐患整改记录台账、安全风险评估报告、维修保养记录等提交物业服务企业存档。物业服务企业应每月至少一次检查运营单位开展充电设施安全检查、维修保养和安全风险评估情况，如果发现运营单位未按规定开展充电设施安全检查、维修保养和安全风险评估，应及时督促其落实整改，对拒不整改或整改不到位的，及时向相关部门报告。如果物业服务企业发现充电设施存在严重安全隐患，可能对公共安全造成重大损失的紧急情形，除了向相关部门报告以外，应及时对充电设施实施停电措施。 | 第十五条，建议明确“向相关部门报告”是向发改部门报告或向街道办报告。 | 采纳
13 | 第十六条运营单位应在充电设施区域内张贴以下告知卡（包括但不限于）：（一）充电安全操作卡;（二）应急处置告知卡;（三）应急器材分布卡;（四）警示标志告知卡；（五）充电设施信息公开卡。 | 第十六条，建议要求运营单位在充电设施区域内应张贴充电服务费的收费标准及依据。 鉴于当前全市充电服务费实行政府指导价（允许运营单位下浮），各充电设施运营单位收费标准不统一。 | 采纳 | 根据意见增加“（六）收费标准及依据告知卡”。
14 | 第十六条运营单位应在充电设施区域内张贴以下告知卡（包括但不限于）：（一）充电安全操作卡；（二）应急处置告知卡；（三）应急器材分布；（四）警示标志告知卡；（五）充电设施信息公开卡。 | 关于第十六条，建议明确运营单位在充电设施区域内应张贴的告知卡全部明细。 便于充电设施安全检查标准化。 | 采纳 | 根据意见增加“（六）收费标准及依据告知卡”。
15 | 第二十条运营单位应当针对充电设施可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识、评估和应急资源调查，制定和落实的事故应急预案（包括火灾、车辆故障、电池破损燃烧爆炸、供电系统故障、人员触电、电池故障、设备故障等），定期开展事故应急救援演练和人员避险自救培训，提升现场应急处置能力。 | 考虑到目前本市绝大部分住宅区地下停车场为半封闭环境，发生火灾后消防救援力量不便于到达，尤其是消防救援车无法进入地下停车场，地库夜间车辆停车密集，一旦某一辆新能源车起火，周边车辆都将变成汽车炸弹，后果不堪设想。建议新能源车充电设施只能安装于地面。这将极大降低因新能源车充电火灾导致的人民生命财产损失。 | 解释 | 根据《电动汽车分散充电设施工程技术标准》（GB/T51313-2018）6.15、《电动汽车充电基础设施建设技术规程》(DBJ/T15-150-2018)4.9、《建筑设计防火规范》（GB50016）、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067）的有关规定新建汽车库内配建的分散充电设施在同一防火分区内集中布置，防火分区设置满足一定要求，则符合相关消防安全要求。
16 | 第二十三条个人在物业管理区域内安装充电设施应委托有资质的相关方进行建设管理，其他事宜应参照本指引执行。 | 第二十三条，“个人在物业管理区域内安装充电设施应委托有资质的相关方进行建设管理”，为避免个人安装充电设施可能带来的安全隐患，建议进一步研究论证，探讨小区充电设施统一、专业化运营的可行性。该表述过于简洁，有必要进一步明确个人与物业服务企业的安全职责分工。 | 解释 | 一、鉴于目前深圳市个人安装新能源车充电桩存在较大的安全风险； 二、充电桩技术含量较高，个人或物业管理人员不具备充电桩安全管理专业能力； 三、充电桩品牌众多，技术门类不一，不同厂商存在技术壁垒，由同一运营单位进行运营管理难度极大。 因此，第二十三条不作修改。
17 | 第二十三条个人在物业管理区域内安装充电设施应委托有资质的相关方进行建设管理，其他事宜应参照本指引执行。 | 关于第二十三条，建议进一步研究论证，探讨个人安装的充电设施纳入专业化运营的可行性。 避免个人安装的充电设施因缺乏监管出现安全隐患，造成安全事故。 | 解释 | 一、鉴于目前深圳市个人安装新能源车充电桩存在较大的安全风险； 二、充电桩技术含量较高，个人或物业管理人员不具备充电桩安全管理专业能力； 三、充电桩品牌众多，技术门类不一，不同厂商存在技术壁垒，由同一运营单位进行运营管理难度极大。 因此，第二十三条不作修改。
18 | 第二十三条个人在物业管理区域内安装充电设施应委托有资质的相关方进行建设管理，其他事宜应参照本指引执行。 | 第四章第二十三条“个人在物业管理区域内安装充电设施应委托有资质的相关方进行建设管理，其他事宜应参照本指引执行”，提出建议如下：建议出台明文规定，严禁个人私自安装新能源车充电桩，并规定各物管小区在设置车位时应按比例配置新能源车充电桩。同时，统一新能源汽车充电收费标准。 因个人私装充电桩存在电线乱拉，占用停车位，安全责任主体无法确定、小区业主意见大、投诉多。 | 解释 | 一、个人如有专有停车位，不能排斥该部分个人配备专用充电设施； 二、充电桩技术含量较高，个人或物业管理人员不具备充电桩安全管理专业能力； 三、《深圳市新能源汽车充电设施布局规划》中，规定住宅小区充电设施采用“按需报装”原则，不再沿用强制10%比例配建做法； 四、鉴于当前全市充电服务费实行政府指导价（允许运营单位下浮），各充电设施运营单位其运营成本各不相同，所以充电设施运营单位收费标准不统一。 因此，第二十三条不作修改。
19 | 整体意见。 | 为确保能在第一时间发现并处置新能源汽车电池自燃等安全事故，建议在《征求意见稿》中明确充电设施场所应设视频监控系统，监控影像要对充电设施进行全覆盖，系统监视器应设于消防控制室、安防监控室或有人值班的值班室。根据《电动汽车充电基础设施建设技术规程》4.9节、《深圳市新能源汽车充电设施安全检查工作导则（2019年修订版）》7.1节相关规定， | 采纳 | 本《指引》增加第十九条“充电设施场所应设置视频安防监控系统，监控范围应覆盖充电设施全部区域，系统监视器应设于消防控制室、安防监控室或有人值班的值班室。”
20 | 整体意见。 | 建议《深圳市住宅区住宅类停车场新能源汽车充电设施安全管理指引（征求意见稿）》（以下简称《指引》）与《深圳市新能源汽车充电设施安全检查工作导则（2019年修订版）》（深发改〔2019〕621号）做好充分衔接。 | 采纳
21 | 整体意见。 | 鉴于2019年3月1日起实施的《电动汽车分散充电设施施工工程技术标准》（GB/T51313-2018）适用于住宅区住宅类停车场配建新能源汽车充电设施的规划、设计、施工和验收，建议《管理指引》引用该国家标准。 | 采纳
22 | 整体意见。 | 根据《深圳市城市规划条例》第五十条：“市政工程包括城市规划区内的道路、桥梁、隧道、轨道、交通设施，城市供水、排水、防洪排涝、电力、照明、邮电通讯、有线电视、油气、热力管线及设施，环境、卫生设施及其他公用设施工程”“在城市规划区内新建、扩建、改建建筑工程和市政工程，应向市规划主管部门或其派出机构领取《建设工程规划许可证》后，方可办理开工手续”，对于新能源汽车充电设施是否属于市政工程及申领《建设工程规划许可证》的具体手续，建议向规划主管部门征求意见。 | 解释 | 广东省《电动汽车充电基础设施规划（2016-2020年）》八、支持保障第二款“……居住区、单位在既有停车位安装充电设施的,无需办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证。” 在现有建设用地上设立他项权利建设充电设施。通过设立他项权利建设充电设施的，可保持现有建设用地已设立的土地使用权及用途不变，所以不需要申领《建设工程规划许可证》。
23 | 整体意见。 | 关于附件1-2《安全生产管理协议书》中签署主体甲方的定义不清晰。产权人和物业管理单位往往不是同一主体，不能同时作为甲方。鉴于本协议为安全生产管理协议，建议修改甲方定义为物业管理单位。 | 采纳
24 | 整体意见。 | 关于附件1-2《安全生产管理协议书》第一条建议将“甲方将坐落在_房屋（场地）…出租给乙方使用，并于_年_月_日签订《场地租赁合同》。”修改为“依据_年_月_日签订的《场地租赁合同》，乙方承租_房屋（场地）…使用。”鉴于该协议的甲方不一定具备权利将场地出租给乙方，应由产权人或获得产权人授权的物业管理公司与乙方签订场地租赁合同。 | 采纳
25 | 整体意见。 | 关于附件1-2《安全生产管理协议书》，因本协议是基于甲乙双方协商一致所签订，按照协议条款要求甲乙双方对安全生产工作全面负责并承担相应责任，落款处要求“办事处及负责人签字”不合适，建议删除。街道职能部门进行备案时，可开具相关备案存根凭据。 | 采纳 | 街道职能部门进行备案时，开具相关备案存根凭据。