附件：

建筑废弃物综合利用企业消防安全专项整治检查表

| 企业名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查 项目 | 内容与要求 | 存在的问题、处置措施 及整改落实情况 |
| 1 | 健全消防安全责任和管理制度 | - 建立健全消防安全责任、管理制度（包括消防安全责任制度，明确现场消防安全责任人、管理人及岗位防火责任；消防安全教育与培训制度；可燃及易燃易爆危险品管理制度；用火、用电、用气管理制度；消防安全检查制度，消防考核奖惩制度等）。 |  |
| 2 | 加强消防安全隐患排查 | - 厂房消防验收手续是否落实；消防验收报告指出的问题是否全部整改完成。 - 电线敷设应符合规定要求，全面排查老旧电线、插排，存在安全隐患的，应更新更换。 - 机械设备的安装、调试须在设备厂商的指导下进行，严禁带病生产作业。 - 按规定配备消防设施、器材、消防安全标识，对消防设施按规定进行检查更新（每年至少进行一次全面检测），确保完好有效。 - 建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料及设备设施等符合消防技术标准，严禁违规彩钢板搭建临时用房并作为员工宿舍或休息室使用。 - 生产区、办公区、生活区应设置消防通道并确保通畅。 |  |
| 3 | 严格危化品、易燃易爆物品管理 | - 油漆、氧气瓶、乙炔瓶、汽油、柴油及其他综合利用生产用化学品等易燃易爆物品材料的存放和使用必须符合要求，严格按规定分类存放并采取防火防爆措施，设置标志牌：设立临时仓库存放，严禁散放；配备灭火器等消防设施；安排人员定期巡查巡视，发现交叉作业等容易引发消防事故的，要及时制止并整改。 - 焊割部位与氧气瓶、乙炔瓶、乙炔发生器以及各种易燃、可燃材料必须有效隔离。 - 氧气瓶、乙炔瓶间距不得小于5m，与明火之间间距不得小于10m，不得放于焊割部位下方或放于高低压架空线路下方、变压器旁。 - 乙炔瓶、氧气瓶不得平放卧倒使用，不得直接曝晒。 - 乙炔瓶、氧气瓶必须设防撞击措施，乙炔设置防回火阀。 - 落实动火审批制度，不得违规动火作业。 |  |
| 4 | 加强消防安全教育培训和应急演练 | - 组织员工进行岗前消防安全教育培训，加强典型事故案例警示教育（尤其是北京“4·18”火灾事故案例），强化员工消防安全意识，熟练掌握有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法，报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。 - 应制定灭火和应急疏散预案，并至少每半年组织一次演练。 |  |
| 5 | 其他情况 | - 严格按照消防安全法律法规、《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）等有关规定要求。 |  |
| 6 | 检查日期： 检查人员（签字）： |  |  |