附件3

物业管理消防安全排查整治检查表

项目类型：           项目名称：             物业企业：

| 检查内容 |  | 检查结果 | 具体情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防 安全 | 消防通道施划禁停线及禁停标识清晰、规范 | □合格 □不合格 |  |
|  | 公共疏散通道、安全出口、消防车道畅通无堵塞 | □合格 □不合格 |  |
|  | 电气线路完好规范，无私拉乱接现象 | □合格 □不合格 |  |
|  | 电动自行车充换电设施符合安全使用条件；电动自行车驾驶、通行、停放和充电规范有序 | □合格 □不合格 |  |
|  | 报警系统、灭火系统等自动系统以及消防栓、灭火器等消防设施设备定期巡检、维护记录完整，消防器材及标识完好有效 | □合格 □不合格 |  |
|  | 防护服、防毒面罩、消防斧等应急物资完备有效 | □合格 □不合格 |  |
|  | 消防控制中心制度上墙，操作人员持证上岗 | □合格 □不合格 |  |
|  | 有开展消防安全宣传 | □合格 □不合格 |  |
| 新能源汽车充电设施安全 | 集中充电场所配备有效灭火器材和监控系统 | □合格 □不合格 |  |
|  | 充电场所中各类提醒、标识、联系电话完整；现场线路及其他设备整齐，用后归位 | □合格 □不合格 |  |
|  | 运营单位开展定期检查、年度检测，设施管理台账明晰 | □合格 □不合格 |  |
| 小散工程管理 （含小区红线范围内所有第三方施工工程） | 公共区域施工现场有效围挡和设置安全警示标志；室内装修按规定办理出入证，每天巡查装修现场并记录；特种作业人员持证上岗 | □合格 □不合格 |  |
|  | 对特种作业/特殊工种人员（高处作业/焊接切割作业/高处悬吊作业等）核查其作业资质、购买工伤保险或人身意外保险情况,在施工现场配备安全检查人员，负责作业现场的安全巡查和施工过程的安全监控。在其作业下方设置警戒线，在醒目处设置安全警示标志牌，并设专人看守，确保施工现场的安全。 | □合格 □不合格 |  |