附件

深圳市2024年度（第一批）光伏建筑一体化（BIPV）试点项目

及“光储直柔”建筑试点项目名单

| 序号 | 项目名称 | 申报单位 | 试点类型 | 建筑类型 | 投资类型 | 光伏装机容量（kWp） | 试点主要内容 | 所在 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合开发研究院分布式光伏建筑一体化项目 | 综合开发研究院（中国·深圳）、深圳市鹏城新能源科技有限公司、鹏城银湖电力（深圳）有限公司 | 光伏建筑 一体化（BIPV）试点项目 | 公共建筑 | 社会投资 | 172.47 | 本项目使用多种光伏发电产品与原有复杂的建筑屋面进行设计结合，项目装机容量约 172.47kWp，在深圳区域年均可发电量约为20万度，项目用电为商业峰谷平电价，日间平均电价约为0.9元/千瓦时，年产值约18万元。 | 罗湖区 |
| 2 | 坪山区政府第二办公楼光伏发电项目 | 深圳市坪山区机关事务管理中心 | 光伏建筑 一体化（BIPV）试点项目 | 公共建筑 | 社会投资 | 1383.47 | 本项目采用合同能源管理模式，按照实时电价打折的方式支付坪山区政府第二办公楼光伏发电使用电量，占地面积约30000平方米，光伏发电面积达7000平方米，装机容量为1383.47kWp。 | 坪山区 |
| 3 | 深圳市深汕特别合作区瑞和产业园光伏发电示范基地项目 | 深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 光伏建筑 一体化（BIPV）试点项目 | 丙类工业厂房 | 社会投资 | 1288.16 | 本项目是针对不同场景--建筑屋面、幕墙、阳光房、光伏停车棚、光伏走廊、光伏路面、光伏路灯、隔音屏等示范应用。 装机容量1288.16kWp，2022年8月竣工并投产，每年平均给瑞和产业园输送近110万千瓦时的绿色电力，本项目在全生命周期内将减少碳排放1.6万吨，相当种树80万棵。 | 深汕特别合作区 |
| 4 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 深圳市光明区建筑工务署、深圳市建筑科学研究院股份有限公司、中建四局第五建筑工程有限公司 | 光伏建筑 一体化（BIPV）试点项目 | 公共建筑 | 政府投资 | 121.00 | 本项目集教学、办公、宿舍、体育活动、地下停车场等功能于一体，注重超低能耗建筑技术与夏热冬暖地区学校建筑方案的融合，打造舒适、健康、高效、环保的教育类建筑。总装机容量121kWp，预计年均发电量11.6千瓦时，即每年可减排二氧化碳52.3吨。 | 光明区 |
| 5 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改 造项目（和郡府）幼儿园 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | “光储直柔”建筑试点项目 | 公共建筑 | 国有投资 | 107.65 | 本项目结合幼儿园属性，合理规划建筑光伏一体化应用场景，满足结构安全、绿色产能、协调美观需求。深圳市年光伏利用小时数约1100小时，天健幼儿园建筑屋顶可安装光伏功率约107.65kWp，年发电量约9.48万千瓦时。 | 宝安区 |