- 附件

- 深圳市第一批全屋智能建筑应用试点项目清单

| 序号 | 项目名称 | 申报主体 | 建筑类型 | 建筑面积 （万㎡） | 试点主要内容 | 所在区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特区建发创智云城党群服务中心全屋智能建设项目 | 深圳市特区建设发展集团有限公司、深圳市特区建发科技园区发展有限公司 | 公共建筑 | 0.18 | - 该项目配置智能主机、智能中控屏、智能面板、空气质量检测仪、人工智能传感器、智能音箱、智能视频会议屏、人工智能数字虚拟人服务一体机等，聚焦党群服务和办公应用场景，实现智慧会议、简易节能和无感控制等功能。 | 南山区 |
| 2 | 崇文园区智慧办公改造项目 | 深圳绿米联创科技有限公司 | 公共建筑 | 1.2 | - 该项目采用物联应用平台，配置智能照明、遮阳、温控、环境监测、无感门禁等系统，打造舒适的工作环境；通过空间管理，提高卫生间、会议室利用率；通过用能管理，实现节能30%。 | 南山区 |
| 3 | 达实大厦全屋智能应用项目 | 深圳达实信息技术有限公司、深圳达实智能股份有限公司 | 公共建筑 | 10 | - 该项目采用空间场景控制系统，实现照明、窗帘、空调、会议设备等空间场景控制；采用智能物联网管控平台，实现2万多个设备、6万多个信息点位数据采集及管理；通过平台能耗管理等功能，实现节能25%。 | 南山区 |
| 4 | 联想泰伦广场项目 | 深圳市智宇实业发展有限公司、深圳市安冠科技有限公司 | 公共建筑 | 30 | - 该项目配置数字照明设备、电动窗帘设备、智慧办公设备以及智慧建筑数字化平台，实现冷机群控、电力监控、电梯监控、智能照明、门禁管理、访客速通、停车场管理等功能。 | 南山区 |
| 5 | 海境界家园二期 | 深圳市蛇口湾厦置业有限公司、中国建筑科学研究院有限公司深圳分公司 | 居住建筑+公共建筑 | 30 | 该项目全屋智能应用住宅298套、公寓310套，其余应用于办公、商业、车库等。项目配置智慧能源及环境监测管理、智能空调、智慧小区、智慧物业、智能停车等系统。住宅与公寓可实现智能照明、智能窗帘、智能空调的控制与调节、智能安防、智能物业等功能。 | 南山区 |
| 6 | 吉华街道水径九年一贯制学校新建工程 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 公共建筑 | 5.2 | - 该项目配置智能主机、智能开关面板、智能场景面板、空调智能控制器、智能窗帘电机和导轨、空气质量传感器等，实现教室内照明控制、空调控制、窗帘调整、场景设置、联动教学相关设备等功能。 | 龙岗区 |
| 7 | 安居麒龙苑、安居麟龙苑 | 深圳市龙岗安居有限公司 | 居住建筑 | 9.2 | 该项目全屋智能应用共957套。项目配置智能主机、智能开关、水浸传感器等智能产品，采用智慧管理系统，实现场景联动、智慧交互、用水安防等功能。 | 龙岗区 |
| 8 | 勤诚达誉府1栋、2栋 | 深圳勤诚达地产有限公司 | 居住建筑 | 9.2 | 该项目全屋智能应用共624套。项目配置智能主机、场景面板、调光调色灯带、灯带调光驱动器、窗帘电机、智能空调开关、智能门锁等智能产品，采用全屋智能软件平台实现智慧交互、一键报警、多设备联控、离人断电等功能。 | 龙岗区 |
| 9 | 天境云庭 | 深圳市振业（集团）股份有限公司 | 居住建筑 | 8.9 | - 该项目全屋智能应用共375套。项目配置智能照明设备、电动窗帘设备、智能音箱、智能暖通网关、智能场景开关以及智慧建筑数字化平台，可实现一键离家、回家模式、电力监控、智能照明、门禁管理、停车场管理、燃气监测等功能。 | - 光明区 |