附件

深圳市住房和建设局2025年局机房维护服务项目

招标文件

根据相关规定， 深圳市城市建设档案馆 以 公开招标 方式进行 深圳市住房和建设局2025年局机房维护服务项目 的采购工作，请按以下要求于 2025 年 7 月 17 日（星期 四 ）  18 时 前将投标文件密封送至 深圳市福田区振兴路一号住建科研楼N422。

一、采购服务内容

| 序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房供电系统优化服务 | 1 | 项 | 包括但不限于以下内容： - 调研机房供电架构，出具风险评估报告； - 根据风险评估报告，提供优化方案给予客户审核后实施，消除风险隐患； - 涉及线路或开关的调整，需符合机房供电设计规范并满足机房供电可靠性与稳定性的要求； - 供电系统优化不得影响机房正常运行。 |
| 2 | 现场运维服务 | 1 | 项 | 提供100人天专业人员进行现场服务，现场服务人员要求： - 具备相关厂商网络工程师或相关认证； - 具备电工操作证及制冷操作证； - 负责机房相关设备日常巡检及运维； - 负责机房相关设备故障检修及应急； - 负责机房相关设备上架及新增线缆敷设等。 |
| 3 | 机房动力环境监控系统优化服务 | 1 | 套 | 完成针对动环监控系统监控平台软件版本更新，漏洞修复、数据库清理及数据整理等服务 |
| 4 | 机房UPS电源及行级精密空调原厂维保服务 | 1 | 批 | 需要提供原厂维保设备如下： 1）2台UPS5000E-160KVA UPS 2）8台NetCol5000A-35KW 行级精密空调 |
| 5 | 大楼设备检修配合服务 | 1 | 批 | 针对与机房相关的大楼发电机系统、供配电系统与消防系统，物业的定期检修、应急演练、应急故障处理等进行相关配合及值守。 服务要求： - 定期检修配合：每年4次，现场配合物业进行的相关工作，现场值守，确保机房的正常运行； - 应急演练配合：现场配合物业进行的演练内容，并提供机房相关设备的保障措施； - 应急故障处理配合：现场配合物业对故障设备处理时的相关工作，现场值守，确保机房的正常运行。 |
| 6 | 机房服务 | 1 | 批 | 一年机房服务，包含以下内容： 1）提供机房机柜、设备搬迁服务； 2）机房机柜上电配合，包含并不限于服务器测电、PDU上电检测与上电、服务器信息核对与统计汇总、机柜卫生清洁、新增PDU线缆铺设整理等工作； 3）弱电信息点抽查，弱电线缆整理，绑扎；故障信息点维修、模块更换； 4）完善标签更新，需在检查过程中检查线缆标签的完整性，对有破损、缺失、需新增或与实际不符的标签，需由服务单位采购或制作与现有标识相同或甲方认可的标签； 5）当甲方有第三方系统检验单位进行检验工作前，乙方需提前对甲方机房设备、线路等进行预检分析，并解决潜在故障节点，配合甲方及第三方单位完成系统检验工作； 6）五一、国庆、春节或甲方有重大事务处理等节日需重点保障时，中标方需有甲方认可人员参与保障工作； 7）制定市电断电油机带载、空调故障、市政停水、PDU掉电多个场景演练方案及应急预案，并按甲方计划实施； 8）为甲方提供整理设备图纸、资料等服务，以利于甲方更好管理基础设备； 9）机房物理环境基础设施的软硬件维保，包含但不限于如下设施：强弱电线缆、消防、机柜、空调、照明、UPS、地板、门禁、视频监控、鞋套机等。 |

二、采购服务项目相关要求

（一）项目内容

根据城建档案馆相关运维要求，基于深圳市住房和建设局机房当前动力设备和系统管理现状，保证机房基础设施能够迅速适应业务系统的要求，保障业务不间断运行，提供专业机房维护服务。主要服务包括以下内容：

- 机房供电系统优化服务

为保障机房供电的可靠性与稳定性，确保IT设备及业务系统有可靠、稳定、安全的运行环境，需对机房供电系统进行必要优化工作，消除隐患风险。

服务内容要求：

- 供电系统优化服务；

- 总配电架构合理性检查、电缆及连接端子热点检查、各开关紧固性检查；

- 提供风险评估报告并制定优化方案提客户审核；

- 供电系统优化需符合设计规范并在实施时不得影响机房正常运行；

- 提供优化所需材料、配件及设备；

- 制作提供优化后的配电系统图并上墙安装。

- 现场服务

为了保证后端支撑机房长期稳定的运行以及业务连续性，此次项目要求提供现场服务，在合同期内要求针对机房内设备情况，提供三名现场维护人员，主要职责如下：

1)负责机房内配电系统、网络系统、制冷及辅助系统设备日常巡检；

2)负责机房内配电系统、网络系统、制冷及辅助系统设备突发故障应急处理；

3)负责配电系统、网络系统、制冷及辅助系统设备软件及固件版本升级；

4)协助甲方运维人员对机房内配电系统、网络系统、制冷及辅助系统设备进行日志管理及日常维护。

现场服务人员资格要求：

1）★电气工程师，需具备国家安监局或应急管理部颁发的电工操作证及原厂认证的HCIP-DCF认证证书。

2）★制冷工程师，需具备国家安监局或应急管理部颁发的制冷操作证及原厂认证的HCIP-DCF认证证书。

3）★网络工程师，需具备原厂认证的中级网络HCIP认证证书。

4）以上人员需具备2年以上中大型机房运维工作经验

5）★拟安排现场服务人员需为投标单位正式员工，入场前需提供3个月内社保缴费证明

3.机房动力环境监控系统优化服务

机房现有动力环境监控系统一套，采用统一管理平台，实现对数据中心所有基础设施设备，包括动力、环境、视频、门禁、消防、新风等设备进行集中监控和管理。考虑机房目前使用情况及软件平台的维护需要，需定期对软件平台告警阈值进行设置、软件版本进行升级，漏洞修复等维护工作。

服务内容要求：

- 提供对动力环境监控告警上限、下限等阈值根据使用情况进行调整设置；

- 提供对软件平台版本升级服务，及时了解厂家软件版本信息和补丁信息，及时更新现有软件平台，并提供升级报告；

- 根据第三方杀毒软件提供的漏洞信息，与原厂了解补丁信息，并及时修补软件漏洞。

4.机房UPS电源及行级精密空调原厂维保服务

针对机房关健性基础设备，要求采购原厂维保服务保障，提高故障处理的及时性。

具体要求包括：

1）2台UPS5000E-160KVA UPS原厂维保；

2）8台NetCol5000A-35KW 行级精密空调原厂维保；

3）提供原厂备件免费更换及技术支持；

4）提供原厂软件免费升级技术支持；

5）★提供原厂针对本项目的服务承诺函。

5.大楼设备检修配合服务

针对与机房相关的大楼设备检修时，给予配合，包含以下内容：

- 发电机系统

- 供配电系统

- 消防系统

上述系统，物业的定期检修、应急演练、应急故障处理等进行相关配合及值守。

服务响应要求：

定期检修配合：每年4次，现场配合物业进行的相关工作，现场值守，确保机房的正常运行。

应急演练配合：现场配合物业进行的演练内容，并提供机房相关设备的保障措施。

应急故障处理配合：现场配合物业对故障设备处理时的相关工作，现场值守，确保机房的正常运行。

6.机房服务

要求服务方与深圳市城市建设档案馆一起为数据中心信息系统提供一个安全可靠的运行环境，提供机房日常运维及协助服务，包含以下内容：

1）提供机房机柜、设备搬迁服务协助；

2）机房机柜上电配合，包含并不限于服务器测电、PDU上电检测与上电、服务器信息核对与统计汇总、机柜卫生清洁、新增PDU线缆铺设、机房电缆及光纤整理等工作；

3）弱电信息点抽查，弱电线缆整理，绑扎；故障信息点维修、模块更换；

4）完善标签更新，需在检查过程中检查线缆标签的完整性，对有破损、缺失、需新增或与实际不符的标签，需由服务单位采购或制作与现有标识相同或甲方认可的标签；

5）当甲方有第三方系统检验单位进行检验工作前，乙方需提前对甲方机房设备、线路等进行预检分析，并解决潜在故障节点，配合甲方及第三方单位完成系统检验工作；

6）五一、国庆、春节或甲方有重大事务处理等节日需重点保障时，中标方需有甲方认可人员参与保障工作；

7）制定市电断电油机带载、空调故障、市政停水、PDU掉电多个场景演练方案及应急预案，并按甲方计划实施；

8）为甲方提供整理设备图纸、资料等服务，以利于甲方更好管理基础设施设备；

9）机房物理环境基础设施的软硬件维保，包含但不限于如下设施：强弱电线缆、消防、机柜、空调、照明、UPS、地板、门禁、视频监控、鞋套机等。

深圳市城市建设档案馆会提前1个工作日（含以上）通知服务方，服务方接到通知后，应按甲方要求提供相关工具及足够的人力，保障甲方所要求服务工作顺利安全完成。

（二）最高报价

本项目最高报价为人民币26万元， 投标报价超出此金额的将作废标处理。

（三）服务期要求

本项目服务期自合同签订之日起一年。

（四）验收标准和方式

深圳市城市建设档案馆审查批准。

（五）付款方式

本项目具体付款方式如下：

1.本合同签订后 30 个工作日内，支付合同总额的50%；

2.维护服务期间进行第二次季度巡检服务并出具巡检报告后30个工作日内，支付合同总额的30%；

3.维护服务期满并通过项目验收后 30个工作日内，支付合同总额的20%（尾款）。

注：尾款支付金额（比例）以2026年市财政部门批复金额为准，具体如下：

（1）如批复金额高于或等于合同金额，则按本合同尾款（合同金额20%）执行；

（2）如批复金额低于合同金额，则双方根据实际情况协商结算费用，相关事宜须以书面补充协议确认，作为项目合同不可分割的一部分。

- 资质要求

1.投标人必须具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（①独立法人投标须提供企业法人营业执照复印件；②分公司投标须同时提供：总公司出具的愿为其参与本项目投标的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，以及提供总公司、分公司的营业执照复印件，原件备查）。

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

5.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件；

6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（以上3至7条由供应商在承诺函中作出声明）

（七）授予合同的办法及合同的主要条款

详见《招标文件附件7》。

（八）投标文件格式及内容

1. 投标内容应包括：

要求正本一份，副本一份。提交的资料应加盖公章。

（1）投标人营业执照或事业单位法人证明书复印件（复印件加盖公章）；

（2）法定代表人证明书和法定代表人授权书（加盖公章）；

（3）招标响应书；

（4）招标报价表（加盖公章）；

（5）项目团队情况；

（6）相关业绩资料；

（7）项目服务方案；

（8）保密责任书；

（9）供应商基本情况表；

（10）招标文件要求提供的其它文件。

2. 投标文件的密封、标记和装订

（1）投标文件为一正一副，投标文件中的所有内容都应按A4篇幅装订成一册在封面上注明正、副本。将装订好的投标文件密封包装在一个外密封袋中，并在外密封袋上注明：

投标文件

项目名称：

投标人名称（盖章）：

（2）投标文件的所有内容应按A4篇幅装订成一册，装订应牢固不可拆卸。

（3）所有投标文件密封袋的封口处均应加盖投标人公章。

（4）对于因标书标识不清、装订不牢、密封不严等导致的不利后果由该投标人自负。

3. 投标文件的提交

投标人应根据相关规定，在投标截止时间前将投标文件密封送达指定地点。未及时送达指定地点及不符合密封、标记、签章、装订要求的投标文件将拒绝接收。投标文件提交后，供应商不得对报价文件进行修改，报价文件中应一次报出一个不可更改的最终报价。

截标时递交标书的投标人数量未达3家的，将按相关规定暂停开标和定标程序。如导致招标失败，采购人将不负担因此给投标人造成的损失。

（九）定标办法及原则

本项目定标采用一次票决法。

（十）废标条款

符合下列条件之一，即可定为废标：

1．报价文件无投标人盖章，无法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章的。

2．投标书未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3．投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

4．投标报价超出预算金额。

5．投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

（十一）流标情形

符合下列情形之一，本次招标流标，需重新招标。

1．符合招标文件规定并做出实质性响应的供应商不足三家。

2．采购的公正性受到影响。

3．投标报价均超过了采购预算。

4．采购任务取消。

（十二）其他与本次招标有关的规定

联系人：徐工， 电话： 0755-83780509

联系地址： 深圳市福田区振兴路一号住建科研楼N422

深圳市城市建设档案馆

2025年7月11日

# 招标文件附件1

招标文件响应声明书（模板）

致（招标人）：

（投标单位全称） 授权 （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（深圳市住房和建设局2025年局机房维护服务项目）招标活动并投标，为此：

- 我方已详细阅读了全部招标文件，包括修改文件（如有）及全部参考资料和附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。愿意接受招标文件中的各项要求。

- 我方提供招标文件要求的全部资料，并保证真实性、合法性。

- 若中标，我方将按照招标文件规定，履行合同责任和义务。

- 询价响应书自开标日起有效期为60个工作日。

- 我方与本招标文件响应有关的一切正式往来通讯请寄：

投标单位名称（公章）：

授权代表签字：

投标响应日期：    年   月    日

# 招标文件附件2

报价一览表（模板）

致（招标人）：

在研究了招标文件中所有内容后，我公司对 深圳市住房和建设局2025年局机房维护服务项目 响应报价如下：

| 序号 | 项 目 | 数量 | 响应单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市住房和建设局2025年局机房维护服务项目 | 1 |  |  | 一年服务费 |
| 合计总价： |  | ￥： 大写： |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字）：

投标单位名称（盖章）：

日期：     年     月     日

注：1、填写此表格时不得改变表格的形式。

2、响应单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

3、此表应经法定代表人或授权代表签名，并盖上公章。

# 招标文件附件3

法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

附：法定代表人性别：       年龄：    身份证号码：

营业执照号码：

有效日期：

签发日期：

单位：                             （盖章）

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件或凭证。

# 招标文件附件4

法定代表人授权委托书

本授权书由                        出具。                       系依照中华人民共和国法律成立的公司，注册地址为       ，邮政编码为       ，法定代表人为          。

本公司现授权      先生/女士(身份证号为                     )代表本公司就                                    签署投标文件，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

先生/女士的签字为：         。

被授权人应依法执行在本授权范围内的相关事宜。

本授权书于        年     月       日签字生效，特此声明。

法定代表人签署

公司公章

# 招标文件附件5

保密责任书

项目建设单位：深圳市城市建设档案馆

项目承建单位：

保密期限：永久

在参加该项目工作中，为了有效保护国家机密，做好涉密计算机信息系统维护的保密工作，本公司项目参加人员应保持高度的责任感和敬业精神，愿意承担如下保密义务和责任：

- 本公司有义务教育员工严格执行国家保密法律法规，健全保密管理制度，采取有效的管理措施，保证本公司员工不泄露国家秘密。

- 不利用工作之便在客户单位查阅国家秘密信息。

- 不使用任何涉密工程项目案例在非涉密单位进行演示或宣传。

- 任何涉密项目的工程方案和项目造价不对外泄露。

- 不利用项目的机会了解、泄露涉密单位的人员、机构编制等情况。

- 不泄露涉密单位的地址、电话、建筑布局等资料。

- 不泄露涉密单位的内部管理制度。

- 不泄露涉密单位的安全保密制度。

- 不泄露涉密单位的安全保卫情况。

- 发生泄密情况时应立即向客户单位和保密工作部门报告。

- 在工作中发生国家秘密泄露，必须积极协助保密工作部门查处

- 由于维护工作造成国家秘密泄露，愿意接受保密工作部门的处罚，赔偿损失和承担一切法律责任。

公司代表签名：

公章：

日期：

# 招标文件附件6

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）          填表日期：   年    日

| 采购人 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 |  | 身份证号码 | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 | 备注 |  |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要 影响的股东。 |  |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 招标文件附件7

合同编号 ：

信 息 技 术 合 同

技术名称 ： 深圳市住房和建设局2025年局机房维护服务项目

委托方（甲方）： 深圳市城市建设档案馆

受托方（乙方）：

签订地点：      深圳市

特别提示

1、本合同示范文本包括封面、合同正文、附件，其中封面、附件是合同的组成部分，与合同正文具有同等法律效力，附件经双方盖章方为有效；合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，作为本合同的组成部分。

2、关于封面的填写。封面显示的是合同的主要内容，如课题名称、双方当事人的名称、合同编号、签订地点等，供当事人在归档时甄别使用，其内容务必与合同正文内容一致。其中的签订地点可能关系到日后可能出现的争议解决的受理机关，因此一般情况下应以甲方所在行政区域为准。

3、关于正文部分当事人基本情况的填写。当事人基本情况主要是用当事人在履行合同时通讯和付款使用，因此所填内容务必确保能够切实使用。日后一旦发生争议，相关证据，如来往信函（包括电子邮件）、银行单据都以合同约定为准。

4、本合同示范文本内关于合同标的、价款支付、双方权利义务、违约责任、合同解除等方面的条款仅供当事人参考，当事人可根据项目需求、合同签订目的对具体条款进行增减变更

5、本合同示范文本中的“□”为可选择项目，选择该项目在“□”内划“√”，不选择的项目在“□”内划“×”。

6、当事人使用本合同示范文本中，凡是当事人约定无需填写的条款，在该条款填写的空白处划“/”表示或直接将无需填写的条款内容删除。

甲方（委托方）：   深圳市城市建设档案馆

住所地：   深圳市福田区振兴路1号住建科研楼

法定代表人：

合同联系人：

合同联系人电子邮箱：

通讯地址：

邮政编码：

电话：                         传真：

开户银行：

银行账号：

乙方（受托方）：

住所地：

法定代表人：

合同联系人：

合同联系人电子邮箱：

通讯地址：

邮政编码：

电话：                         传真：

开户银行：

银行账号：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规的规定，经双方平等自愿协商，签订本合同。双方均应诚实信用地遵守并履行以下条款：

第一条     合同标的基本情况

1.1信息技术名称   深圳市住房和建设局2025年局机房维护服务项目

1.2信息技术服务目标

1.3计算机技术服务方式

□ 计算机软件安装

□ 计算机软件升级

□ 信息系统开发

□ 信息系统维护

□ 其他

第二条     信息技术服务内容

□ 计算机软件安装

2.1安装软件名称

2.2安装软件使用起止时间

2.3安装软件服务内容：

（1）

（2）

（3）

……

2.4其他

□ 计算机软件升级

2.1升级软件名称

2.2升级软件服务内容：

（1）

（2）

（3）

……

2.3升级软件服务时间

□ 信息系统开发

2.1开发信息系统名称

2.2开发信息系统服务内容：

（1）

（2）

（3）

2.3开发信息系统权利归属

（1）因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属，按以下方式处理：

□（□甲/□乙/□双）方享有申请专利的权利。专利权取得后的使用和有关利益分配方式

□ 按技术秘密方式处理。有关使用和转让的权利归属及由此产生的利益按以下约定处理：

1）技术秘密的使用权

2）技术秘密的转让权

3）相关利益的分配办法

（2）双方对本合同有关的知识产权权利归属特别约定如下：

2.4乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三方。

2.5乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利，并享有取得有关荣誉证书和奖励的权利。

2.6乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归（□甲/□乙/□双）方所有。

2.7开发系统风险承担

（1）在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难,导致信息系统研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方承担风险损失约定为                                                        。

（2）开发信息系统的技术风险认定方式                                。

（3）一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在      个工作日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。

□ 信息系统维护

2.1维护系统名称

2.2系统维护内容：

（1）

（2）

（3）

……

2.3系统维护服务时间

□ 其他计算机技术服务方式

2.1

2.2

……

第三条    信息技术服务质量要求

3.1乙方提供的信息技术服务应符合国家、行业标准，符合双方约定目标与内容。

3.2信息技术服务质量要求

3.3信息技术服务技术标准

第四条    信息技术权利担保要求

4.1乙方应保证其提供甲方的信息技术服务，必须是任何第三方不能提出任何权利或要求的技术服务。

4.2乙方应当保证其交付给甲方的信息技术服务不侵犯任何第三人的合法权益。

4.3如发生第三人指控甲方实施的技术侵权的情形，乙方应当承担全部责任。

第五条    合同履行期限

5.1本合同履行期限为    月，及从    年  月  日至 □    年  月  日止 □甲乙双方的义务履行完毕之日止。

5.2本合同履行期限届满后，如甲乙双方认为需要继续延长履行期限，应重新签订书面合同。

第六条    合同价款

6.1本合同总价款为人民币（大写）                                     。

6.2本合同项下总价款计算方式为                                     。

6.3 本合同项下总价款已涵盖本合同项下乙方因履行本合同所产生的一切费用，甲方不再为本合同项下信息技术服务支付任何其他费用。在合同履行过程中，确有必要增加本合同项下服务费用的，经需甲乙双方协商一致，签订补充协议。

第七条   合同价款支付

7.1除双方重新达成协议外，本合同履行过程中的价款支付均通过本合同中指定的甲乙双方银行账号进行。

7.2本合同总价款分__  期付款：

首期：自双方签订合同之日起____个工作日内，根据乙方提出的付款申请，甲方支付乙方人民币                    ，小写¥            元（占合同总价款的  %，此笔款项为□定金 □预付款）。待合同履行完毕后，该笔款项抵作合同价款。

第2期：乙方提交_____，并通过本合同第   阶段的成果验收后__个工作日内，甲方支付乙方人民币               ，小写¥_____________元（合同总价款的   %）。

末期：乙方完成本合同规定的各项工作内容，按照本合同第五条规定提交全部成果并通过最终成果验收后__个工作日内，甲方支付乙方人民币                    ，小写¥            元（合同总价款的   %）。

第八条   信息技术服务成果交付及验收

8.1甲方负责对乙方提交的最终成果组织评审，乙方应予积极协助。

8.2对于已经提交成果验收的各阶段成果文件，乙方必须按照甲方提供的书面成果审查或审批意见进行修改和完善，并向甲方提供相应的书面报告说明成果修改的详细情况。未经甲方同意，乙方不得随意修改已经验收的成果文件。

8.3在合同履行过程中，必要时，甲乙双方可以协商调整项目最终成果。甲方如需乙方增加交付成果的数量，应由双方协商解决。

8.4最终成果验收合格的标志为：

深圳市城市建设档案馆审查批准

其它：                                                          。

第九条    保密条款

9.1甲乙双方应遵守国家的有关保密规定，妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密，并保护对方的知识产权。

9.2未经对方许可，任何一方均不得将对方的资料泄露给第三方。如发生以上情况，泄露方承担一切由此引起的后果，并支付对方合同总价款20%的违约金。

第十条     合同违约责任

10.1合同生效后，双方不得任意终止合同，否则赔偿对方合同总价款的20%作为违约金。

10.2甲方如在合同签订后因自身原因取消信息系统技术服务的，应向乙方支付本合同总价款的20%作为违约金。

10.3甲方未按照本合同约定的期限向乙方足额支付合同价款，每逾期1天，甲方应向乙方支付逾期支付价款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过本合同价款总额的20% 。

10.4乙方未按本合同约定履行义务的，应按照甲方要求承担继续履行、采取补救措施和赔偿损失等违约责任，并向甲方支付违约金：对于超过时限不履行义务的，乙方应自逾期之日起按照合同含税总金额的5‰乘以逾期天数向丙方支付违约金；对于其他违约情形的，乙方应就每一违约事件按照合同含税总金额的5％向丙方支付违约金。违约金不足以补偿丙方损失的，乙方还应赔偿丙方损失。违约行为对丙方项目工作造成重大不利影响的，丙方同时有权解除或部分解除合同。

10.5 乙方在提供产品或服务（包括但不限于运输、安装、测试、调试、集成、维护等）过程中，造成产品毁损的，乙方应根据甲方要求进行维修或更换产品，维修或更换的费用由乙方承担；无法维修或更换的，由乙方按照产品原价负责赔偿；若乙方产品或乙方在提供产品或服务（包括但不限于运输、安装、测试、调试、集成、维护等）过程中，造成甲方或其他人的人身、财产损害的，乙方应承担赔偿责任。

10.6未按约定交付期限向甲方□交付产品□安装调试服务□维护支持服务的，乙方应自逾期之日起按照合同含税总金额的5‰乘以逾期天数向甲方支付违约金；如果乙方逾期30日以上仍未交付产品或完成安装调试服务，甲方有权解除或部分解除合同，乙方应向甲方返还甲方已支付的全部价款，甲方因乙方逾期履行而遭受损失的，乙方还应赔偿损失。

第十一条    合同解除

11.1本合同履行过程中出现以下情形之一的，合同双方中任何一方可以书面通知对方解除合同：

□ 非归责于合同双方的原因，信息技术服务项目取消的；

□ 非归责于合同双方的原因，信息技术项目长期暂停，超过课题研究   工作日；

□ 其它情形：                                                        。

本合同履行期间，因上述情形造成合同终止的，甲方应按乙方已经完成的工作量向乙方支付费用，乙方同时应将已完成的阶段性成果移交甲方。

11.2 本合同履行过程中出现下列情形之一的，甲方有权解除合同：

（1）乙方未按照合同约定的成果提交时间及时向甲方交付成果，且不对甲方作出解释与回应的；

（2）乙方不按约定执行技术标准进行信息技术服务，且不按甲方要求进行更换的；

（3）乙方因自身原因不能按合同的各项要求履行合同，时间超过本合同约定的履行时间  1  月以上的；

（4）乙方合同履行完毕后按照约定验收后不合格的；

（5）乙方未经甲方同意，擅自将本合同与第三方合作，或将本合同标的全部或部分擅自转包给第三方，且未按甲方的要求终止与第三方合同的；

（6）乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行本合同的；

本合同履行期间，因上述情形造成合同终止的，乙方除应退还甲方已预付的所有款项外，还应支付合同总价款20%的违约金。

11.3 本合同履行过程中出现下列情形之一的，乙方有权解除合同：

（1）甲方不及时提供合同履行协助义务，延误时间超过30个工作日；

（2）甲方未按本合同约定，逾期支付合同价款超过30个工作日；

（3）甲方明确表示或者以自己的行为表明不履行本合同的；

本合同履行期间，因上述情形造成合同终止的，乙方未开始信息技术服务工作的，不退还甲方已付的预付款或定金；已开始信息技术服务工作的，甲方应根据乙方已完成的实际工作量，不足或等于一半时，按该阶段合同价款的一半支付；超过一半时，按该阶段合同价款的全部支付。

第十二条     不可抗力

12.1本合同在履约过程中，发生不可抗力时，合同受影响的一方应及时告知另一方，并同时发出书面通知。与此同时，合同受影响的一方应尽最大努力，设法将不可抗力造成的损失减少到最低程度。

12.2如不可抗力持续1个月后一方仍无法克服，则双方应立即商议应继续履行或终止合同。商议的结果应以书面文件作为本合同的不可分割一部分。

12.3在本合同履约过程中，未受不可抗力影响的本合同条款，双方应继续努力执行。

第十三条     合同终止

13.1 如未出现合同解除、不可抗力情形，本合同至履行期届满时终止。

13.2 本合同的终止不影响乙方提供的约定的期间内的后续义务。

第十四条     合同争议解决方式

本合同履行期间，双方发生的争议，由双方当事人协商解决。协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十五条     其他条款

15.1 本合同共    份附件，附件与本合同条款对双方具有同等效力。

15.2本合同经双方法人代表或其授权代表签字，并加盖单位印章后，立即生效。

15.3本合同一式____份，甲乙双方当事人各执____份。如合同履约过程中，合同需要修订文件、补充文件，或任何附件的，均须经双方法人代表或授权代表签字后生效，成为本合同不可分割的一部分。

委托方：

（甲方）（盖章）

法定代表人（签名）：

委托代理人（签名）：

_________年____月____日

受托方：

（乙方）（盖章）

法定代表人（签名）：

委托代理人（签名）：

_______年___  _月____

附件：

保密责任书

项目建设单位：深圳市城市建设档案馆

项目承建单位：

保密期限：永久

在参加该项目工作中，为了有效保护国家机密，做好涉密计算机信息系统维护的保密工作，本公司项目参加人员应保持高度的责任感和敬业精神，愿意承担如下保密义务和责任：

- 本公司有义务教育员工严格执行国家保密法律法规，健全保密管理制度，采取有效的管理措施，保证本公司员工不泄露国家秘密。

- 不利用工作之便在客户单位查阅国家秘密信息。

- 不使用任何涉密工程项目案例在非涉密单位进行演示或宣传。

- 任何涉密项目的工程方案和项目造价不对外泄露。

- 不利用项目的机会了解、泄露涉密单位的人员、机构编制等情况。

- 不泄露涉密单位的地址、电话、建筑布局等资料。

- 不泄露涉密单位的内部管理制度。

- 不泄露涉密单位的安全保密制度。

- 不泄露涉密单位的安全保卫情况。

- 发生泄密情况时应立即向客户单位和保密工作部门报告。

- 在工作中发生国家秘密泄露，必须积极协助保密工作部门查处

- 由于维护工作造成国家秘密泄露，愿意接受保密工作部门的处罚，赔偿损失和承担一切法律责任。

公司代表签名：

公章：

日期：