《深圳市住房和建设局2026年建设工程消防  产品检测服务项目》招标文件

根据相关规定，我局以公开招标方式进行《深圳市住房和建设局2026年建设工程消防产品检测服务项目》采购工作，请按以下要求于2026年4月23日（星期四）17:00前将报价文件密封送至深圳市福田区振华路8号设计大厦5楼506室。

一、招标项目一览表

| 序号 | 项 目 | 主要技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市住房和建设局2026年建设工程消防 产品检测服务项目 | 建设工程消防验收中消防产品检测工作 | 1项 |  |

- 与招标项目相关要求

（一）招标项目的服务清单

| 产品类别 | 执行标准 | 检验项目 | 收费 （元/件） |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防应急灯具 | GB17945-2024 | 标志 | 100 |
|  |  | 外观检查 |  |
|  |  | 基本功能试验 | 300 |
|  |  | 主要部件检查 | 1000 |
| 消防应急灯具 | GB17945-2024 | 充、放电试验（充电时间、最大连续过充电电流、放电终止电压） | 500 |
|  |  | 重复转换试验 | 300 |
|  |  | 电压波动试验 | 300 |
|  |  | 转换电压试验 | 300 |
|  |  | 绝缘电阻试验 | 300 |
|  |  | 耐压试验 | 200 |
| 消防水枪 | GB8181-2005 （2026年8月1日之前生产的产品） | 密封性能 | 62.9 |
|  |  | 耐水压强度 | 62.9 |
|  |  | 抗跌落性能 | 79.5 |
|  |  | 耐腐蚀性能（120h） | 2948.6 |
| 消防水枪 | GB8181-2025 （2026年8月1日及以后生产的产品） | 密封性能 | 62.9 |
|  |  | 耐水压性能 | 62.9 |
|  |  | 抗跌落性能 | 79.5 |
|  |  | 耐盐雾腐蚀性能（120h） | 2948.6 |
| 有衬里消防水带 | GB6246-2011 | 试验压力 | 508.1 |
|  |  | 最小爆破压力 | 294.7 |
|  |  | 附着强度 | 294.7 |
| 消防栓箱 | GB/T14561-2019 | 外观质量 | 73 |
|  |  | 外形尺寸和极限偏差 | 232.5 |
|  |  | 材料 | 232.5 |
|  |  | 箱门 | 45 |
|  |  | 消防水带安置 | 409 |
|  |  | 标志 | 100 |
| 手提式灭火器 | GB4351.1-2005（2025年1月1日之前生产） | 20℃喷射性能检查 | 412.9 |
|  |  | 灭火剂第一主要组分含量 | 800 |
|  |  | 筒体水压试验 | 58.1 |
|  |  | 筒体爆破试验 | 58.1 |
|  |  | 保险装置解脱力 | 424.4 |
|  |  | 灭火剂充装总量误差 |  |
|  | GB4351-2023 （2025年1月1日及以后生产） | 充装要求 | 295 |
|  |  | 20℃时喷射性能 | 412.9 |
|  |  | 干粉灭火器振撞后喷射性能 | 441.7 |
|  |  | 瓶体爆破性能 | 58.1 |
|  |  | 瓶体水压试验 | 58.1 |
|  |  | 保险装置 | 424.4 |
|  |  | 灭火剂第一主要组分含量 | 800 |
| 防火门 | GB12955-2008 | 甲级 耐火性能（A1.50、B1.50、C1.50） | 9500 |
|  |  | 乙级 耐火性能（A1.00、B1.00、C1.00） | 7000 |
|  |  | 丙级 耐火性能（A0.50、B0.50、C0.50） | 5000 |

（二）项目主要技术要求

1.针对深圳市所有建筑工程已进入施工现场、或正在使用的消防产品进行抽样检验，抽样时需供应商派1-2人配合采购人进行现场抽样、封样并将样品带回，运输消防产品的车辆由采购人自行配备。参与抽检的工作人员，必须严格执行保密纪律，严禁以任何名义和形式事先泄露被抽查产品及企业名单。

2.检测服务的工作依据：

（1）国家、广东省、深圳市有关工程建设及质量的法律、法规、政策、规定；

（2）国家及行业、广东省、深圳市有关工程建设的检（监）测技术标准、规范及规程；

（3）合同的有关约定；

（4）采购人、被抽样单位提供的与本项目相关的资料和其他建设程序性文件。

3.检测标准：

符合国家和地方现行的规范、标准。如国家、省、市有关行政主管部门对以上标准重新颁布或修正的，以重新颁布或修正的标准为准。

4.采购人、被抽样单位对检测结果提出异议时，乙方应无条件配合复检，由此产生的相关费用由责任方承担。

（三）测试周期

1.测试周期为抽样后的8-10个工作日。

2.供应商需提供检验报告及汇总材料（含抽查结果汇总表等）。

三、服务时间

本项目合同履行期限为一年。合同一年一签，本项目合同履行期限届满后，采购单位可根据中标供应商履约情况确定合同是否续签，但合同履行期限最长不得超过三十六个月。

四、投标报价

本项目总价不超过23万元，依据服务清单内容统一报折扣率，价格计算按照所报折扣率作为投标报价进行计算。例如：填写唯一的折扣率，如0.99。

五、响应招标单位的资质要求

1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法定代表人或其他组织（证明文件：须提供营业执照或法定代表人证书复印件加盖投标人公章）。

2.在招投标活动中，因串通投标被暂停投标资格期间或涉嫌串通投标正在接受主管部门调查的投标申请公司不被接受。

3.投标人必须提供近三年内（即至少从2023年1月开始起算，投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，需提供声明函。

4.本项目不接受联合体投标，不允许分包。

六、授予合同的办法及合同的主要条款

按照深圳市住房和建设局格式合同条款签署合同。

七、回标文件的格式及内容

要求正本一份，副本一份。提交的资料应加盖公章。

1.投标人营业执照或事业单位法定代表人证明书复印件等（复印件加盖公章）；

2.法定代表人证明书和法定代表人授权书（加盖公章）；

3.招标响应书；

4.资质证明文件；

5.投标报价表（加盖公章）；

6.项目团队情况；

7.相关业绩资料；

8.保密承诺；

9.投标人情况介绍；

10.供应商基本情况表；

11.招标文件要求提供的其它文件。

八、投标文件的密封、标记和装订

1.投标文件为一正一副，投标文件中的所有内容都应按A4篇幅装订成一册在封面上注明正、副本。将装订好的投标文件密封包装在一个外密封袋中，并在外密封袋上注明：

投标文件

项目名称：

投标人名称（盖章）：

2.投标文件的所有内容应按A4篇幅装订成一册，装订应牢固不可拆卸。

3.所有投标文件密封袋的封口处均应加盖投标人公章。

4.对于因标书标识不清、装订不牢、密封不严等导致的不利后果由该投标人自负。

九、投标文件的提交

投标人应根据相关规定，在投标截止时间前将投标文件密封送达指定地点。未及时送达指定地点及不符合密封、标记、签章、装订要求的投标文件将拒绝接收。报价文件提交后，招标单位不得对报价文件进行修改，报价文件中应一次报出一个不可更改的最终报价。

截标时若没有投标人投标，则采购部门可以按照招标信息中的价格，确定委托价格，直接委托具备相关资质条件的供应商；如果只有一名投标人，则按照该投标人的投标报价确定委托价格，经分管局领导签批后直接委托并公示。

十、评价办法及原则

评标采用定性评审法，定标采用直接票决法。评标因素详见下表：

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 20 |
|  | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 |  |  |  |
| 2 | 技术部分 |  |  | 30 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 质量保障 | 15 | 考察内容：对投标人质量保证能力稳定性进行综合考核。包括质量体系的建立、样品管理、抽检分离以及随机外派抽样人员制度等进行考核。 按照投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：内容编写贴近该产品实际抽查工作，要素完整，方案合理、可行，完全满足采购需求，得100%分；内容编写贴近该产品实际抽查工作，要素部分缺失，方案存在缺陷，部分满足招标文件要求，得60%分；内容编写偏离产品实际抽查工作、可行性不强得40%分数；未提供相关内容，不得分。 |
|  | 2 | 违约承诺 | 10 | 考察内容：违约承诺。 按照投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：承诺满足招标文件要求，保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。得100%分；承诺满足招标文件要求，保证措施合理但针对性一般，有具体的违约责任承诺，得60%分；承诺满足招标文件要求，保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺，得40%分；承诺不满足招标文件要求或未提供，不得分。 |
|  | 3 | 投标文件编制 | 5 | 考察内容：投标文件完整性是否符合招标文件要求，内容是否涵盖招标文件要求，证明材料是否齐全。 按照投标文件响应情况进行横向比较，分档评分分档评分：投标文件完整性符合招标文件要求，内容涵盖招标文件要求，证明材料齐全，得100%分；投标文件完整性基本符合招标文件要求，内容基本涵盖招标文件要求，证明材料基本齐全，得60%分；投标文件完整性比较符合招标文件要求，内容一般涵盖招标文件要求，证明材料比较齐全，得40%分；投标文件完整性不满足招标文件要求或未提供证明材料，不得分。 |
| 3 | 综合实力部分 |  |  | 50 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 投标人资质情况及通过相关认证情况 | 12 | 1、投标人具有省级（或以上）质量技术主管部门颁发的CMA资质认定证书并覆盖服务清单里所有类别产品所涉及检测项目的检测能力，得100%分。 2、投标人具有省级（或以上）质量技术主管部门颁发的CMA资质认定证书并覆盖服务清单里50%以上产品类别所涉及检测项目，但不能全覆盖所涉及产品检测项目的检测能力，得50%分。 要求提供有效的资质、认证证书及能力附表扫描件作为得分依据。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 2 | 拟安排的项目负责人（仅限1人）情况 | 7 | 考察项目负责人的职称或资质证书情况：具备教授级高级工程师证得100%分；具备高级工程师资格证得30%分，其余职称不得分。 要求提供项目负责人相关证书、社保证明及劳动合同扫描件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 3 | 拟安排的项目团队成员（项目负责人）除外情况 | 6 | 拟安排技术团队成员人员。根据团队成员配备情况（职称、学历等）进行评价，每具备1个高级工程师得20%分。最高不超过100%分。 要求提供项目团队成员相关证书、社保证明及劳动合同扫描件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 4 | 同类项目业绩情况 | 15 | 投标人近三年（2023年1月1日至本项目开标之日，以合同签订时间为准）内承担同类项目业绩情况（同类项目指各类行政机关下发的消防产品监督抽查检测项目。任务数15个（含）以上得15分；10个≤任务数＜15个，得10分；5个≤任务数＜10个，得5分，其余情况不得分。 要求提供合同或委托书作为得分参考。 |
|  | 5 | 市财政委员会诚信管理情况 | 6 | 根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则〉的通知》（深财购[2017]42号）的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。 |
|  | 6 | 市政府采购中心履约评价情况 | 4 | 近三年（以投标截止日期为准）在市政府采购中心有履约评价为差的记录，本项不得分，否则，得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评委会提供相关信息。 |

十一、废标条款

符合下列条件之一，即可定为废标：
　　1.报价文件无投标人盖章，无法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章的。
　　2.投标书未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。
　　3.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。
　　4.投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

十二、流标情形

符合下列情形之一，本次招标流标，需要重新招标

1.采购的公正性受到影响。

2.投标报价均超过了采购预算。

3.采购任务取消。

十三、其它与本次招标有关的规定

无。

联 系 人：   周泽权       电话：   83788549

联系地址： 深圳市福田区振华路8号设计大厦5楼会议室

深圳市住房和建设局

2026年4月16日

附件1

招标文件响应声明书（模板）

致（招标人）：

（投标单位全称） 授权 （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（      项目）招标活动并投标，为此：

- 我方已详细阅读了全部招标文件，包括修改文件（如有）及全部参考资料和附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。愿意接受招标文件中的各项要求。

- 我方提供招标文件要求的全部资料，并保证真实性、合法性。

- 若中标，我方将按照招标文件规定，履行合同责任和义务。

- 询价响应书自开标日起有效期为60个工作日。

- 我方与本招标文件响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

投标单位名称（公章）：

授权代表签字：

投标响应日期：     年   月   日

附件2

项目报价表

致（招标人）：

在研究了招标文件中所有内容后，我公司对         招标项目响应报价如下：

（一）项目报价表

| 序号 | 产品类别 | 检验项目 | 折扣率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：     年     月     日

附件3

资格证明文件

资格证明文件详见《询价响应供应商的资质要求》。

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法定代表人或其他组织（证明文件：须提供营业执照或法定代表人证书复印件加盖投标人公章）。

2、在招投标活动中因串通投标被暂停投标资格期间或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标申请公司不被接受。

3、投标人必须提供近三年内（即至少从2022年1月开始起算，投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，需提供声明函。

4、本项目不接受联合体投标，不允许分包。

5、投标人认为有必要提供的其他证明文件。

投标人代表签名：

日期：       年   月   日

附件4

承诺函

致：深圳市住房和建设局

我公司承诺：

1.对本招标项目所提供的货物、工程或服务未侵犯知识产权。我公司已清楚，提供虚假承诺或者被有关单位确认为侵犯知识产权的，三年内不得参加政府采购活动。

2.在本项目投标过程中不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不恶意质疑投诉。

3.在政府采购最近三年内无因经营中违法违规的记录，无骗取中标、严重违约及重大安全及质量问题之一

4.在本项目招标过程中，评标委员会若对投标人进行现场勘查或实地考察或检验有关证明材料的原件，我公司将随时做好接受检查的准备。

5.本项目由我公司独立投标，并承诺在中标后独立完成，不转包、不分包，否则按政府采购相关规定处理。

投标人名称：               （公章）

投标人代表签名：

日期：       年     月     日

附件5

法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

附：法定代表人性别：       年龄：    身份证号码：

营业执照号码：

主营：

兼营：

有效日期：

签发日期：

单位：                             （盖章）

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件或凭证。

附件6

法定代表人授权委托书

本授权书由         出具。         系依照中华人民共和国法律成立的公司，注册地址为       ，邮政编码为       ，法定代表人为          。

本公司现授权      先生/女士(身份证号为          )代表本公司就         签署投标文件，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

先生/女士的签字为：         。

被授权人应依法执行在本授权范围内的相关事宜。

本授权书于        年     月       日签字生效，特此声明。

法定代表人签署

公司公章

附件7

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

合同编号：

服 务 采 购 合 同

项目名称 ：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

本合同共 9 页（含封面）

特别提示

一、本合同示范文本包括封面、合同正文、附件，其中封面、附件是合同的组成部分，与合同正文具有同等法律效力；合同未尽事项，可由当事人附页另行约定，作为本合同的组成部分。

二、关于封面的填写。封面显示的是项目名称、双方当事人的名称、合同编号等，供当事人在归档时甄别使用，其内容请与合同正文内容保持一致。

三、关于正文部分当事人基本情况的填写。当事人基本情况主要是供当事人在履行合同时通讯和付款使用，因此所填内容请确保信息准确。

四、本合同示范文本内关于合同标的、价款支付、双方权利义务、违约责任、合同解除等方面的条款仅供当事人参考，当事人可根据项目需求、合同签订目的等，对具体条款进行增减或变更。

五、本合同示范文本中的“□”为可选择项目，选择该项目的，请在“□”内划“√”，不选择的请在“□”内划“×”。未划“√”或“×”视为不选择。

六、当事人使用本合同示范文本时，凡是当事人约定无需填写的条款，请在该条款填写的空白处划“/”表示，或者直接将无需填写的条款内容进行删除。

甲方（委托方）：

住所地：

法定代表人：

合同联系人：

电子邮箱：

通讯地址：

邮政编码：

电话：                            传真：

乙方（受托方）：

住所地：

法定代表人：

合同联系人：

电子邮箱：

通讯地址：

邮政编码：

电话：                           传真：

按照《中华人民共和国民法典》和《深圳经济特区政府采购条例》及其他有关法律、法规、规章和合同格式范本，并结合深圳市有关规定及本项目的具体情况，深圳市住房和建设局（以下简称“甲方”）和

（以下简称“乙方”），双方本着平等自愿、公平诚信的原则友好协商，就甲方委托乙方承担          ，签订本合同，达成以下合同条款：

第一条  项目基本情况

1.1 项目名称：                                                      。

1.2 项目委托方式为

（1）直接委托  （2）单一来源  （3）竞争性谈判

（4）公开招标  （5）其它

1.3 项目检测范围：

本项目服务检测范围：经消防设计审查合格未消防验收且消防产品已进场待验收的建设工程。

第二条  合同履行期限

2.1本合同自合同生效之日起至  2026年12月止

甲乙双方约定义务履行完毕之日止。

2.2若本合同履行期限届满，甲乙双方认为需要继续延长履行期限，应在合同履行期限届满前，签订补充协议。

第三条  项目相关要求

3.1 服务要求

3.1.1 乙方保证全部按照本合同规定向甲方提供检测服务，检测服务包含：乙方在甲方指定的地点交接并运输样品、在乙方实验室按国家标准要求进行检测、出具检验报告、将检验报告寄至甲方指定的地点，乙方承诺不向第三方透露报告信息。

3.1.2 乙方出具的检验报告应当格式规范、内容齐全、结论明确，并对其出具的检验报告的真实性、准确性、合法性负责，禁止伪造检验报告、出具虚假数据和结果。

3.2 送检样品的要求。

3.2.1 送检样品须为同一型号规格，同一批次的产品，送检数量应满足下表规定：

| 序号 | 产品名称 | 样品数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防应急灯具 | 3个 |
| 2 | 消防水枪 | 3个 |
| 3 | 有衬里消防水带 | 1卷 |
| 4 | 消防栓箱 | 1个 |
| 5 | 手提式灭火器 | 5具 |
| 6 | 防火门 | 1樘 |

3.2.2 被抽查样品应贴封条和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

3.2.3 样品由甲方抽样人员抽样封样后，由甲方选择以下两种方式的其中一种送至乙方：

①甲方在抽样现场与乙方交接样品，乙方负责运输；

②甲方直接送至乙方。

乙方接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测样品加贴相应标识后入库；乙方接收样品后，必须采取相应措施防止样品毁损、灭失、被替换或被更改等。

3.3 工期要求

甲方应至少提早一个工作日通知乙方交接样品的具体时间、地点，为乙方提供交接和运输必要的方便；乙方应在十个工作日内完成对甲方提供样品的检测工作并出具检验报告，由于不可抗力原因导致试验无法进行，乙方应第一时间通知甲方。

第四条  合同价款

4.1 合同价款总计为大写：           ，小写         元。

4.2 以实际发生的样品检测批次和本合同约定的单价作为依据进行结算。结算总价=结算单价*实际抽检数量。除双方同意对合同进行变更或修改外，在合同执行期间合同单价固定不变。

4.3 本合同约定的单价为乙方中标价格，即招标文件中报价清单的单价×折扣率%，具体按下表执行：

| 产品类别 | 执行标准 | 检验项目 | 招标文件中报价清单的单价(元) | 约定单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防应急灯具 | GB17945-2010 GB17945-2024 （2025年5月1日及以后生产执行新标准） | 标志 | 100 |  |
|  |  | 外观检查 |  |  |
|  |  | 基本功能试验 | 300 |  |
|  |  | 主要部件检查 | 1000 |  |
|  |  | 充、放电试验(充电时间、最大连续过充电电流、放电终止电压) | 500 |  |
|  |  | 重复转换试验 | 300 |  |
|  |  | 电压波动试验 | 300 |  |
|  |  | 转换电压试验 | 300 |  |
|  |  | 绝缘电阻试验 | 300 |  |
|  |  | 耐压试验 | 200 |  |
| 消防水枪 | GB8181-2005 （2026年8月1日之前生产的产品） | 密封性能 | 62.9 |  |
|  |  | 耐水压强度 | 62.9 |  |
|  |  | 抗跌落性能 | 79.5 |  |
|  |  | 耐腐蚀性能（120h） | 2948.6 |  |
| 消防水枪 | GB8181-2025 （2026年8月1日及以后生产的产品） | 密封性能 | 62.9 |  |
|  |  | 耐水压性能 | 62.9 |  |
|  |  | 抗跌落性能 | 79.5 |  |
|  |  | 耐盐雾腐蚀性能（120h） | 2948.6 |  |
| 有衬里消防水带 | GB6246-2011 | 试验压力 | 508.1 |  |
|  |  | 最小爆破压力 | 294.7 |  |
|  |  | 附着强度 | 294.7 |  |
| 消防栓箱 | GB/T14561-2019 | 外观质量 | 73 |  |
|  |  | 外形尺寸和极限偏差 | 232.5 |  |
|  |  | 材料 | 232.5 |  |
|  |  | 箱门 | 45 |  |
|  |  | 消防水带安置 | 409 |  |
|  |  | 标志 | 100 |  |
| 手提式灭火器 | GB4351.1-2005 （2025年1月1日之前生产） | 20℃喷射性能检查 | 412.9 |  |
|  |  | 灭火剂第一主要组分含量 | 800 |  |
|  |  | 筒体水压试验 | 58.1 |  |
|  |  | 筒体爆破试验 | 58.1 |  |
|  |  | 保险装置解脱力 | 424.4 |  |
|  |  | 灭火剂充装总量误差 |  |  |
|  | GB4351-2023 （2025年1月1日及以后生产） | 充装要求 | 295 |  |
|  |  | 20℃时喷射性能 | 412.9 |  |
|  |  | 干粉灭火器振撞后喷射性能 | 441.7 |  |
|  |  | 瓶体爆破性能 | 58.1 |  |
|  |  | 瓶体水压试验 | 58.1 |  |
|  |  | 保险装置 | 424.4 |  |
|  |  | 灭火剂第一主要组分含量 | 800 |  |
| 防火门 | GB12955-2008 | 甲级 耐火性能（A1.50、B1.50、C1.50） | 9500 |  |
|  |  | 乙级 耐火性能（A1.00、B1.00、C1.00） | 7000 |  |
|  |  | 丙级 耐火性能（A0.50、B0.50、C0.50） | 5000 |  |

如被检产品明示执行标准版本已被新版本替换，则以产品明示生产日期为准判定检测用标准版本：生产日期在新版本标准生效日期之前，按旧版本标准进行检测，生产日期在新版本生效日期之后，则按新版本标准进行检测。

4.4 该合同价款包括完成本合同约定的服务事项全部费用，甲方不再为本合同项下服务支付任何其他费用。

第五条  合同价款支付

5.1 除双方重新达成协议外，本合同履行过程中的价款支付均通过本合同中乙方指定的银行账号进行。

5.2本合同采取以下第 种付款方式进行付款：

付款方式一：分期付款方式。

本合同项目按 期支付检测服务费用，每期按阶段工作量核定并支付乙方当期检测服务费。

付款方式二：一次性付款方式。

乙方完成本合同约定的全部服务，通过甲方最终验收后 个工作日内，甲方一次性向乙方支付全部合同价款大写：         ，小写￥         元。

5.3 乙方的收款银行账户信息如下：

开户名：

开户行：

开户账户：

5.4 本合同以人民币进行结算。

第六条  当事人的权利和义务

6.1甲方的权利和义务

（1）甲方有权以合理方式检查、督促乙方开展本合同约定服务。

- （2）甲方可指派专人负责与乙方联系，以及接受乙方就本项目的咨询；甲方变更联系人，应及时告知乙方。

（3）甲方有权要求乙方按照合同约定内容交付项目成果。

（4）甲方应及时配合乙方，为乙方在服务项目研究过程中与相关部门的沟通提供必要支持。

（5）甲方应按本合同第五条规定的时间足额向乙方支付各阶段合同价款。

6.2乙方的权利和义务

（1）乙方应于合同生效之日起开始本合同项下的服务工作。

（2）乙方应接受甲方合理的检查、督促，并在甲方的组织下，及时向甲方报告各阶段的工作进展，接受甲方审查。

（3）乙方应按有关法律法规、技术规范，以及本合同约定的工作内容、技术标准、工作进度和成果要求进行工作，并按本合同第三条约定的工作进度向甲方交付成果。乙方应对其提交的成果质量负责。

（4）未经甲方同意，乙方不得将委托项目分包给第三方。

（5）未经甲方同意，乙方不得将委托项目与第三方合作。

（6）若乙方当事人信息（如联系地址、联系方式、联系人、银行账号等）发生变更，乙方需以书面方式及时通知甲方。

第七条 合同违约责任

7.1 甲方违约责任

（1）确因工作实际需要，甲方变更委托项目内容、规模、条件，应于确定修改之日起_个工作日内书面告知乙方。

（2）甲方无正当理由，延迟支付合同价款超过15个工作日的，乙方有权要求甲方支付该阶段合同价款每日_‰的逾期违约金，逾期违约金总额不超过合同总价款的5%。因乙方原因或政府内部工作或财政拨付导致甲方迟延付款的，不视为甲方违约，乙方应当继续履行义务。

7.2 乙方违约责任

（1）本合同签订后，如乙方擅自终止或解除合同的，乙方应退还甲方已支付的服务费用，对甲方工作造成损害的，乙方应承担赔偿责任。

（2）乙方未按照本合同约定为甲方提供检测服务的，乙方需按甲方要求采取及时有效的补救措施，并支付合同总价款_10_%的违约金。违约金不足以弥补损失的，乙方应赔偿因此给甲方带来的实际损失。

（3）乙方出具的检验报告不符合合同约定，或者出具虚假报告的，应承担因此产生的一切后果，并赔偿甲方合同总价款 20 %的违约金。

- 第八条  合同解除

8.1本合同履行过程中出现以下情形之一的，合同双方中任何一方可以书面通知对方解除合同：

□ 非归责于合同双方的原因，项目取消的；

□ 非归责于合同双方的原因，项目长期暂停，超过合同履行期限 工作日；

□ 其它情形：                                                        。

本合同履行期间，因上述情形造成合同终止的，甲方按乙方已经完成的工作量核算相应的费用，并向乙方支付，乙方同时应将已完成的阶段性成果移交甲方。

8.2本合同履行过程中出现下列情形之一的，甲方有权解除合同：

（1）乙方未能按合同约定的日期(含协商延缓的日期)提交成果，延误时间超过_个工作日；

（2）乙方提供的服务不符合合同约定的要求和质量的，且乙方未按甲方要求采取及时有效的补救措施的；

（3）乙方虽如期提交中间成果和最终成果，但连续_次未能通过甲方验收的；

（4）乙方未经甲方书面同意，擅自将本合同项目与第三方合作，或将本合同标的的全部或部分擅自转包给第三方，且未按甲方的要求终止与第三方的合同的；

（5）乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行本合同的；

□ 其它情形：                                                        。

本合同履行期间，因上述情形造成合同终止的，甲方不再支付剩余合同价款，乙方应向甲方支付合同总价款 %的违约金，同时应将已完成的阶段成果移交给甲方，并退还甲方有关资料。

8.3本合同履行过程中出现下列情形之一的，乙方有权解除合同：

（1）甲方无正当理由，逾期支付合同价款超过 个工作日；

（2）甲方明确表示或者以自己的行为表明不履行本合同的；

□ 其它情形：                                                        。

本合同履行期间，因上述情形造成合同终止的，乙方未开始项目工作的，退还甲方已支付的款项；已开始项目工作且阶段性成果与已支付款项相匹配的，不再退还甲方已支付的合同价款；经甲方核实，甲方已支付款项超过乙方阶段性成果对应的费用，乙方应退还甲方超额支付的费用。乙方应将已完成的阶段成果移交给甲方，并退还甲方有关资料。

- 第九条    不可抗力

9.1本合同在履约过程中，发生不可抗力时，合同受影响的一方应及时告知另一方，并同时发出书面通知。与此同时，合同受影响的一方应尽最大努力，设法将不可抗力造成的损失减少到最低程度。

如不可抗力持续_个月后一方仍无法克服，则双方应立即商议应继续履行或终止合同。商议的结果，应以书面文件作为本合同的不可分割一部分。

在本合同履约过程中，未受不可抗力影响的本合同条款，双方应继续努力执行。

9.2如合同因不可抗力或其它原因须提前终止的，提出终止的一方须在_天前以书面形式，向另一方提出提前终止要求。合同须提前终止的，双方须签署提前终止协议，规定终止日期。

- 第十条   合同争议的解决方式

本合同履行期间，双方发生的争议，由双方当事人协商解决。协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

- 第十一条    其他条款

11.1 本合同共 份附件，附件与本合同条款对双方具有同等效力。

11.2本合同经双方法定代表人或其授权代表签字，并加盖单位印章后，立即生效。

11.3本合同一式_份，甲乙双方当事人各执_份。如合同履约过程中，因工作需要签订补充协议以变更或增减本合同约定的，补充协议均须经双方法定代表人或授权代表签字和单位盖章后生效，成为本合同不可分割的一部分。

（以下无正文内容）

委托方：                             受托方：

（甲方）（盖章）                            （乙方）（盖章）

法定代表人（签名）：                  法定代表人（签名）：

委托代理人（签名）：                  委托代理人（签名）：

____年_月_日                          ___年_月_日