深圳市住房和建设局关于公布《深圳地铁车辆段上盖建筑结构设计标准（征求意见稿）》

意见征集采纳情况的反馈

各有关单位和个人：

2022年1月14日至2月18日,深圳市住房和建设局通过门户网站对《深圳地铁车辆段上盖建筑结构设计标准（征求意见稿）》进行了公开征求意见,现将收集采纳市民群众意见和建议情况公告如下:

一、收集意见和建议情况

公开征求意见通知公布在深圳市住房和建设局门户网站,市民群众可以通过网站直接反馈意见和建议,此次共收到3份反馈意见,共6条有效意见。

二、部分采纳情况（详见附件）

感谢市民群众的积极参与并提出宝贵意见。

附件：《深圳地铁车辆段上盖建筑结构设计标准（征求意见稿）》征求意见及处理情况统计表（部分）

深圳市住房和建设局

2022年3月10日

附件：

《深圳地铁车辆段上盖建筑结构设计标准（征求意见稿）》征求意见

及处理情况统计表（部分）

| 序号 | 条文 | 修改意见 | 处理情况 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1.3 | 车辆基地 “地铁系统的车辆停修和后勤保障基地，通常包括车辆段（停车场）、综合维修中心、物资总库、培训中心等部分，”基地一般指“上盖”以下的功能，“培训中心”为学习场所，一般设置在“盖上”，故建议取消“培训中心”字眼。 | 解释说明 | 此处仅解释“车辆基地”所包含的相关设施或场所。 |
| 2 | 2.1.6 | 盖板 top cover plan 通常指车辆基地与其上部其他功能场所之间的分隔楼板，区别于白地（与车辆基地上部空间同时出让的周边其它土地），是车辆基地上方建造的、承载上盖建筑的分界面。---定义不明确，建议改为“通常指车辆基地与其上盖建筑之间的分隔楼板，区别于白地（与车辆基地上部空间同时出让的周边其它土地），可视为上盖建筑的地下室底板。” | 部分采纳 |  |
| 3 | 3.0.1 | 车辆基地与上盖建筑宜统一规划，优先采用一体化设计。分期开发时，车辆基地布置宜为上盖建筑功能布局提供灵活性；上盖建筑布局宜为车辆基地空间提供自然采光和自然通风的条件；上盖建筑结构设计时，应对盖下结构的承载力和变形能力进行复核，保证盖下及整体结构安全。----建议改为“3.0.1车辆基地建设与上盖开发宜统一规划与功能策划，优先采用一体化设计。上盖开发主体不一致或分期开发时，车辆基地设计院应提供已策划的上盖概念方案，车辆基地布置宜为上盖建筑功能布局提供灵活性；上盖建筑布局宜为车辆基地空间提供自然采光和自然通风的条件；上盖建筑设计院进行结构设计时，应由盖下车辆基地设计院复核并确认结构的承载力和变形能力，保证盖下及整体结构安全。” | 解释说明 | 1、“规划”包含“功能策划” 2、盖板土地确权是一个复杂的过程，分期开发已可确定开发主体不一致。 3、车辆基地设计与上盖设计分属工业建筑与民用建筑，车辆基地设计院不可能，也没有能力策划上盖概念方案。 4、车辆基地设计院对车辆基地使用安全负责，上盖设计院对结构整体安全负责，指定车辆基地设计院复核承载力容易造成权责不清。 |
| 4 | 3.0.1 3.0.2 | 出现了“上盖建筑”与“上盖空间”，“上盖建筑开发”与“物业开发”等不同用词，意思是否一致？要否解释？ | 部分采纳 |  |
| 5 | 4.2.6 4.2.7 | 当车辆基地楼层既是薄弱层又是软弱层时...----“车辆基地楼层”是否指“盖板”？车辆基地建筑不应包含在“上盖建筑”的内容。 | 解释说明 | 车辆基地与上盖建筑虽然是分期开发，但完成后是一个整体建筑，设计需按整体分析，盖板只是整体建筑的一层楼板，而“楼层”是建筑整层空间。 |
| 6 | 4.2.9 | 车辆基地盖板的厚度不宜小于200mm。考虑盖板商业业态与防火，建议按地下室底板的设计厚度，改厚度“300mm”。 | 解释说明 | 楼板厚度控制为“200”是基于结构受力和防火而定的最小厚度，设计时，工程师可根据实际情况选择板厚度。 |