## Sheet1
《深圳市既有住宅加装电梯工程技术导则（试行）（征求意见稿）》意见采纳情况反馈表
本次面向社会征求意见，共反馈有效意见5条，经认真研究，采纳3条、部分采纳1条、解释说明1条。
序号 | 具体意见 | 采纳情况 | 回复及说明
1 | 建议明确基础桩基相关规定。 | 解释说明 | 本导则第5.3.9条、第5.3.10条及条文对基础设计进行了规定，第5.3.11条、第7.0.4条也对于避免沉降措施进行了规定。
2 | 建议拆除门洞时候，聘请第三方专业咨询单位评估安全风险 | 采纳 | 施工阶段拆除要求第6.1.7条有相应规定。增加“当拆除对既有建筑结构构件严重损坏时，应委托有相应资质的检测机构进行检测鉴定及安全性评估，必要时采取可靠的措施补强加固。”
3 | 建议增加不落地电梯相关规定，电梯设备建议增加对重安全钳。 | 采纳 | 关于不落地电梯，已根据现行国家标准《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》GB 7588.1的相关规定制定第5.2.21条：“5.2.21 电梯井道应采用落地井道，如因条件限制，需采用不落地电梯井道时，不落地电梯应选用额定载重量不大于630kg的电梯，并采用钢结构井道。 不落地电梯电梯井道不应设在首层人员公共出入口上方，不宜设置在有人到达的上方，如不得不设置在有人到达的上方，井道底坑的底面至少应按5000N/㎡载荷设计，且对重(或平衡重）上装设安全钳。 电梯井道还应满足现行国家标准《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》GB 7588.1的相关规定。”
4 | 建议电梯井道采用玻璃内嵌模式安装和铝扣板安装模式。 | 部分采纳 | 本导则“5.2.17”已对电梯外围护结构提出规定，第“5.2.18”条条文说明已表述 “电梯井道外围护结构可采用铝单板（含防火隔热层）”。
5 | 建议不要有收缩缝的要求。 | 采纳 | 既有住宅加装电梯新建区域尺寸较小，一般无需采用收缩缝，本导则也未单独列出收缩缝的要求。