附件：

《装饰工程消耗量标准（征求意见稿）》《安装工程消耗量标准（征求意见稿）》

公开征求意见采纳情况汇总表

# 本次征求意见截至2024年9月30日，共收到5条有效意见。其中：采纳4条，解释1条。

| 序号 | 意见 | 采纳情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《安装工程消耗量标准（征求意见稿）》第二册 电器设备安装工程：建议电气设备安装工程第十章明确定额是否皆按一个系统一侧配一台断路器考虑。若两侧皆有断路器时，则按两个系统计算。 | 采纳 |  |
| 2 | 《安装工程消耗量标准（征求意见稿）》第八册 给排水、燃气工程第460页：8.3.3抗震支架：3.1参考综合单价存在偏差，建议调查市场调整单价；3.2门型抗震支吊架安装只设一个子目不合理，建议按门型宽度增设子目。 | 采纳 |  |
| 3 | 《安装工程消耗量标准（征求意见稿）》第十册 自动化控制仪表安装工程：第3页总说明0.1.10、第5页册说明0.3.5的2：4.1总说明中能计取“高层增加费、地下室增加费”未包含该册，而册说明“高层增加费、地下室增加费、脚手架搭拆费分别执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程及配套工程》相应子目”，存在歧义，建议修改。 | 采纳 |  |
| 4 | 《装饰工程消耗量标准（征求意见稿）》63页：020002-11水泥石粉渣垫层建议明确水泥掺量。 | 采纳 |  |
| 5 | 《装饰工程消耗量标准（征求意见稿）》：建议增加金刚砂地面定额。 | 解释 | 《装饰工程消耗量标准（征求意见稿）》中第70页已有金刚砂耐磨楼地面（子目编号020002-31）。 |