## Sheet1
《建筑物绿色拆除技术标准(征求意见稿) 》公开征求意见采纳情况汇总表
序号 | 章条编号 | 修改意见/建议 | 修改理由 | 是否采纳 | 修改说明
1 | / | 标准里面第8页“深人”改为“深入” |  | 采纳 | 已在文本中修改
2 | 第8.2.1 | 第8.2.1条金属材料废弃物通过简单处理直接用于新工程建设的做法安全性存疑。因为金属材料在使用期间的氧化或在拆除过程中的疲劳破坏可能无法直接通过外观辨别，建议通过同批抽样检测合格后才能进行新建工程使用 |  | 采纳 | 在文本中增加“抽样检测判断符合要求的金属材料用于新工程建设中
3 | 第8.4.5条 | 第8.4.5条中的JG/T 5079.2-1996该规范现已废止，建议改为JB/T 13712 |  | 采纳 | 已在条文本中修改
4 | 图6.1.3、6.1.4条、6.3.17条 | 图6.1.3、6.1.4条、6.3.17条等条款中的“墙体”建议加注为“非承重墙体” |  | 采纳 | 已在条文本中修改
5 | / | 建议增加承重墙、钢结构的拆除注意事项。 |  | 采纳 | 已在文本中增加该条文
6 | 1.0.6 | 1.0.6中“尚应符合”建议改为“还应符合”； |  | 采纳 | 该条文议案专家意见修改
7 | 4.1.2、6.3.19和6.3.20 | 条款中各分项最后标点分号改为句号，如4.1.2、6.3.19和6.3.20等等； |  | 采纳 | 已在文本中修改
8 | / | 条文说明下的各单项标点应为句号。 |  | 采纳 | 已在文本中修改
9 | 9.1.4 | 9.1.4中温室气体种类增加三氟化氮（NF3）：《多哈修正案》将三氟化氮（NF3）纳入管控范围，使受管控的温室气体达到7种。我国现行国标《工业企业温室气体排放核算和报告通则 GB/T 32150-2015》规定，需要控制的温室气体有7种，比《IPCC国家温室气体清单指南（2006年）》的规定多了三氟化氮(NF3)。三氟化氮主要用于在平板显示、集成电路和光伏太阳能的生产过程中。 |  | 采纳 | 该条文已增加三氟化氮（NF3）
10 | 2.0.3 | 2.0.3反向建造工序拆除 Selection demolition 英文释义有误，建议修改。 |  | 采纳 | 该条纹已按专家意见修改
11 | 3.0.4 | 3.0.4 第1条，应为“施工人员进入拆除区域”？“人”字改成“入”。 |  | 采纳 | 已修改
12 | 4.1.2 | 4.1.2 第6 2）设备、料具的进、退场的口期及作业计划；“口期”改为“日期”。 |  | 采纳 | 已修改
13 | 5.3.1 | 5.3.1 绿色拆除作业应严格执行基于反向建造的反向建造工序拆除工序，表述赘述，建议简化，“反向建造工序”在名词释义中已做解释，文中可直接使用。 |  | 采纳 | 已修改
14 | / | 关于章节调整的建议，第6.1节应放在第5.3节之前，因5.3.1条涉及“反向建造拆除工序”，或者，第6章在第5章之前。 |  | 采纳 | 6.1节已移到5.3之前
15 | 5.2.5 | 第5.2.5第四条建议（应对建筑物进行喷淋，但喷洒后的水不应污染环境） |  | 采纳 | 已增加相关内容
16 | 5.3.6 | 第5.3.6第11条建议（当遇到风力大于5级（含5级）、雨雪、大雾等恶劣天气、或重度污染天气时，易发生安全生产事故，应立即停止拆除作业。） |  | 采纳 | 已在文本中做修改
17 | 3.0.15 | 3.0.15条：建议将“施工企业、工地”改为“施工企业、项目部”。 |  | 采纳 | 已在文本中修改
18 | 5.2.1 | 5.2.1条：围挡高度要求与3.0.7条要求矛盾，建议统一。 |  | 采纳 | 文本中已统一
19 | 4.1. | 4.1.按照工程建设惯例和住建部号文，危险性较大方案应由 项目部编制，企业技术负责人审批。企业技术部门组织编制可实施性不强。 |  | 采纳 | 文本已改为”由项目部编制