附件

《公共建筑能耗能效标准》（征求意见稿）

公开征求意见采纳情况汇总表

本次征求意见截至12月19日，共收到3条有效意见。其中，采纳3条。

| 序号 | 条文编号 | 建议修改内容 | 采纳情况 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0.2 | 适用建筑类型，建议与4.2章节各类建筑能耗指标命名保持一致，如“医疗卫生建筑”“文化娱乐类建筑”，表述规范。 | 采纳 | 已将1.0.2条建筑类型与后续章节命名调整一致。 |
| 2 | 2.0.1 | 条文术语为“公共建筑能耗”，1.0.1条和3.0.2条中均出现“公共建筑运行能耗”表达,建议统一术语表达。 | 采纳 | 已将1.0.1条和3.0.2条修改与术语一致。 |
| 3 | 附录A | 附录A的数据应有出处，建议增加条文解释。 | 采纳 | 已在条文说明中补充，数据来源参考《综合能耗计算通则》GB/T 2589 |