附件

《深圳市建筑废弃物综合利用厂安全风险评估技术指引（征求意见稿）》征集意见及采纳情况

| 序号 | 主要意见 | 采纳情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.1 物料堆场评估单元的“风险控制”中建议增加“定期对堆料防护围挡或堆料挡墙进行检测鉴定，确保其安全”。 | 采纳 | 已按意见进行修改。 |
| 2 | 6.2.2 传输设备、6.3.4 传输设备的“风险控制”中建议将“（4）制定传输带安全操作规程、并在醒目位置张贴”修改为“（4）制定传输带安全操作规程与维修规程、并在醒目位置张贴”。 | 采纳 | 已按意见进行修改。 |
| 3 | 6.11柴油储存区评估单元的“风险控制”中建议增加“柴油储存建议使用钢制或铁制容器，避免暴晒或高温区域”。 | 采纳 | 已按意见进行修改。 |
| 4 | 6.13 临时构筑物评估单元的“风险控制”中建议增加“严禁使用泡沫板材搭建临时建筑”。 | 采纳 | 已按意见进行修改。 |