# 关于《建筑工程信息模型构件级模型单元分类和编码标准（征求意见稿）》

# 意见采纳情况

| 序号 | 具体意见 | 采纳情况 | 说明 | 提意见单位或专家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 该标准名称不够准确，不应叫“构件级”，因其实际编制内容还有建筑空间。 | 采纳 | 拟改为《建筑工程信息模型分类和编码标准》，并在正文里明确其主要编制内容仅针对建筑空间和建筑构件。 | 中国建筑标准设计研究院有限公司，魏来（《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269主要编委） |
| 2 | 该标准中，空间和构件的系统分类还不够准确。 | 采纳 | 将主要遵循“树状结构”，对空间和构件的系统分类架构进一步梳理及完善。 |  |
| 3 | 该标准是供全产业链使用的，因此不建议突出“**专业”。 | 部分采纳 | 该标准是供设计、施工、造价等全产业链使用，其中设计行业严格区分专业，而施工、造价等行业也大致区分土建、机电等工种（专业）。本标准之所以区分专业进行编写，一是为了强调空间和构件的命名、分类及编码，在设计阶段就应当科学确定，而不是拖到后续阶段；二是为了与《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG76-2020章节内容相对应和协调，便于其条款采用和实施；三是与实际参与编制的人员专业和分工相适应，确保编制工作顺利推进。 当然，拟对其中不太合理的个别专业名称予以修正和完善。 |  |
| 4 | 建议在标准中说明该标准主要应用于哪一个或哪几个阶段。 | 采纳 | 补充完善。 | 中设数字周大力 |
| 5 | 对于附录A房间功能与附录B.0.1，建议与规划主管部门设计方案审查阶段进行统筹考虑，编码上应进行互通，避免编码冲突矛盾。 | 采纳 | 梳理完善。 |  |
| 6 | 附录A中，“公共建筑”下设的部分大类类目划分不够合理。 | 采纳 | 修改完善。 | 深圳市森磊镒铭设计顾问有限公司 |
| 7 | 附录A中，类似于“套内储藏空间”“其他住宅内空间”等术语较笼统、不实用，作为建筑空间最细类级别的命名无意义。 | 采纳 | 细化完善。 |  |
| 8 | 附录B.0.1，30-24“公共服务设施”出现大量市政设施，超出建筑总图理应表达的范畴。 | 采纳 | 修改完善。 |  |
| 9 | 附录B.0.1，大类划分不够合理。 | 采纳 | 细化完善。 |  |
| 10 | 附录B.0.2，“建筑功能集成系统”名称不妥；30-80.45“构件（按材料分）”建议删除。 | 采纳 | 细化完善。 | 深圳蔚来建筑设计有限公司 |
| 11 | 附录B.0.3，“其他结构构件”中，建议均明确为现浇混凝土构件。 | 采纳 | 补充完善。 |  |
| 12 | 附录B.0.4，建议核实30-02.30预制混凝土楼板的小类类目，是否采用同一分类逻辑。 | 采纳 | 细化完善。 | 奥意建筑工程设计有限公司 |
| 13 | 附录B.0.5，建议补充完善“依据”栏内容。 | 采纳 | 补充完善。 |  |
| 14 | 附录B.0.6，建议梳理及适当精简高压元器件。 | 采纳 | 梳理完善。 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 |
| 15 | 附录B.0.7，30-59.20线管附件有待进一步细化和完善。 | 采纳 | 细化完善。 |  |
| 16 | 附录B.0.8，大类划分有待完善。 | 采纳 | 梳理完善。 | 深圳市国际印象建筑设计有限公司 |
| 17 | 附录B.0.9，阀门未采用同一分类逻辑。 | 采纳 | 梳理完善。 |  |
| 18 | 附录B.0.10，建议核实30-48.10.20计量装置是否采用了同一分类逻辑。 | 采纳 | 梳理完善。 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 |

《建筑工程信息模型构件级模型单元分类和编码标准》编制组            2021年8月4日