## 反馈表
附件3：
《绿色物业管理项目评价标准（征求意见稿）》意见采纳情况反馈表
序号 | 提意见的 单位或个人 | 条文编号 | 具体意见 | 采纳情况 | 说明
1 | 温保其 | 正文1.0.1 | 为贯彻国家、广东省和深圳市技术经济政策，节约资源保护环境，规 范深圳市绿色物业管理项目的评价，推进绿色物业管理发展，特制定本标准。 （删除“，” 增加“特”） | 不采纳 | 根据工程建设领域标准编写指引，无需特别增加“特”。
2 | 温保其 | 正文4.2.14 | 2 充电设施设备安装使用区域内配备足够有效灭火器材， （增加“足够”） | 采纳
3 | 温保其 | 正文4.2.19 | 2 停车场指示标志、限速标志、禁止鸣喇叭标志、限高标示、车位线及 禁停线等规范清晰，（删除“停”） | 采纳
4 | 温保其 | 正文4.2.21 | 楼栋号、楼层、房号标识规范清晰，在明显位置设立楼栋引路方向平面图，（删除“志” 增加“识”） | 采纳
5 | 温保其 | 正文9.2.7 | 1 提供经专业机构核查的年度碳排放报告，在政府相关平台主动进行年度碳排放信息披露并进行碳交易，（增加“提”） | 采纳
6 | 温保其 | 条文说明3.1.4 | 绿色物业管理项目评价主要是针对物业管理区域，业主作为物业管理区域的权利人，物业服务企业实施绿色物业管理应当拿到甲方（业主或业主大会） 的授权。（删除“所”） | 采纳
7 | 温保其 | 条文说明3.2.3 | 根据新修订后的《深圳经济特区物业管理条例》 规定，物业服务企业均 需要签订前期物业服务合同或者物业服务合同后才可以为物业管理区域提供物业服务，（删除“也”） | 采纳
8 | 温保其 | 条文说明3.2.6 | 本条对各类指标在绿色物业管理评价中重新作出表 2.5 中分别列出了基础 管理、资源节约、环境绿化、健康舒适、行为引导的权重。（增加“新”） | 采纳
9 | 温保其 | 条文说明4.1.1 | 如消火栓是否能出水 及出水压力是否正常、灭火器是否存在压力异常情况、消火栓箱内是否存在 器材缺失情况等。（删除“过多”） | 采纳
10 | 温保其 | 条文说明4.1.3 | 物业服务企业应当立即采取应急处置措施，采取必要的安全保障措施来保障安全。（删除“的”） | 采纳
11 | 温保其 | 条文说明4.2.14 | 充电设施设备安装使用区域配备有效足够灭火器材是充电设施设备安全管理 的重要要求。（增加“足够”） | 采纳
12 | 温保其 | 条文说明5.2.1 | 物业服务企业应定期对标识进行清洁、检查、更新，确保标 识清晰、完好、准确。（删除“对”） | 采纳
13 | 温保其 | 条文说明5.2.2 | （3）检查噪声及振动；（删除“级” 增加“及”） | 采纳
14 | 温保其 | 条文说明5.2.3 | 可以发现由于管网漏损或阀门漏损导致不合理时间、不合理用户的用 水量，及时采取措施维修更换。（删除“处”，删除“记性”） | 采纳
15 | 温保其 | 条文说明7.1.3 | 能够提供符合卫生要求的生活饮用水是绿色物业管理的基本前提之一。（增加“是”） | 采纳
16 | 温保其 | 条文说明8.2.2 | 物业管理处或物业服务中心工作人员均按照各自的岗位职责说明书开展工作，（删除“据了解”，删除“各”） | 采纳
17 | 温保其 | 条文说明8.2.4 | 物业服务企业通过 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证，（删除“18001”，增加“45001”） | 采纳
18 | 温保其 | 条文说明8.2.5 | 为企业带来的不仅是环保，还有 低成本，以及减少空气污染、病毒细菌、流行病的产生。（删除“还可”） | 采纳
19 | 李华 | 正文8.2.4 | 建议增加对物业管理项目实行每月量化考核→由第三方物业评估监理公司进行考核，考核结果兑现每月支付的物业费承诺 | 不采纳 | 绿色物业管理相关工作本身为物业服务企业额外的工作内容，按照每月量化考核故而会增加绿色物业管理实施成效，但是会增加太多的工作量。《绿色物业管理项目评价标准》属于地方标准，不宜明确由那类企业执行评估与考核。物业费的支付应以合同约定为依据，不宜放在评价标准中予以明确。
20 | 冯宗发 | 术语 | 建议：术语部分-前期物业服务合同、物业服务合同、管理规约删除。物业人都知道，无须再解释说明。 | 采纳
21 | 席时葭 | 正文1.0.1 | 建议增加极其重要的开头：“为落实国家碳达峰、碳中和决策部署，执行国家、广东省和深圳市相关技术经济政策，保护环境、节约资源，……。 | 采纳
22 | 席时葭 | 正文2.0.1 | 建议改为：“满足物业服务合同基本要求，通过技术进步、科学管理和行为引导，最大限度保护环境、节约资源，构建以人为本、安全、健康……。” | 解释 | 绿色物业管理主要针对是既有建筑，既有建筑中可以适用的新技术因建筑既有设计原因导致可以应用的较少，因此绿色物业管理还是倡导“技术改造”。
23 | 席时葭 | 正文2.0.2 | 建议改为：“遵循规划和自然资源部门规定的相对集中、资源共享、便于管理原则，考虑……” | 采纳
24 | 席时葭 | 正文2.0.3 | 建议改为：“用于居住建筑的物业。” | 解释 | 根据《物业管理基础术语》（SZDB/Z 287—2018）有关规定，物业本身就是建筑的一种，因此对于住宅物业主要通过其用途来划分，因此不宜改为“用于居住建筑的物业”。
25 | 席时葭 | 正文2.0.4 | 建议改为：“用于商业或办公的建筑及……” | 解释 | 同上
26 | 席时葭 | 正文2.0.5 | 建议把后一段文字“如工业园区……”放入条文说明2.0.5。 | 解释 | 标准对于术语没有编制条文说明
27 | 席时葭 | 正文2.0.6 | 建议删除中间那段文字：“是物业服务企业被授权开展前期物业管理服务的依据，”因为该段文字是重复定义和拓展性解释，不应出现在术语中。 | 解释 | 已根据冯宗发意见删除了“前期物业服务合同”术语，该术语在《物业管理基础术语》（SZDB/Z 287—2018）已有明确规定
28 | 席时葭 | 正文2.0.7 | 建议删去括号，改为：“物业服务企业与业主或业主大会授权的业主委员会之间就物业管理……。” | 解释 | 已根据冯宗发意见删除了“物业服务合同”术语，该术语在《物业管理基础术语》（SZDB/Z 287—2018）已有明确规定
29 | 席时葭 | 正文2.0.8 | 建议改为： “有别于传统地表水和地下水供水的水源。” | 解释 | 已删除了“非传统水源”术语，该术语在《民用建筑节水设计标准》（gb50555-2010）已有明确规定
30 | 席时葭 | 正文2.0.9 | 建议删去括号，改为：“……或处理的废弃物及各种废家具、家用电器、电子产品等。” | 解释 | 已删除了“大件垃圾”术语，该术语在《深圳市生活垃圾分类管理条例》已有明确规定
31 | 席时葭 | 正文2.0.10 | 建议改为：“指容易腐烂的食物残渣、瓜皮果核等含有有机物质的垃圾。包括家庭厨余垃圾、餐厨垃圾、其他厨余垃圾等。”建议把后面三段文字进入2.0.10条文说明。 | 解释 | 已删除了“厨余垃圾”术语，该术语在《城市生活垃圾分类标志》(gb/t 19095-2019）已有明确规定
32 | 席时葭 | 正文2.0.12 | 建议把最后一段文字进入条文说明，或删除。即“包括立交桥、……与建筑设施上的绿化。” | 解释 | 已删除了“立体绿化”术语，该术语在《物业管理基础术语》（SZDB/Z 287—2018）已有明确规定
33 | 席时葭 | 正文2.0.13 | 建议改为：“肥料中含有养分的化合物在土壤中缓慢释放或者养分释放速度可以供作物持续吸收利用的肥料。又称缓效肥料或控释肥料。” | 采纳
34 | 席时葭 | 正文2.0.14 | 建议取消括号内文字。改为：“指干扰光或过量的光辐射对人、生态环境和……” | 采纳
35 | 席时葭 | 正文3.1.2 | 建议改为：“……通过竣工验收并签订物业服务合同满一年后进行。” | 不采纳 | 根据《深圳经济特区物业管理条例》，物业服务合同签订时间为业主大会成立后，则仅签订前期物业服务合同的项目就无法参与评价，对此内容不予以修改。
36 | 席时葭 | 正文3.1.4 | 建议取消括号，改为：“……评价应由业主或业主大会授权，……由物业服务企业联合业主或业主大会委托的相关专业供应商联合申请。” | 采纳
37 | 席时葭 | 正文3.2.1 | 结尾处建议改为： “……评价指标体系并设置加分项。” | 采纳
38 | 席时葭 | 正文3.2.3 | 结尾处建议改为： “……可根据业主或业主大会与相关专业供应商……” | 采纳
39 | 席时葭 | 全文 | 特别重要且诚恳建议：现有内容已完全具备，只需调整一下即可设立“低碳减排”这一章。这样本标准的层次立即提高一大档；并且具有先进性而迈入国内第一部绿色低碳评价标准。 | 解释 | 在当前《绿色物业管理项目评价标准》（征求意见稿）中，低碳减排贯彻了整个标准的各个章节，包括低碳行为引导、可再生能源利用、智能化能源计量与管理系统、新能源充电设施配置与管理等等。因此无需专设“低碳减排”这一章节。
40 | 席时葭 | 术语2.0.13 | “缓释肥料”在正文中出现“0”次，不能成为术语。“缓释复合肥料”只出现1次，在6.2.9.2，也不能成为术语 | 采纳
41 | 卞守国 | 正文1.0.3 | 将“物业项目运行寿命期内”改为“物业项目运行期内” | 采纳
42 | 卞守国 | 4.2.3、5.2.1-5.2.5、5.2.7、5.2.9 | 建议将“暖通空调系统、给排水系统、电气与控制系统、可再生能源系统”相关条文描述改成“供配电、给排水、电梯、空调、消防、照明与插座、智能化、其它等“ | 解释 | 系统划分依据《绿色建筑运行维护技术规范》JGJ/T 391-2016。分项计量要求及用能系统经济运行方案（系统划分）参考《公共建筑节能设计规范》SJG 44-2018。