附件

深圳市《建筑光储直柔工程技术规程（征求意见稿）》

公开征求意见及采纳情况汇总表

（本次面向公众公开征求意见截至2024年12月28日，共收到7条意见，

其中无效意见2条，有效意见5条，共采纳4条，解释说明1条。）

| 序号 | 建议修改内容 | 采纳情况 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳地标应补充标准号。 | 采纳 | 已修改 |
| 2 | 4.1.3 建议“下列负荷”改成“下列电器负荷” | 采纳 | 已修改 |
| 3 | 6.2.3 不建议对光伏安装面积提出要求 光储直柔工程应考虑储能和充电设施； 5.3.2 流程图“Y”和“N"应为”是“和”否“。 | 采纳 | 已修改 |
| 4 | 6.2.3 在设计阶段不建议对纹波有效值系数进行规定 | 采纳 | 已修改 |
| 5 | 建议增加电化学储能方面的技术和要求，比如什么类型的电池可以进入建筑内，需要什么样的建筑配套设施等 | 解释说明 | 本标准适用于建筑光储直柔工程，在储能方面侧重于建筑储能实用性和安全性；电化学储能只是建筑储能技术的一种，且受制于电化学电池的安全性和消防要求，难以在短期内解决，故本标准只涉及原则性的问题。 |