附件

《建筑信息子模型技术框架统一标准（征求意见稿）》

公开征求意见及采纳情况汇总表

本次征求意见工作共收21条有效意见。其中，采纳18条，解释说明3条。

| 序号 | 条文 | 修改意见 | 采纳情况 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体 | 修改意见：目前buildingSMART已初步开发了信息交付规范（Information Delivery Specifications，IDS）以实现IDM的标准化并提升计算机可执行性，IDS方案与用例管理（UCM）的结合正在重塑MVD的定义过程，建议本标准中前瞻性地增加对这一重要趋势的包容性条款。 理由：内容扩充，增加兼容性。 | 采纳 |  |
| 2 | ## 1 | 标准对民航、水务等细分领域的子模型应用场景描述笼统（如仅提及“民航专项系统审查”，未细化航站楼行李系统等特化需求）。建议：补充民航、水务等领域的子模型示例（如机场跑道子模型、水利管网子模型），明确其特殊构件分类与属性要求。 | 解释说明 | 各细分领域的子模型应用场景随BIM发展会继续增加，本标准仅示意性举例各领域的某些应用场景。 |
| 3 | ## 1.0.3 | 提及“符合现行国家标准”，但未明确与《深圳市建筑信息模型数据存储标准》SJG 114等地方标准的具体协同机制。 建议：增加条款说明SJG 114与本标准的分工（如SJG 114侧重数据存储格式，本标准侧重子模型应用规则）。 | 采纳 |  |
| 4 | ## 2 | “子模型”定义强调“全生命周期子集”，但工程实践中常按专业拆分（如结构子模型、机电子模型），需明确专业维度的子模型定位。建议：补充“专业子模型”定义，说明按专业（如建筑、结构）或业务（如消防审查、能耗分析）划分的子集规则。 | 解释说明 | 术语定义和条文说明中，已定义了子模型是“分阶段、分应用、分专业”所需信息子集的建筑信息模型，具体是那种子模型，可根据应用场景自行定义。 |
| 5 | 2.1.3 | 建议：将“用于定义BIM子模型的数字化方法。”改为“描述模型视图期望符合的交换需求的计算机可执行规则集。” 理由：与《信息技术 建筑信息模型（BIM）软件 第3部分：模型视图定义》GB/T 45393.3内容不一致。 | 采纳 |  |
| 6 | 2.1.3 | 建议：将“用于定义BIM子模型的数字化方法。”改为“描述模型视图期望符合的交换需求的计算机可执行规则集。” 理由：与《信息技术 建筑信息模型（BIM）软件 第3部分：模型视图定义》GB/T 45393.3内容不一致。 | 采纳 |  |
| 7 | 2.1.14 | 建议：将“组组成模型视图定义的一类规则，针对一个子图模板制定，表示对子图实例执行的逻辑判定。”改为“组成MVD的一类规则，针对一个子图模板制定，表示对子图实例执行的逻辑判定。” 理由：语言文字错误，与《信息技术 建筑信息模型（BIM）软件 第3部分：模型视图定义》GB/T 45393.3内容不一致。 | 采纳 |  |
| 8 | 2.1.14 | 建议：将“组组成模型视图定义的一类规则，针对一个子图模板制定，表示对子图实例执行的逻辑判定。”改为“组成MVD的一类规则，针对一个子图模板制定，表示对子图实例执行的逻辑判定。” 理由：语言文字错误，与《信息技术 建筑信息模型（BIM）软件 第3部分：模型视图定义》GB/T 45393.3内容不一致。 | 采纳 |  |
| 9 | 3 | 建议在基本规定中增加“子模型技术框架图”，可参考架构图模式。描述其要素、规则、关系以及技术构成（包括与IFC的关系）。 | 采纳 |  |
| 10 | 3.0.1 | 对于大型项目或者构件较大模型，导出IFC容易出现软件崩溃甚至导不出的问题，建议增加对于大型项目或者构件较大模型导出IFC的处理方式，建议从模型大小、构件多少等角度考虑。 理由：对于大型项目或者构件较多时候，导出IFC格式容易卡、顿时间长、甚至无法导出的情况。 | 采纳 |  |
| 11 | 4.2.3 | 条文说明里面第3条第4点，建议检查结论为“不通过”时，简要描述不通过理由或内容。 | 采纳 |  |
| 12 | 4.4.5第3款 | 修改意见：术语缺失对“用例”和该款中提及的“用例模型”的定义。在ISO 29481-1标准中认为，用例是IDM开发的起点，建议将流程参与者、交换信息的内容与格式、交换信息的时间点以及目的等用例关键组件纳入本标准。 理由：内容缺失，建议补充完善。 | 采纳 |  |
| 13 | 5 | 建议补充子模型版本迭代规则，例如要求记录修改内容、责任人及时间戳，并与《建筑信息模型交付标准》版本控制条款衔接。 | 采纳 |  |
| 14 | 5.2.1第3款 | 修改意见：“提交的BIM应同时包含模型原始格式文件”改为“提交的模型应同时包含原始格式文件” 理由：术语中对“建筑信息模型”的简称为模型，此处是模型提交的规定，统一描述。 | 采纳 |  |
| 15 | 5.2.2 | 建议补充：各拆分模型不应有重复模型单元。 避免因拆分模型的原因导致部分构件重复建模或模型合并出现重复构件且不一致的情况。 | 采纳 |  |
| ## 16 | ## 5.2.2 | 要求模型可拆分合并，但未明确拆分粒度（如按楼层、按专业）及合并后的校验方法（如几何碰撞检查）。建议：补充拆分原则（如“小于200MB/文件”“按专业代码分区”），并要求合并后自动校验构件连接关系（如管道接口匹配性）。 | 采纳 |  |
| 17 | 表 5.3.3 | 投影坐标系实体（IfcProjectedCRS）属性说明：建议将“EPSG：3347”修改为“EPSG：4547”。理由：修改后方可与“CGCS2000_3_Degree_GK_CM_114E”相呼应。 | 采纳 |  |
| ## 18 | ## 5.4.4 | 要求材质贴图使用IfcSurfaceStyleWithTextures，但未明确纹理分辨率标准。 建议：增加"材质贴图分辨率应≥1024×1024像素，符合SJG114第9.2.2条要求"。 | 解释说明 | 不同项目阶段、不同应用场景种，对分辨率的要求不同，SJG114中按照渲染信息优先级将材质参数分为Ⅰ~Ⅴ级，并未对分辨率的数值进行单一规定。 |
| ## 19 | ## 6.0.4 | 头部标记（如Author、URI）未强制要求，导致规则文件溯源困难。建议：将“作者”“创建时间”“关联 IDM”设为必填标记，生成唯一规则ID（如SJG-XXX-2025-001），便于版本管理。 | 采纳 |  |
| 20 | ## 7.2.4 | 此条中提到“支持模型数据权限约定”，但未明确权限管理机制（如基于角色的访问控制 RBAC）或加密要求。 | 采纳 |  |
| ## 21 | 引用标准名录 | 修改意见：建议新增引用《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301-2018、深圳市《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG 76-2020。 理由：原文中引用标准需在此补充修改。 | 采纳 |  |