《既有建筑幕墙安全检查技术标准(征求意见稿)》意见及采纳情况汇总表

| 序号 | 条文号 | 意见或建议 | 提出单位 | 处理结论 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 建议增加密封胶失效形式的术语，如龟裂、粉化。 | 深圳市方大建科集团有限公司 | 采纳 | 第2章中增加龟裂、粉化两个术语。 |
| 2 | 2.0.7 | 建议条文中“单元式幕墙则为一个板块”修改为： “单元式幕墙则为一个单元板块”。 | 深圳天盛外墙技术咨询有限公司 | 采纳 | 条文中“单元式幕墙则为一个板块”修改为：“单元式幕墙则为一个单元板块”。 |