附件3

《建筑信息模型审批子模型标准-房屋建筑工程施工许可审批分册

（征求意见稿）》意见及采纳情况汇总表

# 经广泛征求各市直部门及各区意见，并向有关单位、企业和社会人士征求意见，截至2月16日，本次征求意见工作共收43条有效意见。其中，采纳28条，部分采纳2条，解释说明13条，不采纳0条。

| 序号 | 条文 | 修改意见 | 处理情况 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.3.4 | 模型单元材料约束应使用 IfcMaterial 表示，可包括内容建议增加IfcMaterialProfile（材质剖面图）、IfcMaterialProfileSet（材料剖面图集）、IfcMaterialProfileSetUsage（材料剖面图集用法） | 采纳 |  |
| 2 | 5 模型级要求 | 小标题排序错误，无5.1~5.3章节 | 采纳 |  |
| 3 | 5.6.22 | “项目 IfcProfect”写错了，应改为“项目 IfcProject”，其中第5部分内容“应 IfcRelAggregates 条目”应改为“应采用IfcRelAggregates 条目” | 采纳 |  |
| 4 | 附录C | 表 C.0.2 施工图审（抽）查空间模型单元数据要求，卫生间属性是否应为厕位数，而物业管理用房-通道属性是否应为通行宽度？ | 采纳 |  |
| 5 | 引用标准名录 | “2 《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG7”应改为“2 《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG76” | 采纳 |  |
| 6 | 6.0.4 | 条文说明模型体量达到一定数量级（200MB）时，可以对模型按照楼层、空间分区进一步拆分。”建议：将200MB改为300MB。 | 解释说明 | 仍维持200MB，与SJG114中8.5.3规定相关内容保持一致。 |
| 7 | 标题 | “建筑信息模型审批子模型标准”建议修改为“房屋建筑工程信息子模型标准-房建工程施工许可审批分册”。理由：原标题“审批子模型”其实是作为专业名称使用，容易让人误解为“审批子模型标准”等同于“子模型审批标准”，对于此标准是审批标准还是子模型标准容易混淆。 | 解释说明 | 本标准是对用于工程规划许可审批或施工许可审批的模型子集要求的规定，仍维持审批子模型名称。 |
| 8 | 4.1.2 | 建议条文中增加“应、宜、可”表达执行程度的语句。 | 采纳 |  |
| 9 | 5.5.14 | 条文号编的有误，每节下，条文号应从1开始计数。理由：参照其他标准条文编号习惯。 | 采纳 |  |
| 10 | 6.3.1和6.3.2 | 两处条文都有提到关于模型文件命名的要求，建议统一表达。 | 采纳 |  |
| 11 | 4.1.2 | 第2条消防审查建议增加新规GB55037-2022《建筑防火通用规范》，同时对审查条文进行梳理核对。原《建筑设计防火规范》GB50016很多条文已废止 | 采纳 |  |
| 12 | 表4.2.5-1 | 由于该表中的分类实体与IFC标准中的实体存在重复定义且有差异，建议给出实体的完整定义；建议明确该表中基数含义。 | 解释说明 | 引用自SJG114标准，相关内容在SJG114中表达。 |
| 13 | 表4.2.6-2 | 由于该表中的分类引用实体与IFC标准中的实体存在重复定义且有差异，建议给出实体的完整定义；建议明确该表中基数含义。 | 解释说明 | 引用自SJG114标准，相关内容在SJG114中表达。 |
| 14 | 6.1.2 | 由于软件版本会影响模型原始格式，建议要求提供模型原始格式文件时补充说明建模软件版本号。 | 采纳 |  |
| 15 | 3.0.1 | 图3.0.2 工程施工许可审批子模型应用框架图。建议修改：图号改为3.0.1。 | 采纳 |  |
| 16 | 3.0.1 | 图3.0.2的流程图为循环，无结束的内容，流程中“工程施工许可审批”处应做修改。 | 解释说明 | 流程图表达的是MVD应用的框架，包括MVD应用和生成的过程，不做修订。 |
| 17 | 3.0.1 | 条文编号直接从3.0.1到3.0.3，排序错误。建议修改：条文编号需重新排序，补上3.0.2。 | 采纳 |  |
| 18 | 3.0.2 | 缺少3.0.2条。 | 采纳 |  |
| 19 | 第4章 | 缺少4.2.5、4.2.6条。 | 采纳 |  |
| 20 | 第5章 | 整章的节号、条号、图表号和引用均有错误。 | 采纳 |  |
| 21 | 5.8.3 | “并符合SJG114第9.3.1的规定”，建议修改为“...第9.3节的规定” | 采纳 |  |
| 22 | 附录C | 附录A 施工图审查要点中提到了“升降平台”的审查要求，在附录C中没有“升降平台”工程对象，类似问题建议统一修改 | 解释说明 | “升降平台”为规范术语，映射为对象类型“升降机”，本标准中所列对象名称均为模型中标记的对象类型标识，并非规范术语。 |
| 23 | 引用标准名录 | 名录中的“2.《建筑工程信息模型设交付标准》SJG7”中的编号有误，应为SJG76。 | 采纳 |  |
| 24 | 标准名称 | 鉴于行政部门均针对建设工程施工许可阶段企业提交的BIM模型文件的完整内容进行审批，故“子模型”用词欠妥，标准名称不够精准和简练，建议改为《建筑信息模型施工许可审批标准》。 | 解释说明 | 根据标准立项评审专家组集体讨论，确定、修改标准名称为深圳市《建筑信息模型语义字典标准》、深圳市《建筑信息模型审批子模型标准》，后续标准内容围绕立项要求展开，因此，标准内容定位在对审批阶段模型本身内容的要求，但标准名称慎重调整。 |
| 25 | 总体 | 当前文稿条款大多针对IFC文件而非BIM模型源文件，即主要面向软件研发企业提出要求，而非工程建设企业；当前审查内容仅限于自动化审查部分，而非全部理应审查内容。因此建议：（1）作为工程建设标准，进一步增强与工程建设企业工作的关联性；（2）进一步补充完善施工许可阶段建筑信息模型的审批要素（比如需要审查的建模范围及工程内容），并作为核心编制内容；（3）章节内容安排时，进一步明确划分IFC文件要求和BIM模型源文件要求，并尽量精简前者。 | 解释说明 | （1）本标准中的对象名称、属性要求、标高名称、模型架构等建模方面的规定，主要面向工程建设企业； （2）本标准主要以审查的模型建模范围为主要内容，故关于模型的审批要素已包含在标准中。标准申报立项时，将审批条文整理并写入《建筑信息模型数字化审批规范》标准中，但评审专家认为该内容为法规规范等类别，不适合作为工程标准发布，故具体审批条文未体现在本系列标准中。 （3）本标准主要以深圳市《建筑信息模型数据存储标准》SJG114为技术支撑，且我市明确要求采用IFC格式作为BIM模型的提交格式，为保持BIM标准的中立性和开放性，不对建模软件进行要求。为方便用户通过商业软件建立符合要求的IFC模型，会在标准配套的建模手册中给出国内外几大主流建模软件的用法，以降低应用门槛。 |
| 26 | 总体 | 本标准与在编《建筑信息模型审批子模型标准-房屋建筑工程规划许可审批分册》存在较大重复。 | 解释说明 | 两本标准是《审批子模型标准》的两个分册，对于模型的总体要求基本一致，但针对不同阶段，模型单元的具体要求不同。 |
| 27 | 1.0.1 | 参照住建部有关规定，BIM模型交付主体宜为项目建设单位（甲方），故建议删除“各建设主体”。 | 解释说明 | 本标准是技术类标准，不对管理提出要求，故统称各建设主体。 |
| 28 | 1.0.3 | 施工许可阶段企业提交审批的BIM模型只有一个，也就是满足该阶段审批要求的BIM模型，故不建议采用“子模型”用词，避免歧义。 | 解释说明 | 同“标准名称”意见的回复。 |
| 29 | 2.0.1 | “建筑信息模型”定义不够严谨和精准，可采用全国科学技术名词审定委员会2014年所颁布《建筑学名词》 (第二版)的定义，即建筑信息模型：以三维数字技术为基础，集成建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型，是对该工程项目相关信息的详尽表达。 | 解释说明 | 根据本条意见，已对该术语进行核对修改，但具体定义采纳了BIM领域国家标准《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212的说法，采用了更加具有明确只想和范围定义的说法。 |
| 30 | 2.0.2 | “模型视图定义”定义不够严谨和精准，比如正文里并未出现“模型视图定义”一词，也未体现关键词“模型”和“视图”的信息。 | 采纳 | 根据此意见，已优化术语定义，并将正文首次出现的该词修改为全称“模型视图定义（MVD）”。 |
| 31 | 2.0.6~2.0.13 | 建议斟酌这些术语的存留或定义优化。 | 采纳 | 已核对，并对正文没有直接引用的术语进行了修订。 |
| 32 | 3.0.1 | 建议进一步斟酌、完善本条（含框图）表达，缘由如下：（1）BIM模型源文件和IFC文件宜同时进行审查，但目前图3.0.1缺少直接针对BIM模型源文件的审批流程；（2）图3.0.1中右侧“施工许可审批（规则）”理应作为本标准最核心内容予以编制，不宜以虚线框表达；（3）第3款属于行政管理措施，建议删除；（4）“MVD规则”并非工程建设企业构建及交付BIM模型时必须遵循的规则，而是相关软件（或平台）需要遵循的规则，建议完善框图表达。 | 部分采纳 | 本标准主要以深圳市《建筑信息模型数据存储标准》SJG114为技术支撑，且我市明确要求采用IFC格式作为BIM模型的提交格式，为保持BIM标准的中立性和开放性，不对建模软件进行要求。为方便用户通过商业软件建立符合要求的IFC模型，会在标准配套的建模手册中给出国内外几大主流建模软件的用法，以降低应用门槛。 |
| 33 | 3.0.3 | （1）第2款语句不顺、含义不明；（2）“模型单元级”与“模型级”存在涵义交叉，建议参照《建筑信息模型设计交付标准》GB/T51301-2018完善分类措辞。 | 解释说明 | 模型单元指的是模型中的构件、空间、系统等对象，模型则指的是模型整体。 |
| 34 | 3.0.7 | 本条“开展施工许可审批前，应将BIM模型转换为SZ-IFC模型数据格式”无主语，而且它本身属于行政管理措施，故不满足《标准化工作导则》GB/T1.1-2020第5.5.3条规定的“文件中不应规定诸如索赔、担保、费用结算等合同要求，也不应规定诸如行政管理措施、法律责任、罚则等法律法规要求”。建议删除。 | 采纳 |  |
| 35 | 3.0.8 | 本条属于行政管理措施，建议删除。 | 采纳 |  |
| 36 | 3.0.9 | 作为BIM模型交付主体的工程建设企业通常并不关心审批部门采取何种审查方式，而大多关心审查内容、审查标准和审查结果。 | 采纳 |  |
| 37 | 第4章~第6章 | （1）建议斟酌本标准与在编《建筑信息模型审批子模型标准-房屋建筑工程规划许可审批分册》《建筑信息模型语义字典标准》等BIM标准如何协调，避免内容嵌套、重复或矛盾，条文说明里适当增加示例或解释，提高标准可读性和可实施性；（2）建议进一步精简及完善条款表达。 | 采纳 |  |
| 38 | 4.1.2 | （1）因无法穷尽审查所依据的全部标准，故本条枚举国标名称意义不大；（2）建议增加深圳市住房和建设局颁布的、工程设计企业须首要遵循的本市地方标准《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG76-2020施工图阶段要求，作为本阶段重要审查依据。 | 部分采纳 | （1）本次版本的审批子模型涵盖范围仅包含4.1.2-1中所提及的设计规范； （2）采纳 |
| 39 | 附录A | （1）本附录只是施工图抽查内容的部分条款；(2)“是否可审”存在歧义，建议删除（交付模型全部内容都应该是可审的）。 | 采纳 | 考虑未来审查规范更新和新增审查条文，此表中的审查条文内容和数量是动态更新的，故删除本附录. |
| 40 | 附录B | （1）本附录只是消防审查内容的部分条款；(2)“是否可审”存在歧义，建议删除（交付模型全部内容都应该是可审的）。 | 采纳 | 目前《建筑防火通用规范》已发布，本标准已同时支持新老消防审查规范，同时考虑未来审查规范更新和新增审查条文，此表中的审查条文内容和数量是动态更新的，故删除本附录。 |
| 41 | 附录C | C.0.1，C.0.2,C.0.3均缺项较多。 | 采纳 |  |
| 42 | 附录D | D.0.1，D.0.2,D.0.3均缺项较多。 | 采纳 |  |
| 43 | 附录E | 建议进一步本标准协调与SJG76、SJG114和在编《建筑信息模型语义字典标准》《建筑信息模型审批子模型标准-房屋建筑工程规划许可审批分册》等BIM标准的关系，避免嵌套、重复或矛盾表达。 | 采纳 | 已统一核查修订。 |