《深圳市超低能耗建筑技术导则（征求意见稿）》

公开征求意见汇总处理表

2020年11月25日，通过局网站向社会公众公开征求意见，截至2020年12月5日底共收到16家单位以书面形式回复的意见共计19条，其中内容完全一样重复的意见共2条，因此有效意见共17条。其中采纳5条，部分采纳5条，不采纳7条，解释说明0条。

表1 意见处理情况汇总表（部分）

| 序号 | 章节号 | 问题 | 是否采纳 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 术语（模拟&可再生能源） | 建议增加基准建筑和可再生能源的名词解释。 | 采纳 |
|  | 2.0.5 | “供暖年耗冷量”建议改为“空调年耗热量” | 采纳 |
|  | 5.5.7 | 国家标准《建筑给水排水设计规范》应为《建筑给水排水设计标准》 | 采纳 |
|  | 6.2.6 | 条文说明中的部分附图略小，建议放大。 | 采纳 |