《既有建筑幕墙安全性鉴定技术标准(征求意见稿)》意见及采纳情况汇总表

| 序号 | 条文号 | 意见或建议 | 提出单位 | 处理结论 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1.2 | 建议删除条文最后的“的一系列活动”。 | 深圳广田方特科建集团有限公司 | 采纳 | - 2.1.2修改为： 依据本标准，通过材料（构件）检验、连接构造检验、功能性构造检验、承载能力验算等手段对既有建筑幕墙进行检测、评估，根据检测数据和评估结果评定既有建筑幕墙的安全性等级，并给出结论和处理建议。 |
| 2 | 3.1.2 | 条文中建议增加:后置锚栓 理由：后置锚栓在幕墙安装应用较广，后置锚栓为幕墙与主体连接的重要构件，应当关注鉴定 | 深圳广田方特科建集团有限公司 | 不采纳 | 本标准的5.2.2条、7.2.14条已有针对后锚固件的相关检验规定。 |
| 3 | 3.3.10 | 条文中“并在该胶缝上取样制作至少3个试样单元进行现场拉伸粘结强度试验”。建议修改为：“并在该胶缝上取样制作至少3个试样单元进行拉伸粘结强度试验”。 理由：现场取样后，是在实验室采用重新粘接法制作试样单元和进行拉伸粘结强度试验。 | 深圳市方大建科集团有限公司 | 采纳 | 3.3.10修改为：“全玻幕墙硅酮结构密封胶连接构造的检验时，每个不同的部位至少应选取1条结构胶缝，进行结构胶的邵氏硬度检测和手拉试验（成品破坏法），并在该胶缝上取样制作至少3个试样单元进行拉伸粘结强度试验。” |