附件2

《建筑信息模型审批子模型标准-房屋建筑工程规划许可审批分册

（征求意见稿）》意见及采纳情况汇总表

# 经广泛征求各市直部门及各区意见，并向有关单位、企业和社会人士征求意见，截至2月16日，本次征求意见工作共收40条有效意见。其中，采纳28条，部分采纳1条，解释说明11条，不采纳0条。

| 序号 | 条文 | 修改意见 | 处理情况 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.3.4 | 模型单元材料约束应使用 IfcMaterial 表示，可包括内容建议增加IfcMaterialProfile（材质剖面图）、IfcMaterialProfileSet（材料剖面图集）、IfcMaterialProfileSetUsage（材料剖面图集用法） | 采纳 |  |
| 2 | 5.3.2 | “项目 IfcProfect”名称是否笔误，应改为“项目 IfcProject”，其中第5部分内容“应 IfcRelAggregates 条目”应改为“应采用IfcRelAggregates 条目” | 采纳 |  |
| 3 | 引用标准名录 | “4 《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG7”应改为“4 《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG76” | 采纳 |  |
| 4 | 2.0.1 | “建筑信息模型：是对设施物理和功能特征的数字表示，是关于设施信息的共享知识资源，在其从概念到拆除全生命周期内形成可靠的数字化决策基础。简称BIM。”建议定义与建筑相关联，斟酌“设施物理和功能特征”用语，建议改为“是对建筑工程数字化、信息化的表达，从建筑的设计、施工、运行直至建筑全寿命周期，形成可靠的数字化决策基础。简称BIM。”依据《建筑信息模型应用统一标准》（GB_T51212-2016）术语：2.1.1建筑信息模型buildinginformationmodeling，buildinginformationmodel(BIM)“在建设工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称。简称模型。”建议与该术语表达协调。 | 采纳 | 已修改 |
| 5 | 2.0.8 | “子模型：面向某项特定应用的IFC模型，是全量IFC模型的子集。” 1.依据《建筑信息模型应用统一标准》（GB_T51212-2016）术语：2.1.1建筑信息模型buildinginformationmodeling，buildinginformationmodel(BIM)“在建设工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称。简称模型。”本标准的定义与IFC模型关联，建议从深圳市标准体系和BIM平台建设综合考虑子模型就需是IFC模型的要求是否合理。 2.2022年10月专家评审会版本为：“2.0.7子模型subofBIM面向某项特定应用的建筑信息模型，是某阶段全量建筑信息模型2.0.12.0.8的子集。”并未与IFC模型相关联，建议说明原因。 | 采纳 | 已修改 |
| 6 | 2.0.8和2.0.9 | 建议子模型和审批子模型的术语提前到2.0.1条后。 | 采纳 | 已修改 |
| 7 | 3.0.1 | 建议图3.0.1中明确报建单位和审批平台的工作界限。 | 解释说明 | 本标准为技术标准，规定标准的使用方法，报建单位和审批平台的工作界限等管理类要求不属于本标准规定范围。 |
| 8 | 3.0.1和3.0.7 | 3.0.7条“各报建单位应在工程规划许可报建前，完成BIM模型质检，质检通过后BIM模型方可用于报建。”与3.0.1条第3款“报建方提交模型前，均应将BIM模型转换为深圳市《建筑信息模型数据存储标准》SJG114规定的SZ-IFC数据格式，并基于本标准及附录MVD规则进行模型质检，质检通过的SZ-IFC模型才能用于工程规划许可审批应用。”有重复，建议相同内容合并。 | 采纳 | 已修改 |
| 9 | 3.0.7 | “质检通过后BIM模型方可用于报建”是否涉及增加行政相对人义务；若必须通过质检才能上报，那么质检的软件是否需要政府进行认证。 | 解释说明 | 报建工具为SZ-IFC报建自检工具，由主管部门统一下发给报建人。该方案通过报建人自检并存证实现模型质检，行政相对人仅需通过接受平台自动核对存证即可。 |
| 10 | 3.0.9 | “人工检查的审查范围应包括：本标准的其他要求、模型数据的合理性、与其他模型、图纸及工程实体的一致性。”应明确人工检查是报建单位自检还是政府审批人员检查。模型数据的合理性、与其他模型、图纸及工程实体的一致性应当由申报主体和设计单位负责并承诺一致，不建议审批人员对此项工作负责。 | 解释说明 | 本标准的本条款仅对自动检查和人工检查进行定义，对自动检查的应用方法进行明确，对自动检查的模型数据要求进行量化，规定人工检查是对自动检查的必要补充。本标准为技术标准，检查责任人等管理类要求不属于本标准规定范围。 |
| 11 | 4.3.2 | 属性键名称是否笔误 | 采纳 | 已修改 |
| 12 | 6.2.1 | 提交的BIM模型应按照总体模型和单体模型进行拆分；总体模型建议与《交付技术规定》语义统一修改为总图模型 | 采纳 | 已修改 |
| 13 | 6.3.3 | 专业代码建议直接引用《交付技术规定》表格,工规阶段专业较少，建议直接说明 | 采纳 | 已修改 |
| 14 | 总体 | 建议进一步考虑本标准与已发布深圳地方BIM标准的一致性。如本标准中附录表A.0.9中对象名称为“预制混凝土柱”，《建筑工程信息模型设计交付标准》（sjg76）中的对象名称是“预制柱”、“型钢混凝土柱”等。 | 解释说明 | 对象名称等信息由《语义字典》进行协调，本标准已针对模型属性要求与SJG76做出统一。 |
| 15 | 1.0.2 | 建议进一步斟酌适用范围，目前表述不通。 | 采纳 | 已修改 |
| 16 | 3 基本规定 | 条文编号直接从3.0.1到3.0.3，排序错误。建议/修改：条文编号需重新排序，补上3.0.2 | 采纳 | 已修改 |
| 17 | 3 基本规定 | 条文3.0.1工程规划许可审批子模型应用框架图与第2条描述不符。 | 采纳 | 已修改 |
| 18 | 3.0.5/3.0.7/3.0.2 | 3.0.5是否包含3.0.7及3.0.2条内容？建议进一步明确。 | 采纳 | 已修改 |
| 19 | 3.0.8 | 建议术语中补充关于“BCF格式”的解释。 | 采纳 | 已修改 |
| 20 | 4.2模型单元定义 | 条文4.2.5中所描述的《建筑信息模型语义字典标准》中附录A~C与实际标准中的附录名称不对应，建议统一。 | 采纳 | 已修改 |
| 21 | 5.1.3、5.1.4、5.1.5 | 建议补充SJG114标准全称 。 | 采纳 | 已修改 |
| 22 | 5.1.6 | 建议补充GB/T 51447标准全称。 | 采纳 | 已修改 |
| 23 | 5.5.3 | “并符合SJG114第9.3.1的规定”，建议修改为“...第9.3节的规定” | 采纳 | 已修改 |
| 24 | 6 文件级要求 | 条文中序号错乱，“6.6 一般规定”应从6.1 开始编号。 | 采纳 | 已修改 |
| 25 | 引用标准名录 | 名录中的“4.《建筑工程信息模型设交付标准》SJG7”中的编号有误，应为SJG76。 | 采纳 | 已修改 |
| 26 | 附录A | 附表的数据多为空白、标题中表格名称与表格的名称不符。 | 解释说明 | 标题问题已核对，表格空白问题解释：本标准为《语义字典》对象范围中工规可选子集，包括有属性要求和没有属性要求的对象，表中空白为没有属性要求的对象。 |
| 27 | 标准名称 | 鉴于行政部门均针对建设工程施工许可阶段企业提交的BIM模型文件的完整内容进行审批，故“子模型”用词欠妥，标准名称不够精准和简练，故“子模型”用词欠妥，标准名称不够精准和简练，建议改为《建筑信息模型建设工程规划许可审批标准》。 | 解释说明 | 根据标准立项评审专家组集体讨论，确定、修改标准名称为深圳市《建筑信息模型语义字典标准》、深圳市《建筑信息模型审批子模型标准》，后续标准内容围绕立项要求展开，因此，标准内容定位在对审批阶段模型本身内容的要求，但标准名称慎重调整。 |
| 28 | 总体 | 当前文稿条款基本针对IFC文件而非BIM模型源文件，即主要面向IFC格式转换软件和BIM模型审模软件的研发企业提出有关要求，而非工程建设企业。建议：（1）增加建设工程规划许可阶段建筑信息模型的审批要素（比如需要审查的建模范围及工程内容）为核心编制内容，以进一步密切与建设工程规划许可阶段工程建设企业工作的关联性；（2）章节内容安排时，进一步明确划分IFC文件要求和BIM模型源文件要求，并尽量精简前者。 | 解释说明 | （1）本标准主要以审查的模型建模范围为主要内容，故关于模型的审批要素已包含在标准中。经我市标准申报立项专家组评审，审批条文内容为法规规范，不适合作为工程标准发布。 （2）本标准主要以深圳市《建筑信息模型数据存储标准》SJG114为技术支撑，且我市明确要求采用IFC格式作为BIM模型的提交格式，为保持BIM标准的中立性和开放性，不对建模软件进行要求。为指导用户建立审批符合要求的IFC模型，后续将根据标准制定配套建模手册。 |
| 29 | 1.0.1 | 参照住建部有关规定，BIM模型交付主体宜为项目建设单位（甲方），故建议删除“各建设主体”。 | 解释说明 | 本标准是技术类标准，不对管理提出要求，故统称各建设主体。 |
| 30 | 1.0.3 | 建设工程规划许可审批阶段企业提交审批的BIM模型只有一个，也就是满足该阶段审批要求的BIM模型，故不建议采用“子模型”用词，避免歧义。 | 解释说明 | 同“标准名称”意见的回复 |
| 31 | 2.0.1 | “建筑信息模型”定义不够严谨和精准，可采用全国科学技术名词审定委员会2014年所颁布《建筑学名词》 (第二版)的定义，即建筑信息模型：以三维数字技术为基础，集成建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型，是对该工程项目相关信息的详尽表达。 | 解释说明 | 根据本条意见，已对该术语进行核对修改，但具体定义采纳了BIM领域国家标准《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212的说法，采用了更加具有明确只想和范围定义的说法。 |
| 32 | 2.0.2 | “模型视图定义”定义不够严谨和精准，比如正文里并未出现“模型视图定义”一词，也未体现关键词“模型”和“视图”的信息。 | 采纳 | 根据此意见，已优化术语定义，并将正文首次出现的该词修改为全称“模型视图定义（MVD）” |
| 33 | 2.0.6~2.0.13 | 建议斟酌这些术语的存留或定义优化。 | 采纳 | 已核对，并对正文没有直接引用的术语进行了修订。 |
| 34 | 3.0.1 | 建议进一步斟酌、完善本条（含框图）表达，缘由如下：（1）BIM模型源文件和IFC文件宜同时进行审查，但目前图3.0.1缺少直接针对BIM模型源文件的审批流程；（2）图3.0.1中右侧“工程规划许可审批（规则）”理应作为本标准最核心内容予以编制，不宜以虚线框表达；（3）第3款属于行政管理措施，建议删除；（4）“MVD规则”并非工程建设企业构建及交付BIM模型时必须遵循的规则，而是相关软件（或平台）需要遵循的规则，建议完善框图表达。 | 部分采纳 | 同“总体”意见的回复 |
| 35 | 3.0.3 | （1）第2款语句不顺、含义不明；（2）“模型单元级”与“模型级”存在涵义交叉，建议参照《建筑信息模型设计交付标准》GB/T51301-2018完善分类措辞。 | 解释说明 | 模型单元指的是模型中的构件、空间、系统等对象，模型则指的是模型整体 |
| 36 | 3.0.7 | 本条“开展工程规划许可审批前，应将BIM模型转换为SZ-IFC模型数据格式”无主语，而且它本身属于行政管理措施，故不满足《标准化工作导则》GB/T1.1-2020第5.5.3条规定的“文件中不应规定诸如索赔、担保、费用结算等合同要求，也不应规定诸如行政管理措施、法律责任、罚则等法律法规要求”。建议删除。 | 采纳 |  |
| 37 | 3.0.8 | 本条属于行政管理措施，建议删除。 | 采纳 |  |
| 38 | 3.0.9 | 作为BIM模型交付主体的工程建设企业通常并不关心审批部门采取何种审查方式，而大多关心审查内容、审查标准和审查结果。 | 采纳 |  |
| 39 | 第4章~第6章、附录A | （1）建议斟酌本标准与在编《建筑信息模型语义字典标准》《建筑信息模型审批子模型标准-房屋建筑工程施工许可审批分册》等BIM标准如何协调，避免内容嵌套、重复或矛盾，条文说明里适当增加示例或解释，提高标准可读性和可实施性；（2）建议进一步精简及完善条款表达。 | 采纳 |  |
| 40 | 附录B | 附录B目前内容与工程建设企业工作开展关联性不大，且未精准对应“建设工程规划许可阶段”，出现较多不属该阶段要求的内容。 | 采纳 |  |