深圳市《建筑工程信息模型竣工验收交付标准》

征求意见采纳情况表

- 本次征求意见工作共收集31条有效意见。其中，采纳20条，部分采纳4条，解释7条。

| 序号 | 标准 | 修改意见 | 处理情况 | 处理明细 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表M02 | 表M02中，施工信息中C5-Ox-xx的分部分项工程为燃气工程。 | 采纳 | 已修改。 |
| 2 | 2.0.13 | 建议将原文中的“资讯”统一为“信息”。 | 采纳 | 完善表达。 |
| 3 | 2.0.14 | 建议将原文中的“基于模型而交付的成果”修改为“基于模型及应用为主的交付成果”。 | 解释 | 此为引用既有BIM标准术语，详见第2.0.14条条文说明。 |
| 4 | 3.0.1 | 解释：竣工源模型文本。 | 采纳 | 增加条文说明。 |
| 5 | 3.0.4 | 建议明确数字化文件管理体系的标准、格式要求等内容，并于文件的准备和后续的准确识别。 | 解释 | 本条作为一般性规定，是对本标准后续章节有关内容的高度概括。 |
| 6 | 4.1.2 | 建议删除“施工深化设计模型”，此阶段模型属于施工前期过程模型，不具备阶段竣工交付的要求和属性。 | 部分采纳 | 按照《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235-2017和 《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG 76-2020相关表述，深化设计是介于施工图设计阶段和施工阶段之间的一个必不可少的阶段。因此拟保留该术语，但“施工深化设计模型”改为“深化设计模型”。 |
| 7 | 4.2.1 | 建议将“工程计量宜采用国际基本计量单位”修改为“工程计量应采用国内基本计量单位”。 | 采纳 | 拟改为“工程计量应采用国家规定的基本计量单位”。 |
| 8 | 4.2.1 | 原文“应建立文件版本管理机制和信息安全保障机制”，交付单位落实不具备统一的可操作性，建议由接收单位统一落实。 | 部分采纳 | 增加条文说明。 |
| 9 | 4.3.12-3 | “竣工源模型应用需求书”应有建设单位提供 | 采纳 | 参照《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301-2018和 《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG 76-2020相关术语措辞，模型应用需求书相当于项目建设单位（甲方）对于BIM模型交付单位（乙方）提出的项目任务书。拟增加术语和相关要求。 |
| 10 | 表 7.2.4 | 当前建模，变形缝几乎不建模，建议保留 | 采纳 | 增加有关表达：当设计、施工过程中所建BIM模型含有某某具体构件时，则在竣工验收阶段应予以交付。 |
| 11 | 表 8.2.3 | 当前，BIM 模型的价值存在过程的专业校核和相对空间关系。装饰建模几乎没有抹灰工程和涂饰工程且建模投入和产出不匹配，是否保留？ | 采纳 | 增加有关表达：当设计、施工过程中所建BIM模型含有某某具体构件时，则在竣工验收阶段应予以交付。 |
| 12 | 表 8.2.6 | 分隔条、五金件及连接件 是否有建模必要？部分专业建模要求较深，增加竣工模型编制和交付的难度。 | 采纳 | 增加有关表达：当设计、施工过程中所建BIM模型含有某某具体构件时，则在竣工验收阶段应予以交付。 |
| 13 | 总体 | 例如头发收集器、线槽、功率放大器、预埋件、零部件等，建议斟酌部分构件级模型单元信息深度意义不太，例如“表 B.8 中技术信息的桩身箍筋布置、表 D.6 楼梯部分技术信息”等，建议精简部分构件级模型单元信息施工信息链接困难，例如“专业工种/工序质检交接验收记录、施工层基线复核记录等”，建议精简室外装饰（景观）建议精简，模型增添信息意义不大“表 M.3 预埋件、零部件”零件级模型单元信息深度过于复杂，落地性困难，建议精简整体架构合理，按照房屋建筑竣工验收技术资料要求对照实施，存在部分构件级、零件级信息要求多、落地实施难度较大。建议结合当前 BIM 建模深度，精简部分信息录入。 | 采纳 | （1）增加有关表达：当设计、施工过程中所建BIM模型含有某某具体构件时，则在竣工验收阶段应予以交付；（2）进一步精简优化信息深度表达。 |
| 14 | 第九章 | 给水、污水、雨水是单独的系统，不是“给排水”系统，“给排水”是简称；“给排水”和“喷淋、消火栓、气体是否同一个级；需确定“给排水”的定义和名词解释。 | 解释 | 按照业界通行措辞，“给排水”系指建筑工程建设过程中的一个必备专业。 |
| 15 | 总体 | 缺少建筑幕墙专业的验收交付要求和标准。 | 解释 | 建筑幕墙的BIM模型交付要求已体现在建筑专业和建筑装饰装修专业章节之中。 |
| 16 | 2.0.1 | 根据该术语的解释，本标准包含工业建筑及其配套工程设施，但全文几乎没有工业机电相关内容。建议本标准适用范围不要包括工业建筑。 | 部分采纳 | 增加有关表述，阐明本标准模型单元不含特殊/复杂工艺（工业）设备等工程对象。 |
| 17 | 2.0.6 、3.0.1等IFC相关条文 | IFC是一种特定的数据标准（ISO 16739），关于建筑信息模型，特别是机电系统，常用的还有ISO 15926标准，作为政府标准，不宜规定具体格式（而且IFC标准是国外标准，这样规定不利于工程数字化软件及基础数据库的国产自主可控的研发），这样会限定信息模型软件（很多BIM软件不是基于IFC标准的，无法导出IFC模型，及时能导出这个格式，数据也基本丢失了），况且IFC标准对于机电系统，是否是一种相对好的标准，有待商榷。 | 部分采纳 | 统一模型文件格式，对于模型质量审查和对接CIM平台等工作很有必要，但将进一步完善表达。 |
| 18 | 3.0.1 | 竣工模型源文本具体指什么，建议补充术语解释。附录F等，阀门、管件等管道元件信息应该包含接口信息（这个是比较重要的）。全文 机电工程信息模型应包括二维模型（基于数据库创建的包含设备、管线及仪表等构件信息的机电系统流程图），本标准主要针对三维模型，似乎没有提到二维模型。机电工程的全过程数字化设计应该是现有二维模型，再有三维模型，并且两者具有属性信息一致性（信息是从二维流转到三维），如果只提三维模型，机电的系统原理还是传统CAD绘制，无法做到信息的一致性。 | 采纳 | 完善表达。 |
| 19 | 全文 | 建议不要过分追求设备等复杂构件的几何精度，大部分设备、阀门、特殊管件及管路附件的外形比较复杂，且不同品牌有所差别。在不影响安装空间规划的前提下，模型中表达主要构件的外形尺寸即可，工程设计或施工信息模型的创建只是选择相应的产品进行虚拟安装，设计和施工方不设计或生产这类产品，工程模型中没有必要表达细部结构，产品细部结构的设计、建模等工作属于工业产品设计及制造的范畴，不宜划到工程建设范畴。工程信息模型的关键是属性信息，过分追求几何精度，增加了巨大工作量，但实际意义很有限。 | 解释 | 本标准竣工验收阶段绝大多数模型单元直接延续利用施工图阶段的几何精度，并未进一步提高该要求。 |
| 20 | 总体 | 《深圳市建设工程规划许可（房建类）报建建筑信息模型（BIM）交付技术规定（试行）》的3.3中要求，模型在报建要求的提交的格式为SZ-IFC ，而现今的竣工模型为IFC格式，这两种文件格式不是完全相同，建议考虑其延续性。 | 采纳 | 完善表达。 |
| 21 | 总体 | 是否可以把模型图纸放在一起，放在同一个专业目录下。这样图纸与模型可以更好对照查看。 | 解释 | 按照本标准主题内容，模型和图纸分别置于不同文件夹更为合适。 |
| 22 | 总体 | 空调、小便器等用水用电设备，建议在技术信息中加上能效等级等参数。 | 采纳 | 完善表达。 |
| 23 | 表G.23 | 风管技术信息中建议增加单位长度重量一值。 | 采纳 | 完善表达。 |
| 24 | 3.0.5 | 专业名称、专业代码和分部工程对应关系这个不够全面，在部分半导体芯片或者面板厂房当中，使用的特殊气体化学品等等系统内容该如何与此表专业代码对应。亦或者这部分内容不需要验收。 | 采纳 | 增加有关表述，阐明本标准模型单元不含特殊/复杂工艺（工业）设备等工程对象。 |
| 25 | 总体 | 既然是建筑信息模型竣工验收标准，推荐使用模型作为辅助展示，将里面表格和文件目录使用案例进行展示和描述，建模时直接参照，而不是一页一页去翻。减少千万广大执行人员的工作压力，直接出标准模板给大家参照。模型可以更有效的去展示，而不是用一堆文字和表格。 | 解释 | 本标准作为竣工交付节点的标准，其编制内容不涉及左栏所提建议。 |
| 26 | 14.2.3 | 室外工程功能级模型单元信息深度宜以表格形式体现，与前面各章节保持一致。 | 采纳 | 完善表达。 |
| 27 | 表14.2.4 | 几何精度表达方式应该统一，有SJG145:G3，也有G3。 | 采纳 | 增加必要的条文说明。 |
| 28 | 总体 | 缺室外工程常见零件级模型单元几何精度和信息深度表达，应与其他各章节保持一致。 | 采纳 | 增加必要的条文说明。 |
| 29 | 附录N | 不同验收节点竣工验收传统文件对各阶段提交文件要求为“▲”表示“应表达（应提交）”是否合适。 | 采纳 | 完善表达。 |
| 30 | 总体 | 建议：1. 为规范建筑工程信息模型竣工验收阶段成果交付，打造工程全息化、数字化资产，建设数字孪生，施工文件建议在施工阶段进行规范管理，通过智能建造应用基于BIM模型+全景照片采集技术，准确地以3D方式跟踪墙壁、门、窗户等，实现现场与BIM模型比对，确保实际施工与BIM模型一致，实现施工全过程管理，以确保竣工验收。2.竣工归档照片文件与录像文件资料与项目匹配，为建筑运维、改造及CIM智慧城市建设延伸，通过规范应用基于BIM模型+全景照片采集技术，全景现场图片与竣工模型进行叠加对比，真正实现实模一致。 | 采纳 | 增加条文说明。 |
| 31 | 总体 | 施工文件规范管理：建议在施工阶段对施工文件进行规范管理，通过智能建造应用结合BIM模型与全景照片采集技术，实现对墙壁、门、窗户等建筑元素的3D跟踪，确保现场施工与BIM模型的一致性，从而实现施工全过程管理，确保竣工验收的准确性和完整性。竣工归档与项目匹配：强调竣工归档照片文件与录像文件资料应与项目精确匹配，以支持建筑运维、改造及CIM智慧城市建设的延伸。建议通过规范应用BIM模型与全景照片采集技术，将全景现场图片与竣工模型进行叠加对比，确保实模一致性，为后续的建筑运维和智慧城市建设提供可靠的数据支持。通过以上建议，旨在提升建筑工程信息模型竣工验收交付标准的实施效果，推动智能建造技术在建筑工程中的应用，提高建筑项目的质量与效率。 | 采纳 | 增加条文说明。 |