附件

《城市第六立面设计标准（征求意见稿）》意见及采纳情况汇总表

本次征求意见截至8月26日，共收到10条有效意见。其中，采纳3条，解释说明7条。

| 序号 | 建议修改内容 | 采纳情况 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表4.1.2，建议进一步完善补充仓储、市政公用设施如冷站建筑等类型，提高表格的适用性。 | 采纳 | 已在表4.1.2补充相关内容。 |
| 2 | 针对体育运动等上人屋顶功能设置，是否可以提供屋顶荷载要求的阈值范围？ | 采纳 | 已在4.3.12补充相关要求。 |
| 3 | 建议增加开放空间、空中连廊的建筑光伏一体化设计要求 | 采纳 | 已在6.1.2补充相关要求。 |
| 4 | 第4.3.4条与4.4.7条，针对花园式屋顶绿化布局提出亭台、水池、假山等园林设施，是否涉及违建风险；针对深圳台风季，屋顶露天亭台、植物等是否有需提出防风等具体要求；建议降低屋顶花园式绿化的风险要求。 | 解释说明 | 本标准所提及新、改、扩建内容均需符合相应建设报批流程，不涉及违建内容。针对深圳台风，本标准已在4.4.8对防汛、防台以及屋面植物固定措施进行要求。 |
| 5 | 屋顶光伏、绿化、功能不应强制，特别是光伏，光伏还涉及电储能，光伏板投资大、占面积广、不同板光伏发电效率不同、使用年限不同，电储能设备本身就是污染源，有违绿色环保可持续发展，政府职能是引导、服务而不是干预和强制。 | 解释说明 | 本标准非强制性规范，各建设项目应在满足节能设计相关规范、规划设计要点等要求基础上，结合人员功能需求、项目综合经济效益等要素，综合利用建筑屋顶。 |
| 6 | 建筑屋顶俯瞰点存在不开放问题，运营方不对外开放；普通三四层以上的建筑也可作为俯瞰点；公共建筑俯瞰点很多都不开放，如蛇口邮轮中心外侧坡道；应该选取较多适合作为山体俯瞰点的构筑物并开放使用。 | 解释说明 | 本标准为工程技术标准，对建筑屋顶的综合利用及公共开放条件做技术要求；本标准所指建筑俯瞰点延续《深圳市城市第六立面提升设计导则》文件中的定义，并非指广义上所有可以俯瞰景观的点；山体俯瞰点的选定非本标准的控制范围。 |
| 7 | 反对将屋顶专项设计列为强制性规范要求。 | 解释说明 | 本标准非强制性规范。 |
| 8 | 关于“体育运动”，由于在具备条件的屋顶加建文体设施，可为高密度环境增加公共活动空间，建议既有建筑屋顶改造体育运动场地在不影响结构安全的前提下，可适当增加建筑面积，允许增加的面积不得超过总建筑面积的3%或3000㎡。同步建议完善增加面积的规划审批程序。 | 解释说明 | 本标准为地方工程技术标准，不对增加面积事项及行政审批程序作规定。 |
| 9 | 轨道交通及交通场站是否属于城市第六立面？如是建议增加建筑光伏一体化设计相关要求，理由：目前国家要大力推进低碳零碳建筑，未来新的公共设施都应该在外观和理念上体现这个，特别是公用设施建设要推广应用光伏建筑一体化，重点是要搞示范性工程，比如西丽火车站是否能做一个零碳的高铁站？ | 解释说明 | 轨道交通及交通场站属于城市第六立面设计涵盖范围；本标准在4.5.7已提出建筑光伏一体化的设计要求。 |
| 10 | 建议按照秉承宜建尽建的原则，充分利用可再生能源。在有条件的城市第六立面空间，鼓励建设光伏建筑一体化和“光储直柔”建筑。 | 解释说明 | 本标准在4.5.7已提出建筑光伏一体化的设计要求。 |