附件

《施工附着式升降设施安全技术标准》公开征求意见采纳情况汇总表

本次征求意见工作共收10条有效意见。其中，采纳7条，解释说明3条。

| 序号 | 条文 | 修改意见 | 采纳情况 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.2.2 | 符号说明“上升”建议调整为“提升”。 | 采纳 |  |
| 2 | 5.3.4条第二款 | “中心”建议调整为“轴心” | 采纳 |  |
| 3 | 表5.2.6 | 表注挡风系数建议给出下限值。 | 采纳 |  |
| 4 | 第53页10.0.11第7条 | 在避难层或局部异常高度的楼层时，会出现防护高度不足的问题，如果禁止擅自增加防护栏杆，可以指明正确做法。 | 解释说明 | 此处第7款主要针对架体高度和外立杆侧防护网、防护栏；至于靠近建筑物的内立杆侧防护栏杆增设，可在专项方案说明，本标注不予增加。 |
| 5 | 第8页3.0.13 | 新的用电规范已更名为《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46 | 采纳 |  |
| 6 | 条文说明 10.0.12 | “其实可行”应为“切实可行” | 采纳 |  |
| 7 | 6.2.11 | 卸料平台与建筑结构之间缝隙应采用硬质便于翻转的材料严密封闭。 | 采纳 |  |
| 8 | 8.1.9 | 增加：脚手架内应在主要出入口挂设应急逃生路线图。 | 采纳 |  |
| 9 | 5.3.6 竖向主框架设计计算应符合下列规定 | 应增设一种极端情况的计算 譬如相邻3个竖向主框架为一个整体，按照左边主框架、右边主框架分别仅有2道附着++中间主框架无附着的极端情况验收的冗余安全系数。 | 解释说明 | 特殊情况可在专项方案中予以计算确认。本标准构造规定要求竖向主框架对应位置均需设置附着支座。 |
| 10 | 6.1.2附着式升降脚手架结构尺寸 | - 折线或曲线布置的架体，相邻两竖向主框架之间架体中心线的折线或曲线总长度不应大于5.4m； - 当大于6m时，架体结构上必须采取相应的刚性拉结措施。 1.国家规范：相邻两主框架支承点处架体【外侧距离】不得大于5.4m 条款为：中心线的距离，低于国家规范。 - 2.建议改为：当大于6m时，架体结构上必须采取相应的刚性拉结措施，并经过设计受力计算合格、爬架生产与设计单位盖章。【同时，建议提倡明确，在台风来临时，原则上尽量避免类似工况发生】 | 解释说明 | 现条文取值方法与广东省标DBJ/T15-233-2021表述一致。 |