附件

关于《深圳市既有建筑节能改造节能量核定导则（征求意见稿）》公开

征求意见采纳情况的汇总表

截至2023年12月30日，本次征求意见共收到2条有效意见。经认真研究，采纳2条。

| 序号 | 单位/个人 | 条文序号 | 具体意见 | 采纳情况 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 个人 | 2.1.9条 | - 建议2.1.9条进一步明确“建筑围护结构改造”和“用能设备或系统改造”的具体范围。建议理由：依据《深圳经济特区绿色建筑条例》第六条，既有建筑实施整体改造的，应当达到既有建筑绿色改造评价标准一星级以上。整体改造作为新概念，应明确其改造范围，即具体是指建筑屋面、外墙、外窗等全部围护结构改造，以及所有的用能设备或系统改造全做所有的了才算是整体改造，还是指涉及其中几项及以上才能算整体改造，应在条文中进一步明确。 | - 采纳 | - 已按意见修改 |
| - 2 | 个人 | 7.2.1条 | - 建议明确建筑外窗热工性能关键参数的具体内容。 | - 采纳 | - 已按意见修改，明确建筑外窗热工性能关键参数包括传热系数、遮阳系数和可见光透射比。 |