《居住建筑室内装饰装修工程建筑信息模型技术设计标准（征求意见稿）》公开征求意见及采纳情况汇总表

向社会公开征求意见，共收到20条意见。其中，采纳19条、解释说明1条，具体情况如下：

| 序号 | 条文 | 修改建议 | 采纳情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | 建议增加本标准内容涉及知识产权的识别责任及处理方式。 | 采纳 |  |
| 2 | 4.1.3 | 建议修改为“模型应根据工程项目特点和应用要求，真实、准确的反映工程中涉及的几何和非几何信息”。 | 采纳 |  |
| 3 | 5.3.2 | 建议修改为“室内装饰装修BIM方案设计中平面空间布局应符合下列规定”。 | 采纳 |  |
| 4 | 5.4.4 | 5.4.3条款初步设计已包含性能化分析，建议本条款删掉“照明模拟”、“声学模拟”、“设计选材”相关表述。 | 解释说明 | 此条文表述的是重点强调初步设计阶段BIM的具体应用，与初步设计包括性能分析不矛盾。 |
| 5 | 1.0.3 | 建议“居住建筑室内装饰装修工程建筑信息模型设计除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定”修改为“居住建筑室内装饰装修工程建筑信息模型设计除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定”。 | 采纳 |  |
| 6 | 2.0.7 | 建议修改为“数字化表述”，术语和国标一致。 | 采纳 |  |
| 7 | 4.2.1第1条 | “SZZX02-A 栋 JXL-CW-F2”缺自定义描述，且幕墙专业不属于内装专业，表4.2.1-2其他专业代码不需要纳入本标准的要求。 | 采纳 |  |
| 8 | 表6.3.1/ 表6.4.1/ 表6.5.1 | 建议统一信息深度表信息名称。例如： | 采纳 |  |
| 9 | 目次和目录 | 目前“正文中为目录，条文说明中为目次”，建议统一表述。 | 采纳 |  |
| 10 | 4.3.1 | 模型应设置位置坐标，且按照大地2000坐标系和1985高程进行设置，与主体专业统一。建议模型坐标的宜改为应，SZ-IFC审查中此项为必查项，标准初衷为智慧城市做准备，建议模型都需带真实的坐标系统。 | 采纳 |  |
| 11 | 5.2.3 | 建议增加“布置BIM实施环境，包括人员、软硬件等”相关要求。 | 采纳 |  |
| 12 | 5.4.4条/P9 | 在初步设计阶段应结合BIM模型，对项目进行可视化、设计优化、照明模拟、初步设计出图、声学模拟、设计选材、碰撞检查、净高分析、设计概算的应用。建议修改为：在初步设计阶段应结合BIM模型，根据项目实际情况对项目进行可视化、设计优化、照明模拟、初步设计出图、声学模拟、设计选材、碰撞检查、净高分析、设计概算的应用。声学模拟一般是室内要求较高或剧院、场馆等要求。 | 采纳 |  |
| 13 | 5.3.1 | 建议修改为“在室内装饰装修设计方案阶段宜使用BIM设计软件进行模型搭建，并满足本标准模型创建要求，在模型基础上进行设计应用。” | 采纳 |  |
| 14 | 其他 | 建议统一文中关于“居住建筑室内装饰装修工程建筑信息模型设计”“室内装饰装修工程BIM设计”及“室内装饰BIM设计”的表述。 | 采纳 |  |
| 15 | 1.0.1 | 建议将“为规范居住建筑室内装饰装修工程信息模型设计过程及其成果交付，提升信息模型技术发展和应用水平，促进居住建筑室内装饰装修工程建设提质增效，助力建设智慧城市,制定本标准”修改为“为促进工程建设领域高质量发展，规范居住建筑室内装饰装修工程建筑信息模型设计行为及数据应用，助力智慧城市建设，制定本标准”。 | 采纳 |  |
| 16 | 1.0.2 | 建议将“本标准适用于新建、改建、扩建的居住建筑室内装饰装修工程开展建筑信息模型设计技术应用。”修改为“本标准适用于新建、改建、扩建居住建筑室内装饰装修工程的建筑信息模型设计工作。” | 采纳 |  |
| 17 | 1.0.3 | 建议将“居住建筑室内装饰装修工程建筑信息模型设计除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关规范、标准的规定。”修改为“居住建筑室内装饰装修工程信息模型设计，除应符合本标准外，尚应符合国家、行业及本省市现行有关标准。” | 采纳 |  |
| 18 | 3.0.4 | 建议根据实际情况修改“室内装饰装修工程BIM设计的交付成果深度应满足施工要求，辅助居住建筑室内装饰装修工程质量验收”的表述。 | 采纳 |  |
| 19 | 4.3.1 | 建议将“模型应按照大地 2000 坐标系和 1985 高程进行设置位置坐标，与主体专业统一。”修改为“模型的平面坐标系统应采用 2000 国家大地坐标系（CGCS2000）、高程基准采用 1985 国家高程基准，空间定位与主体各专业定位保持一致”。 | 采纳 |  |
| 20 | 5.1.3 | 原文“在BIM设计实施过程中,根据项目要求可采取多项BIM应用,应包含且不限于本标准中所列BIM应用”，建议补充BIM应用清单。 | 采纳 |  |