附件

《深圳市深基坑管理规定》（征求意见稿）

意见及采纳情况汇总表

本次征求意见截至12月1日，共收15条有效意见。经认真研究，采纳4条，部分采纳3条，不采纳5条，解释说明3条。

| 序号 | 条文 序号 | 建议修改内容 | 采纳情况 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第四条 | “本规定所称岩土工程和工程监测专家,是指建设行政主管部门或委托行业协会建立并公布的专家，且专家工作专业相应为岩土工程、工程测量。” 建议增加水工环地质及结构工程专业。 | 解释说明 | 本规定所称岩土工程专家要求工作专业为岩土工程，即职称专业为建筑岩土、岩土工程或水工环地质。根据实际情况，深基坑评审可邀请结构工程等其它专业专家。 |
| 2 | 第八条 | “... ...一般应当自深基坑顶边线起向外延伸3倍深基坑深度或者3倍降水深度的距离。” 建议取消“3倍降水深度”，修改为：“... ...一般应当自深基坑顶边线起向外延伸3倍深基坑深度的距离。” | 不采纳 | 部分深基坑降水深度大于开挖深度，保留“3倍降水深度”表述可有效保护深基坑周边建（构）筑物安全。 |
| 3 | 第九条 | “... ...委托具备相关资质的第三方检测单位对深基坑边3倍基坑深度或者3倍降水深度范围内的房屋建筑进行安全影响评估，出具安全影响评估报告。” 基坑周边房屋建筑有桩基是否需要进行安全影响评估？还是先调查，必要时再进行评估。 | 不采纳 | 根据《深圳市房屋安全管理办法》第二十条，施工影响范围内的房屋建筑需要进行安全影响评估，与建筑物的基础形式无关，有桩基的房屋建筑也存在基坑施工影响房屋结构安全的风险。 |
| 4 | 第十一条 | 1、“... ...当临时支护结构需进入相邻建（构）筑物红线范围、地铁安保区或者燃气管道（综合管廊）安全保护范围内时，建设单位应当取得相邻建（构）筑物物权人或者地铁建设及管线运营单位的认可。” 建议这一段内容纳入到第十条里。 2、“深基坑施工图完成后，对于安全等级为一级的深基坑，建设单位应当委托有勘察文件审查资质的施工图审查机构进行施工图审查。” 建议对安全等级为一级、二级的深基坑，建设单位均应当委托有勘察文件审查资质的施工图审查机构进行施工图审查。 3、“深基坑施工图完成后，对于安全等级为一级的深基坑，建设单位应当委托有勘察文件审查资质的施工图审查机构进行施工图审查。” 以上条款与深府令第328号、深府令第329号、深府办函【2019】234号、深建规【2020】9号等相关文件中取消施工图审查的规定相悖。 4、“深基坑施工图完成后，对于安全等级为一级的深基坑，建设单位应当委托有勘察文件审查资质的施工图审查机构进行施工图审查。” 建议修改为“深基坑施工图完成后，对于安全等级为一级的深基坑，建设单位应当委托具有专业审查能力的第三方咨询单位（含施工图审查机构）审查合格。” | 解释说明 | 自2020年7月1日起，我市取消施工图强制审查，但在勘察设计质量方面，部分项目的勘察设计质量问题数和违反强条数有所增加。本次修编拟通过第三方单位对重要、复杂、危险的深基坑工程勘察报告和施工图进行审查，旨在从源头上防范化解深基坑工程重大质量安全风险。 |
| 5 | 第十七条 | 1、“岩土工程勘察等级为甲级的勘察成果报告应当经勘察文件审查机构审查合格。” 建议对岩土工程勘察等级为甲级、乙级的勘察成果报告均应当经勘察文件审查机构审查合格。 2、“岩土工程勘察等级为甲级的勘察成果报告应当经勘察文件审查机构审查合格。” 以上条款与深府令第328号、深府令第329号、深府办函【2019】234号、深建规【2020】9号等相关文件中取消施工图审查的规定相悖。 3、“岩土工程勘察等级为甲级的勘察成果报告应当经勘察文件审查机构审查合格。” 勘察等级甲级的勘察成果与深基坑并无直接联系，没有深基坑的很多建（构）筑物勘察等级也可能为甲级，而此规定针对的是深基坑管理，即使要求审查，也应该仅对深基坑相关的勘察成果报告提出要求，如有安全等级为一级深基坑的勘察成果进行审查。另外，委托审查机构审查应该为建设单位职责，而不是勘察单位职责，应明确由建设单位委托审查机构审查。 4、“岩土工程勘察等级为甲级的勘察成果报告应当经勘察文件审查机构审查合格。” 建议修改为“岩土工程勘察等级为甲级的勘察成果报告应当由建设单位委托具有专业审查能力的第三方咨询单位（含施工图审查机构）审查合格。”，并纳入到第二章建设单位职责里。 | 解释说明 | 自2020年7月1日起，我市取消施工图强制审查，但在勘察设计质量方面，部分项目的勘察设计质量问题数和违反强条数有所增加。本次修编拟通过第三方单位对重要、复杂、危险的深基坑工程勘察报告和施工图进行审查，旨在从源头上防范化解深基坑工程重大质量安全风险。 采纳“勘察报告由建设单位委托审查机构审查”意见。 |
| 6 | 第十八条 | “当发现场地和周边岩溶发育，或者地质条件与勘察报告不相符，或者工程条件发生变更时... ...” 建议修改为“当发现实际揭露与勘察报告所反应的地质条件差异较大，或者工程条件发生变更，且有必要进行补充勘察时... ...” | 部分采纳 | 相应条款修改为“当发现场地和周边岩溶发育，或者实际揭露与勘察报告所反应的地质条件不相符，或者工程条件发生变更时... ...”。 |
| 7 | 第二十条 | 1、“设计单位应当根据地质、施工条件和现状调查资料，考虑台风、暴雨、动静荷载及相邻设施既有变形，确定... ...” 建议修改为“设计单位应当根据地质、施工条件和现状调查资料，考虑台风、暴雨、动静荷载及相邻设施既有安全状态，确定... ...” 2、“设计单位应当对相邻设施采取保护措施。当不能确定周边建（构）筑物基础形式及埋深时，应当按最不利基础条件进行保护。” 建议修改为“设计文件应当有对相邻设施采取保护的措施。当不能确定周边建（构）筑物基础形式及埋深时，应当按最不利基础条件进行设计。” | 采纳 | 对《深圳市深基坑管理规定》相应条款进行修改。 |
| 8 | 第二十一条 | “深基坑施工图经审查机构审查后，设计单位应当落实审查机构和评审专家对深基坑评审提出的修改意见... ...” 建议取消“评审专家对深基坑评审”，修改为“深基坑施工图经审查机构审查后，设计单位应当落实审查机构提出的修改意见... ..” | 采纳 | 对《深圳市深基坑管理规定》相应条款进行修改。 |
| 9 | 第二十二条 | “天然地基或者浅基础建（构）筑物基础下，以及其他周边相邻设施对变形控制要求特别严格的地段和部位，禁止采用土钉或者锚杆（索）。” 建议修改为“天然地基或者浅基础建（构）筑物基础下，以及其他周边相邻设施对变形控制要求特别严格的地段和部位，或未取得锚杆（索）进入相邻设施产权单位同意的，禁止采用土钉或者锚杆（索）。” | 不采纳 | 天然地基或者浅基础建（构）筑物对地下水变化敏感，锚杆（索）施工易造成地下水土流失、水位下降，对建筑物结构安全影响较大，因此，本《规定》规定天然地基或者浅基础建（构）筑物基础下，无论是否取得相邻设施产权单位同意，都禁止采用土钉或者锚杆（索）。 |
| 10 | 第二十三条 | “... ...采用提高设计安全等级、封闭截水帷幕等措施。当临近地铁或者天然地基基础建筑物时，应当采用混凝土连续墙或者咬合桩等支护形式保证截水效果。” 建议增加“降排水控制”、“提出针对性的监控指标要求”、采取提前加固措施”，修改为“... ...采用提高设计安全等级、封闭截水帷幕、降排水控制等措施，以及提出针对性的监控指标要求。当临近地铁或者天然地基基础建筑物时，应当采用混凝土连续墙或者咬合桩等支护形式保证截水效果，必要时可采取提前加固措施。” | 部分采纳 | 相应条款补充“对周边既有建（构）筑物必要时可采取提前加固措施。” |
| 11 | 第三十条 | “... ...施工单位项目负责人或技术负责人应当具有中级以上岩土工程相关专业技术职称。” 建议取消专业技术职称要求。 | 不采纳 | 深基坑工程属危大工程，专业性较强，对施工单位相关技术人员提出专业技术职称要求可提高施工现场人员管理水平和专业力量。 |
| 12 | 第三十四条 | “... ...施工单位根据现场实际施工、地质及环境条件提出的优化措施，应通过设计单位复核并出具设计变更后方可施工。” 建议增加“调整”，修改为“... ...施工单位根据现场实际施工、地质及环境条件提出的优化或调整措施，应通过设计单位复核并出具设计变更后方可施工。” | 部分采纳 | 相应条款“优化措施”修改为“调整措施”。 |
| 13 | 第三十五条 | “... ...重点检查深基坑内外排水，深基坑侧壁漏水、支护结构开裂、周边环境沉降裂缝等异常情况，以及深基坑临边堆载超限等情况。” 建议增加“监测测点是否破坏”，修改为“... ...重点检查深基坑内外排水，深基坑侧壁漏水、支护结构开裂、周边环境沉降裂缝等异常情况，以及监测测点是否破坏、深基坑临边堆载超限等情况。” | 采纳 | 对《深圳市深基坑管理规定》相应条款进行修改。 |
| 14 | 第三十七条 | “... ...鼓励采用基坑天幕、机械隔音防护罩、基岩切割法开挖、旋挖钻斗顶推式出渣等施工工艺设备。” 建议增加“全套管全回转”，修改为“... ...鼓励采用基坑天幕、机械隔音防护罩、基岩切割法开挖、全套管全回转、旋挖钻斗顶推式出渣等施工工艺设备。” | 采纳 | 对《深圳市深基坑管理规定》相应条款进行修改。 |
| 15 | 第四十七条 | “深基坑工程不能及时完成，暴露时间超过支护设计规定使用期限的，应当根据具体情况制定和实施暴露期间的监测方案。” 建议增加“当深基坑安全等级为一级时，应当组织岩土工程专家对监测方案进行专家评审”，修改为“深基坑工程不能及时完成，暴露时间超过支护设计规定使用期限的，应当根据具体情况制定和实施暴露期间的监测方案。当深基坑安全等级为一级时，应当组织岩土工程专家对监测方案进行专家评审。” | 不采纳 | 《深圳市深基坑管理规定》第十五条已规定了对于安全等级为一级的深基坑，建设单位应当组织专家对监测方案进行专家评审，无需重复评审。第十六条规定了深基坑暴露时间超过支护设计规定使用期限的，建设单位应当至少每半年组织岩土工程专家进行安全评估，安全评估应包括暴露期间的监测方案。 |