## 征求意见（部分）
《居住建筑室内装配化装修技术标准（征求意见稿）》征求意见及处理情况统计表（部分）
序号 | 条文编号 | 条款原文 | 修改意见及建议 | 处理情况
1 | 3.0.9 | 居住建筑室内装配化装修应充分考虑适老化需求，并根据需要满足无障碍设计的要求。 | 条文“居住建筑室内装配化装修应充分考虑适老化需求，并根据需要满足无障碍设计的要求” “应”和“充分”都是强烈的词语，对青年公寓和学生宿舍也强制满足适老化需求吗？如果建筑主体没有满足无障碍设计要求，通过内装未必能让它满足 建议改为：“居住建筑室内装配化装修应遵循以人为本的原则，根据项目类型考虑适老性及无障碍使用需求。” | 采纳
2 | 4.1.3 | 装配化装修应采用工厂生产的标准化、系列化、通用化的部品部件，按照少规格、多组合原则满足多样化的需求；宜采用装配化卫生间等集成度较高的部品部件。 | “宜采用装配化厨房及装配化卫生间等集成度……”增加装配式厨房。理由：装配化集成厨房产品应用情况也比较普遍、技术成熟，引导采用装配化装修。 | 采纳
3 | 4.1.7 | 装配化装修应选用防火、隔声、保温、防水、防潮、防腐、防蛀、隔振、抗震、坚固耐久、耐磨、易清洁、不易起尘、绿色环保的内装材料。严禁使用国家禁止使用的装饰材料，材料性能应符合国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118等要求。 | “严禁使用国家禁止使用的装饰材料”后增加“材料应符合国家有关建筑装饰材料有害物质限量标准的规定”。理由：当前市场材料良莠不齐，个别商家以次充好，影响整体装修。 | 采纳
4 | 4.3.31 | / | 增加一条：“10应综合考虑洗衣机、排气扇、暖风机等电气设备的安装位置”。 | 采纳
5 | 4.4.3 | / | 增加一条：“4装配式管线需设定最低使用年限，使用寿命不应低于装修工程的设计寿命，且不宜低于15年”。 | 采纳
6 | 6.3.13 | 6.3.13装配化厨房与卫生间施工应符合现行行业标准《住宅整体卫生间间》JG/T 183与《住宅整体厨房》JG/T 184的相关规定。 | 1. 原条款中JG/T 183标准名称有误，应为“住宅整体卫浴间”。 2. 建议参照JGJ/T 477-2018《装配式整体厨房应用技术标准》内容 | 采纳
7 | 7.1.3 |  | 7.1.3增加“按《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005规定进行室内防火验收”。 | 采纳
8 | 7.2.21 | 7.2.21设备和管线应采用的加压、通球试验及措施应符合设计要求，现场目测并查看试验记录。 | 室内管线一般无通球试验内容，建议修订为“设备和管线采用的强度、严密性试验及措施应符合设计要求，现场目测并查看试验记录。” | 采纳