附件

《岩土工程勘察报告数字化标准（征求意见稿）》公开征求意见及采纳情况汇总表

（本次共收到有效意见12条，采纳8条，解释说明4条）

| 序号 | 建议修改内容 | 采纳情况 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0.1“为统一深圳市岩土工程勘察数据内容、格式和编码规则，促进数字勘察，保证岩土工程勘察报告数据表达准确、完整和标准。”标准主要内容与《岩土工程勘察报告数字化标准》题目存在不符。 | 采纳 |  |
| 2 | 1.0.3深圳市规划和自然资源局编制的《城市地质调查数据库标准》已经对外征求意见，相关章节也有标准地层划分要求，建议与其对接。 | 采纳 |  |
| 3 | 3.0.3当确有必要采用其他高程基准时，应与1985高程基准建立联系。表达不够严谨。 | 解释说明 | 本条文参考《工程测量通用规范》 （GB 55018-2021）第2.1.1条表述。 |
| 4 | 4.2-4.6这5节放在第四章数据采集不太妥当，可否考虑单独成章或者放在附录。 | 解释说明 | 本标准中的4.2-4.6和后面几节均是岩土勘察报告编制中包含的内容，需通过数据采集方式获取相关数据，所以将4.2-4.6放置在第四章；本章内容是岩土勘察报告数字化标准的核心内容，放在附录不妥。 |
| 5 | 4.3.3该条应阐述坡积层⑦和残积层⑧亚层划分情况，保证这一条和表4.3.2-1有对应性。 | 采纳 |  |
| 6 | 4.7建议基本信息数据采集内容根据住房和城乡建设部组织制定印发的《房屋建筑和市政基础设施工程勘察质量信息化监管平台数据标准（试行）》增加项目负责人相关信息要求。 | 采纳 |  |
| 7 | 4.10.4建议常规试验数据信息采集分类按《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019）规定的试验项目实施。 | 解释说明 | 本标准更侧重采集试验数据结果。 |
| 8 | 表6.1.2原位试验成果统计表，建议增加载荷试验。 | 采纳 |  |
| 9 | 表6.2.2抗剪强度项描述不全面，建议增加三轴试验相关剪切强度，同类问题，建议全文核查。 | 解释说明 | 本标准现规定内容已经基本满足常规项目使用需求，勘察单位可根据项目实际情况增加三轴试验相关剪切强度。 |
| 10 | 表6.5.2土粒密度符号错误，《水电水利工程土工试验规程》（DL/T5355-2006）相关试验修改为“GS”。 | 采纳 |  |
| 11 | 图F.0.2 工程地质剖面图应标示剖面方位角。 | 采纳 | 将在条文说明中补充剖面方位角的标示要求。 |
| 12 | 附录F.0.3“稳定水位和水位日期”建议修改为“稳定水位和测量日期”。 | 采纳 |  |