附件2

# 《深圳市城市轨道交通工程BIM应用指南(第一版)》（征求意见稿）意见及采纳情况表

我局广泛征求各市直部门及各区意见，并向有关单位和社会企业人士征求意见。截至12月10日，共收到24条意见反馈，经研究，其中采纳12条，部分采纳1条，解释说明9条，不采纳2条。

| 序号 | 提出的意见或建议 | 采纳情况 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 在规划研究及施工图设计中均提出了BIM投资管控相关的BIM投资估算分析/工程量计算应用,但中间的初步设计阶段无此相关应用，建议增加初步设计阶段BIM投资概算分析/工程量计算应用。 | 解释说明 | 部分BIM应用不仅可以在单一阶段实施，也可以在其他阶段实施，即具有持续性、连贯性等特点。由于部分BIM应用流程基本相同、作用对象基本相同，结合该BIM应用在不同阶段的深度、范围等要求，本指引选取某一阶段阐述该BIM应用，其他阶段不作赘述，可参照执行。例如，考虑施工图阶段的模型精细度较高，在施工图阶段规定工程量计算BIM应用的要求，初步设计阶段可参照执行。本指引在2.4.5中作了相应说明。 |
|  | 3.2 由于轨道交通线网规划更侧重于线网结构、规划、线路功能定位、通道布局等宏观、中观规划，线网与国土空间规划符合性可以通过多规合一平台、运用GIS技术较好地实现，对基于中微观分析的BIM应用需求度不高，建议删除BIM相关表述。 | 不采纳 | 轨道交通线网规划应用侧重于宏观的分析与表达，但对于局部位置，或工程重难点区域，需要开展进一步的分析，通过创建BIM模型（精度较粗）分析地上地下关系、与周边建构筑物之间的关系，以辅助轨道交通线网规划方案的设计与决策。在规划分析应用中，已说明创建BIM简模，满足分析应用要求即可。因此，暂保留BIM相关表达。 |
|  | 对于交通详细规划，建议主要考虑应用于工程条件较为复杂地区，对线路和车站的平面和竖向布局方案进行分析和表达。 | 采纳 |  |
|  | 建议补充术语和定义， 如明确4D-BIM、 5D-BIM等定义。 | 采纳 |  |
|  | 建议适当深化指南相关内容表述，进一步细化 BIM应用具体事项、事项节点前提、事项内容（流程）、事项成果等内容。 | 采纳 |  |
|  | 建议加快制定 BIM标准体系框架，统筹编制 BIM应用指南，总结并形成全市编制 BIM应用指南的通用要求，按照急用先行的原则开展分步建设，逐步满足建筑工程、轨道交通等各行业领域的应用需求。 | 解释说明 | 本指南主要针对轨道交通各阶段BIM技术应用，相关内容遵循深圳市现行《城市轨道交通工程信息模型表达及交付标准》（SJG101）、《城市轨道交通工程信息模型分类和编码标准》（SJG102）等BIM标准规范要求，在同一标准框架体系下制定。 |
|  | 建议应用指南统筹考虑BIM数据导入CIM平台，加快形成全市以BIM/CIM为核心的统一数字底座。 | 采纳 |  |
|  | 城市轨道交通工程涉及专业较多，BIM应用指南能否在各阶段分专业（如土建、机电等）对BIM模型搭建提出一定指导性要求，建议酌情考虑。 | 解释说明 | 本指南主要聚焦城市轨道交通工程各阶段BIM技术应用，关于各专业BIM模型要求可参考深圳市地方标准《城市轨道交通工程信息模型表达及交付标准》（SJG101）执行。 |
|  | 关于“2.2.1”BIM应用策划内容还应包括BIM应用流程、保障措施、各单位职责等，建议完善。 | 采纳 |  |
|  | 关于“2.1.4”，深圳市目前已发布《城市轨道交通信息模型表达及交付标准》SJG101-2021已对模型创建、表达和交付要求做出规定。建议明确BIM模型数据除满足《建筑信息模型数据存储标准》SJG 114外还应满足《城市轨道交通信息模型表达及交付标准》SJG101-2021要求。 | 采纳 |  |
|  | 关于“2.2.1 ”章节，建议： （1）BIM总体单位修改为BIM咨询服务单位或BIM实施顾问服务单位。 （2）勘察和设计单位未必为同一家单位，建议拆开，表2-3同理建议拆开。另外可以考虑增加前期方案单位负责规划研究阶段的BIM应用。 （3）表2-1建设单位主要职责建议增加在招标文件和合同中约定各参建方的BIM应用要求、交付内容和信息安全责任，并落实相关费用。 （4）标准2.1.3建议参建方使用统一的BIM协同管理平台开展作业，第8章亦对平台提出要求，建议在表2-1的职责中将平台建设列入建设单位或者BIM总体单位的职责。 （5）表2-1建设单位和BIM总体单位职责中均提到项目全过程，因为本标准规定的项目全生命期有运营阶段，建议明确为建设项目全过程，包含规划研究阶段、设计阶段及施工阶段，不含运营阶段。 （6）表2-1监理单位的职责描述中提到监督“各方”BIM应用工作，是否可以理解为此处监理单位包括设计监理和施工监理，而并非常规上理解的施工监理单位，不然仅施工监理不应监督规划和设计阶段的BIM应用工作。如果确实含设计监理和施工监理两方，建议进行职责拆分，更为明确。 （7）表2-1设备供应商职责第（3）项和BIM应用无关，建议去掉。 （8）表2-1勘察单位、设计单位、施工单位职责中，建议增加向建设方提交各阶段合格BIM应用成果的要求，或者由BIM总体单位进行成果汇总后统一向建设单位提交。 | 部分采纳 | （1）采纳。不同工程类型的BIM咨询管理单位的名称略有差异，现阶段，深圳市城市轨道交通工程的BIM管理单位主要为BIM总体单位。根据意见，为保障单位类别的通用性，修改为“BIM总体单位/BIM咨询服务单位”，并在条文说明中进行解释说明。 （2）部分采纳。已区分勘察和设计单位。本指南已规定规划研究阶段的BIM应用，在实际项目应用过程中，建设单位可根据项目具体情况委托相关单位，不在本指南中规定。 （3）采纳。在建设单位的职责中增加相关要求。 （4）采纳。为保障统一管理与应用，在城市轨道交通工程的整体维度，宜由项目建设单位搭建或采用委托第三方的方式开发BIM平台。同时，由于城市轨道交通工程不同参与方的应用范围、应用深度不同，各参与方可建立满足自身业务要求的BIM管理平台，但各BIM平台之间应能够保证数据的有效流转。在条文说明中补充该解释说明。 （5）采纳。“项目全过程”修改为“建设全过程”。 （6）采纳。此处监理单位包括设计监理和施工监理，修改说明为根据业务范围开展监理监督等相关工作。 （7）解释说明。设备安装方案是指导现场施工的重要依据，设备供应商向施工单位提供具体方案，尤其是城市轨道交通工程的大型设备，有利于施工单位采用BIM技术进行方案模拟，优化方案措施。根据意见，增加说明该项BIM应用相关要求。 （8）采纳。增加提交合格BIM成果的明确要求。 |
|  | 建议在表2-1城市轨道交通工程参与单位职责中增加以下内容： （1）补充建设单位职责：在相关招标文件中明确BIM工作内容和技术要求； （2）补充运营单位职责：编制BIM运维标准，明确BIM模型相关要求等； （3）补充勘察设计单位职责：向施工单位交底设计阶段BIM成果并完成移交； （4）施工单位中，原文“负责建立施工范围内的施工BIM模型”，建议改为“应接收并审核设计阶段的BIM成果，并沿用设计阶段的BIM模型进行深化”并增加现场复核的相关职责。 | 采纳 |  |
|  | 关于“2.2.3”中，建议补充BIM团队负责人的岗位，因BIM团队负责人对项目BIM技术应用工作起到重要作用，明确其负责统筹协调项目BIM工作。 | 采纳 |  |
|  | 关于“2.5”中，建议增加在项目策划阶段，应确定BIM软件及其版本，以保证各阶段成果的有效传递。 | 采纳 |  |
|  | 关于“3.2.1”中，原文“规划符合性分析BIM应用软件宜具有以下功能（如采用Revit、Bentley、Railworks、马良XCUBE等建模软件，以及Unreal Engine、超图等应用软件）”。无需出现软件名称，建议删除。 | 解释说明 | 本指南作为BIM应用实操性的技术指引，提供参考性的软件，有利于城市轨道交通工程相关方根据项目应用需求进行选用。 |
|  | 5.4.1建筑方案优化的案例中，建议放相同位置的优化前后对比案例。 | 采纳 |  |
|  | 关于“6.2.2”中，第3应用流程中（3）机电深化过程中就应与其他专业同步进行碰撞检查，不能深化完成后再进行，建议修改。 | 采纳 |  |
|  | 应用流程中（3）机电深化模型同样需要建设单位、设计单位、施工单位等相关单位确认，建议完善。 | 采纳 |  |
|  | 文件中173页-176页为封面、目录及总则，页面内容错误。 | 解释说明 | 173-176页为条文说明内容。对本指南需要解释的要求进行进一步解释说明。 |
|  | 目录中的条文说明在文件中未体现，建议补充。 | 解释说明 | 文档中173-176页为条文说明部分，与目录的条文说明页码（173）相对应。 |
|  | 建议规范有关设计方、建设方交付的BIM数据的格式规范和基本要素,补充BIM数据的发布方式和建筑物使用过程中功能结构变化后的数据修订和再发布方式,充分发挥BIM数据的应用价值。 | 解释说明 | 在深圳市地方标准《建筑信息模型数据存储标准SJG 114》已规定BIM数据格式要求，本指南在第3.1.4条、第8.2.4条中已规定BIM数据格式需符合该标准要求；在深圳市住建局发布的技术文件《深圳市既有重要建筑建模交付技术指引-轨道交通分册》中，已规定建筑物功能结构发生变化后的数据更新方式，本指南在3.3.2节已规定BIM模型的相关要求需符合该指南要求。 |
|  | 建议根据 BIM 应用于规划、勘察、设计、施工、交付、运营等各阶段的精细程度,划分能力等级 1-5 级, 用于指导各工程总体、各阶段、单体建筑的 BIM 应用深度。 | 不采纳 | 关于BIM模型的精细程度可参考深圳市地方标准《城市轨道交通工程信息模型表达及交付标准》（SJG 101）和深圳市技术文件《深圳市既有重要建筑建模交付技术指引-轨道交通分册》，本文已在相关章节规定BIM模型需符合上述标准和指引要求。关于BIM能力划分，不在本指南的范畴内，本指南主要规定各阶段BIM技术应用要求。 |
|  | 关于“5.3 初步设计”，建议增加初步设计增加各重点区域的应该要点，如车站控制室、风道等。 | 解释说明 | 本指南主要通过应用点对各重点区域提出设计要求。例如，在“初步设计”章节中，规定了换乘方案模拟（换乘通道）、车站净高优化（站厅层、站台层、设备房等）、车站照明分析（站厅、站台）、通风模拟分析（站内公共区、设备房等）等应用，已对相关重点区域明确了该BIM应用要求。 |
|  | 关于“5.4 施工图设计”，建议增加各系统标系统的注意事项及设备房等。 | 解释说明 | 本指南主要通过应用点对各系统设备提出要求。例如，管线综合与碰撞检查、预留预埋检查等。其中，在管线综合与碰撞检查BIM应用中，详细提供了设备管线排布的注意事项；在预留预埋检查BIM应用中，提供了设备所需的预留孔洞、预埋件等注意事项。 |